Kniha svítidel

Název stavby :

Rekonstrukce NN a SV pavilonu C Waldorfské základní

a mateřské školy Brno, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno

p.č. 2373/51, 2373/60 a 2373/61 k.ú. Žabovřesky

Svítidlo typ A

| Světelný tok | 2100 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 17W |
| Rozměry | d=300mm |
| Krytí | IP 21/44 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené |

Typ 1 s krytím IP21

Typ 2 s krytím IP44

Svítidlo Typ B

| Světelný tok | 4350 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 34W |
| Rozměry | 600/600mm |
| Krytí | IP 20 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené/vestavné |

Poznámka:  B1  - svítidlo přisazené v rámečku

Svítidlo typ C

| Světelný tok | 2800 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 27W |
| Rozměry | 1140/75/85mm |
| Krytí | IP 65 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené |

Svítidlo typ D

| Světelný tok | 4537 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 36W |
| Rozměry | 1257/184/56mm |
| Krytí | IP 65 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené |
| Odolnost | IK10 |

Svítidlo typ E

| Světelný tok | 10 950 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 63W |
| Rozměry | 345/134mm |
| Krytí | IP 65 |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| Montáž | Přisazené |
| Odolnost | IK7 |

Svítidlo typ N

| Světelný tok | 30 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 3W |
| Rozměry | 325/228/60mm |
| Krytí | IP 54 |
| Doba provozu | 60 min |
| Montáž | Přisazené/vestavné |

Svítidlo typ N1

| Světelný tok | 242 lm |
| --- | --- |
| Výkon | 3W |
| Rozměry | 130/130/25mm |
| Krytí | IP 54 |
| Doba provozu | 60 min |
| Montáž | Přisazené/vestavné |