**Dodatečné informace k VZMR – „Odstranění staveb ve vnitrobloku Cejl 21, 23 Brno“**

Dne 19. 7. 2022 obdržel zadavatel tyto dotazy k výše uvedené zakázce malého rozsahu:

**Dotaz č. 1**

Prosíme o upřesnění VV. Při kontrole celkového množství suti a vybouraných hmot (Odvoz suti a vybouraných hmot; Nakládání suti a vybouraných hmot a Poplatky za skládky) jsme zjistili, že do celkového součtu sutí a vybouraných hmot nejsou zahrnuty demontážní hmotnosti položek č.5 a 6 obou objektů SO 01 i 02. Prosím o upřesnění, jak máme suť z těchto položek ocenit v nabídkovém rozpočtu.

**Odpověď:**

Byl upřesněn výkaz výměr, nacenění zakázky nutno předložit v jeho opravené verzi, viz. příloha

**Dotaz č. 2**

Technická zpráva SO-01 v bodu 4 popisuje vlastní demolici objektu, a i část navazující na sousední objekty. Je zda také zmíněno vhodné zapravení konstrukce sousedních objektů tak, aby nedocházelo k jejich následné degradaci povětrnostními vlivy. K této činnosti jsme ve VV tohoto objektu nenašli položky náležející této činnosti.

**Odpověď:**

V místě styku konstrukcí sousedních objektů a demolovaného objektu zůstanou v dotčených místech části stávajících stavebních konstrukcí objektu Cejl 21,23. Tyto části nebudou demolovány a budou tvořit požadovanou ochranu proti případnému vlivu povětrnosti a vnější vlhkosti. VV tedy neobsahuje položku zapravení sousedních konstrukcí.

**Dotaz č. 3**

Souhrnná technická zpráva v kapitole i) popisuje vhodné dopravní napojení přes pozemek parc. č. 714/1 k.ú. Zábrdovice. Bude možné přes tento pozemek dopravit na místo demolice demoliční rypadlo o hmotnosti 35 až 40 tun? S jakou povolenou maximální tonáží vozidel může uchazeč uvažovat pro odvoz odpadů přes tento sousední pozemek?

**Odpověď:**

Přes pozemek 714/1 k.ú. Zábrdovice není možno na místo demolice dopravit demoliční rypadlo o hmotnosti 35 až 40 tun, neboť povolená maximální tonáž vozidel je 7,5 t.

Dále upozorňujeme, že průjezd mechanizace bude možný pouze za podmínky, že bude neustále koordinován vjezd a výjezd se stavbou Rezidence Bratislavská tak, aby nedošlo k omezení stavby či zastavení stavby na tomto realizovaném projektu.

**Dotaz č. 4**

Výzva k podání nabídky neobsahuje žádný návrh obchodních podmínek a ani není k Výzvě přiložen návrh smlouvy o dílo. Můžeme poprosit o znění obchodních podmínek?

**Odpověď:**

Návrh smlouvy dodatečně přiložen, viz. příloha

**Dotaz č. 5**

Výzva k podání nabídky obsahuje termín realizace 4 měsíce od účinnosti smlouvy. V jakém termínu Zadavatel předpokládá nabytí účinnosti smlouvy?

**Odpověď:**

Zadavatel předpokládá nabytí účinnosti v průběhu měsíce září 2022.

**Zadavatel stanoví nový termín odevzdání nabídek, a to do 3.8.2022 do 13.30 hod.**