REKAPITULACE STAVBY

Kód:	MSK

# Stavba:	MS Komárov

KSO:	CC-CZ: Místo:	 	Datum:

| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% |  | Základ daně |  |  | Výše daně |
| Cena s DPH | v | CZK |  |  |  |  |
| Projektant Datum a podpis: |  | Razítko |  | Zpracovatel Datum a podpis: | Razítko |  |
| Objednavatel Datum a podpis: |  | Razítko |  | Zhotovitel Datum a podpis: | Razítko |  |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MSK

# Stavba:	MS Komárov

Místo:	 	Datum:

Zadavatel:	 	Projektant:	 Zhotovitel:	 	Zpracovatel:

| Kód |  | Popis |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  | Cena s DPH [CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtů Základová konstrukce pro umístění měřícího 1 kontejneru - Přípojka NN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Komárov

Objekt:

## 1 - Základová konstrukce pro umístění měřícího kontejneru

| KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  | Datum: |  |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  |  |  | 21,00% |  |
| snížená |  |  |  | 15,00% |  |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  |  |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |  |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MS Komárov

Objekt:

## 1 - Základová konstrukce pro umístění měřícího kontejneru

| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ |  |  |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D HSV Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K | 121151103 |  | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně |  | m2 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K | 132212131 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně |  | m3 |  | 5,29 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | " výkop pro základové pasy " (3,68+1,56+1,91)*2*0,4*0,9 + 0,39*0,4*0,9 |  |  |  | 5,29 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K | 162211311 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m |  | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | " přemístění ornice na meziskládku pro další využití " 12,0*0,1 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | " ornice z meziskládky na nové uložení " 1,2 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K | 162751117 |  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 |  | m3 |  | 5,29 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | " přebytečná zemina " 5,29 |  |  |  | 5,29 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K | 162751119 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m |  | m3 |  | 52,90 |  |  |  |  |  |  |

VV	5,29*10 'Přepočtené koeficientem množství	52,90

| 6 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 2,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 10,58 |  |  |
| VV |  |  | 5,29*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,58 |  |  |
| 8 | K | 18131110R | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně včetně vysetí trávy | m2 | 12,00 |  |  |
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  |  |
| 9 | K | 274313615 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 ručně přemíchávaného na staveništi | m3 | 5,55 |  |  |
| VV |  |  | " základové pasy " (3,68+1,56+1,91)*2*0,4*0,9 + 0,39*0,4*0,9 |  | 5,29 |  |  |
| VV |  |  | 5,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,55 |  |  |
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
| 10 | K | 311113131 | Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 10,35 |  |  |
| VV |  |  | " schodišťové stěny " 1,9*(1,25+0,25)/2*2 |  | 2,85 |  |  |
| VV |  |  | " podélné zdivo " 3,0*1,25*2 |  | 7,50 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,35 |  |  |
| 11 | K | 311113134 | Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 6,25 |  |  |
| VV |  |  | " příčné zdivo " 2,5*1,25*2 |  | 6,25 |  |  |
| 12 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,23 |  |  |
| VV |  |  | " svislá výztuž DN 10mm, hm. 0,617 kg/m, 8ks/m dl. 1,75 " (1,9+3,0+2,5)*2*8*1,75*0,617*0,001 |  | 0,13 |  |  |
| VV |  |  | " vodorovná výztuž DN 10 mm 2ks do každé řady, 5 řad dl. 11 m " 2*5*11,0*0,617*0,001 |  | 0,07 |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,20 |  |  |
| VV |  |  | 0,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,23 |  |  |
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |
| 13 | K | 434121416 | Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice | m | 7,00 |  |  |
| 14 | M | 59373755R | stupeň schodišťový nosný ŽB 120x35x15cm | kus | 7,00 |  |  |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| D 6 |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |
| 15 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 16,60 |  |  |

" pod perlinku - vnější strana stěn tl. 150 mm " 10,35 + " dtto VV	16,60

300 mm " 6,25

| 16 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 16,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 622151021 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 16,60 |  |  |

VV	" pod marmolit " 16,60	16,60

| 18 | K | 622511112.WBR. 001 | Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrnný vnějších stěn | m2 | 16,60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 637211411R | Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic 100/200 tl 60 mm do ŠP | m | 17,30 |  |  |
| VV |  |  | 4,0*2+2,4+1,1+2,0*2+0,5+1,3 |  | 17,30 |  |  |
| 20 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | 12,00 |  |  |
| VV |  |  | " na ventilační otvory " 6*2 |  | 12,00 |  |  |
| 21 | M | 553414320 | mřížka větrací nerezová 150/150 mm | kus | 12,00 |  |  |
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |
| 22 | K | 953961112 | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene | kus | 119,00 |  |  |
| VV |  |  | " prokotvení výztuže se základy 8 ks/m " (1,9+3,0+2,5)*2*8 + " zaokrouhlení " 0,6 |  | 119,00 |  |  |
| 23 | K | 977131110 | Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 59,50 |  |  |
| VV |  |  | 119*0,5 |  | 59,50 |  |  |
| 24 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm | m | 1,80 |  |  |
| VV |  |  | " odvětrávací otvory " 12*0,15 |  | 1,80 |  |  |
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |
| 25 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 22,50 |  |  |
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |
| 26 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 5,88 |  |  |
| VV |  |  | " izolace na horní hranu základových pasů " (3,68+1,56+1,91)*2*0,4 + 0,39*0,4 |  | 5,88 |  |  |
| 27 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 2,94 |  |  |
| VV |  |  | 5,88*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,94 |  |  |
| 28 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 8,81 |  |  |

" izolace na horní hranu základových pasů - vytažení na zdivo VV	8,81

do v. 30 cm, 2 strany " (3,68+1,56+1,91)*2*0,3*2 + 0,39*0,3*2

| 29 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 8,81 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 5,88 |  |  |
| 31 | M | SKA.603129 | SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2 | m2 | 6,85 |  |  |
| VV |  |  | 5,88*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,85 |  |  |
| 32 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 8,81 |  |  |
| 33 | M | SKA.603129 | SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2 | m2 | 10,76 |  |  |
| VV |  |  | 8,81*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,76 |  |  |
| 34 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % | 74,38 |  |  |
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 35 | K | 76716111R | Dodávka a montáž zábradlí rovného z trubek včetně povrchové úpravy Pz | m | 4,50 |  |  |
| VV |  |  | " oboustranné " 2,25*2 |  | 4,50 |  |  |
| 36 | K | 76799511R | Dodávka a osazení kotevní desky 150/250/3 mm včetně povrchové úpravy Pz a kotevních prvků | kus | 8,00 |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Komárov

Objekt:

## 2 - Přípojka NN

| KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  | Datum: |  |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  |  |  | 21,00% |  |
| snížená |  |  |  | 15,00% |  |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  |  |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |  |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MS Komárov

Objekt:

## 2 - Přípojka NN

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |
| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |
| D 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 12,43 |  |  |

VV	" výkop pro kabelovou trasu " (4,7*2+13,0+2,0)*0,6*0,8	11,71

VV	" pro základ rozvaděče " 1,5*0,6*0,8	0,72

VV	Součet	12,43

| 2 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 12,43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 12,43 |  |  |
| 4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 124,30 |  |  |

VV	12,43*10 'Přepočtené koeficientem množství	124,30

| 5 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 12,43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 24,86 |  |  |
| VV |  |  | 12,43*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24,86 |  |  |
| 7 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 8,78 |  |  |
| VV |  |  | 12,43-0,72-2,93 |  | 8,78 |  |  |
| 8 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 17,56 |  |  |
| VV |  |  | 8,78*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17,56 |  |  |
| 9 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 2,93 |  |  |
| VV |  |  | " obsyp kabelu " (4,7*2+13,0+2,0)*0,6*0,2 |  | 2,93 |  |  |
| 10 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 5,86 |  |  |
| VV |  |  | 2,93*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,86 |  |  |
| 11 | K | 18131110R | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně včetně vysetí trávy | m2 | 14,64 |  |  |
| VV |  |  | " nad přípojkou " (4,7*2+13,0+2,0)*0,6 |  | 14,64 |  |  |
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  |  |
| 12 | K | 274313615 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 ručně přemíchávaného na staveništi | m3 | 0,76 |  |  |
| VV |  |  | " základ rozvaděče " 1,5*0,6*0,8 |  | 0,72 |  |  |
| VV |  |  | 0,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,76 |  |  |
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |
| 13 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční | t | 25,17 |  |  |
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |
| D |  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  |
| 14 | K | 741110053 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně | m | 25,00 |  |  |
| 15 | M | 34571364R | chránička KOPOFLEX červená 450N 75mm/50 m | m | 27,50 |  |  |

VV	25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	27,50

| 16 | K | 741112001R | Ukončovací krabice smršt. zákl. do 4x10 mm2 | kus | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 741122024 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY) | m | 25,00 |  |  |
| 18 | M | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 28,75 |  |  |

VV	25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	28,75

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 741320002R | Montáž pojistka SPH 1-SPC63 | kus | 3,00 |  |  |
| 20 | M | 35825230 | pojistka nožová 40A nízkoztrátová 3,60W, provedení normální, charakteristika gG | kus | 3,00 |  |  |
| 21 | K | 741320161 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | kus | 1,00 |  |  |
| 22 | M | 35822401R | jistič LTN-25B-3 10 kA | kus | 1,00 |  |  |
| 23 | K | 741410003 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu | m | 18,00 |  |  |
| 24 | M | 35441073 | drát D 10mm FeZn | kg | 11,16 |  |  |

VV	18*0,62 'Přepočtené koeficientem množství	11,16

| 25 | K | 741410021 | Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | m | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | M | 35442062 | pás zemnící 30x4mm FeZn | kg | 15,00 |  |  |
| 27 | K | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | kus | 10,00 |  |  |
| 28 | M | 35431000R1 | svorka spojovací SR2B páska-páska M8 | kus | 2,00 |  |  |
| 29 | M | 35431000R2 | svorka spojovací SR3B páska-drát | kus | 8,00 |  |  |
| 30 | M | 35431000R3 | páska technická 6x50 | kus | 1,00 |  |  |
| 31 | K | 741420084R | Ochranný nátěr svorky izolační | kus | 10,00 |  |  |
| 32 | M | 23153004R | bitumen gumoasfalt ve spreji černý 500 ml | kus | 1,00 |  |  |
| 33 | K | 741810001R | Výchozí revizeelektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,00 |  |  |

D	M	Práce a dodávky M

D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích

| 34 | K | 460671114 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 25,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 460751111 | Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm | m | 6,00 |  |  |

VV	" v místě křížení s plynovodem a ostatními sítěmi " 6	6,00

| 36 | M | 59213009 | žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm | m | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 460905131 | Montáž kompaktní plastové skříně pro rozvod nn samostatého š přes 55 do 75 cm (např. SR301) | kus | 1,00 |  |  |
| 38 | M | 35711836R | skříň ER 112/NKP7P 1x3F elměr 1-SAZ 40A včetně pilíře | kus | 1,00 |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MS Komárov

Objekt:

## 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

| KSO: |  |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  | Datum: |  |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: Poznámka: |  |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  |  |  | 21,00% |  |
| snížená |  |  |  | 15,00% |  |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  |  |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |  |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko |

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MS Komárov

Objekt:

## 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 012103000 |  | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 012203000 |  | Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stávajících inženýrských sítí |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 012303000 |  | Geodetické práce po výstavbě - zaměření stavby a zápis do katastru |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |

D	VRN3	Zařízení staveniště

| 4 | K | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště - chemické WC na dobu do 1 měsíce | kpl | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | kpl | 1,00 |  |  |
| 6 | K | 035103001 | Pronájem ploch | kpl | 1,00 |  |  |
| 7 | K | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | den |  |  |  |