MŠ Brno, Veslařská 256, opravy 11 – 12/2022, VÝKAZ VÝMĚR

Oprava dešťové a splaškové kanalizace

Položka								 	jednotka	množství

Prověření tras inspekční kamerou					m		    20

Napojení na stávající potrubí kamenina DN 200				ks		      3

Propojení potrubí kamenina DN 200					ks		      3

Vyčerpání jímky							m3		      6

Vyčištění jímky od kalů							m3	                     2

Vybourání betonu prostého						m3		      2

Zasypání šachty recyklátem						m3		      6

Zhutnění recyklátu							m3		      6

Oprava zámkové dlažby							m2                             4

Podbetonování zámkové dlažby						m2		      4

Výměna chodníku horní terasa

Položka								 	jednotka	množství

Demontáž dlažby betonové						m2                             40

Demontáž betonových obrubníků					bm		      40

Odstranění násypu							m2                              40

Obrubník betonový včetně montáže                                                               bm                              40

Srovnání a úprava povrchu                                                                                m2                              40

Dlažba betonová včetně montáže                                                                    m2                               40

Odstranění kruhového betonového brouzdaliště

Položka								 	jednotka	množství   Vybourání betonu prostého                                                                               m3		         2

Odvoz a likvidace odpadu	                                                                        m3                                8

Navážka zeminy, zatravnění						 m2                              15

Ing. Petr Mihola, OŠML

Brno, 20.10.2022