Obr. č.1: Pítko 49.2417261N, 16.5737222E

Obr. č.2: Zařízení viz studie 49.2374811N, 16.5839950E

Obr. č.3: Zařízení viz studie 49.2424364N, 16.5753381E

Obr. č.4: Zařízení viz studie 49.2434597N, 16.5762219E

Obr. č.5: Svod za střechy, designová nádrž na vodu, 2 lavičky, stolek, interaktivní tabule, krmítko, broukoviště, koš 49.2394294N, 16.5819017E

Obr. č.6: Designová nádrž na vodu, 2 lavičky, stolek, jednoduchá infotabule, krmítko, koš 49.2407042N, 16.5706469E

Obr. č.7: Svod ze střechy, podzemní nádrž 4000l s přepadem do kanalizace, čerpadlem a řízením pro automatické zavlažování několika okolních stromů + plnění designové nádrže u Oázy, interaktivní tabule, knihobudka, krmítko, koš, 7 laviček (z toho 5 na výměnu), stolek 49.2394083N, 16.5878761E

Obr. č.8:Svod ze střechy, podzemní nádrž 4000l s čerpadlem a řízením + přepadem do kanalizace + vývodem a kohoutkem, jednoduchá infotabule, krmítko, koš, 4 lavičky, stolek 49.2434481N, 16.5873169E

Obr. č.9: Svod ze střechy, nadzemní designová nádrž 1000l s přepadem do kanalizace + vývodem a kohoutkem, interaktivní tabule, knihobudka?, krmítko, broukoviště, koš, 4 lavičky, stolek 49.2443253N, 16.5872419E

Obr. č.10: Svod ze střechy, podzemní nádrž 4000l s přepadem do kanalizace, čerpadlem a řízením pro automatické zavlažování několika okolních stromů + plnění designové nádrže u Oázy, interaktivní tabule, knihobudka, krmítko, koš, 4 lavičky, stolek 49.2418558N, 16.5810244E

Obr. č.11: Přístřešek, interaktivní tabule, krmítko/broukoviště, koš, pítko, knihobudka, 4 lavičky, 2 stolky 49.2578258N, 16.5922872E

Obr. č.12: Svod ze střechy, nadzemní designová nádrž 1000l s přepadem do kanalizace + vývodem a kohoutkem, interaktivní tabule, knihobudka, krmítko, koš, 4 lavičky, stolek 49.2476997N, 16.5748300E

Obr. č.13: Designová nádrž na vodu, 2 lavičky, stolek, jednoduchá infotabule, krmítko, koš 49.2480719N, 16.5836169E

Obr. č.14: Svod ze střechy, nadzemní designová nádrž 1000l s přepadem do kanalizace + vývodem a kohoutkem, interaktivní tabule, krmítko, koš, knihobudka?, 2 lavičky, stolek  49.2486881N, 16.5863006E

Obr. č.15: Vyvedení vnitřního okapu z rovné střechy do externí podzemní nádrže 4000l s přepadem do kanalizace, čerpadlem a řízením pro automatické zavlažování několika okolních stromů + plnění designové nádrže u Oázy, interaktivní tabule, knihobudka, krmítko, koš, 4 lavičky, stolek 49.2530786N, 16.5838461E

Obr. č.16: Vyvedení vnitřního okapu z rovné střechy do externí podzemní nádrže 4000l s přepadem do kanalizace, čerpadlem a řízením pro automatické zavlažování několika okolních stromů + plnění designové nádrže u Oázy,  jednoduchá infotabule, krmítko, koš, 4 lavičky, stolek 49.2434444N, 16.5860206E

Obr. č.17: Pítko 49.2480722N, 16.5774831E

Popis pítka: materiál nerez AISI 316L, povrch kartáčovaný, tl. plechu pro plášť je 1,5 mm; možnost polepu fólií s potiskem; pítko je určeno pro pití do úst, natočení vody do 1,5 l PET lahve a natočení vody do misky pro psy; ovládání 3 x tlačnými ventily pro spouštění vody; rozvod vody v těle pítka (přívod 1/2) vč. odpadu DN 50; rozměr dle výkresu; šroubovací konstrukce určená pro fixaci na platformu; revizní dvířka, 2 x gravírované logo velikost á 300 x 100 mm.