#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.113- Jabloňova 28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.113, Jabloňova 28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.  Seřídí se okna v celém bytě. Byt je po bývalých nájemcích vybydlen a velmi poškozen.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dveří na WC

Montáž: osadí se nové dveře na WC-plné včetně kování, klik a WC zámku

Umýt vchodové dveře a dveře do pokoje, nátěr zárubní

Umýt a provést opravu vestavěné skříně, úchytů dveří a výměna ohranění  dveří skříně

Umýt dlažbu a otopné těleso a kontrola nebo výměna termohlavice

Výměna jednozásuvky, výměna stropního světla,oprava omítky a výmalba na bílo

2. WC a koupelna

Demontáž: WC kombi

Montáž: čištění dlažby a obkladů, oprava radiátoru-nové úchyty, kontrola nebo výměna

termohlavice, doplnění stávajícího napojení na pračku,čištění okna, ovládacích prvků a

seřízení. Čištění vany  a umyvadla včetně sifonu, kontrola nebo výměna uzávěrů vody.

Oprava omítky, výmalba, nové dveře, nátěr zárubně-viz předsíň

3, 4.Kuchyň, pokoj

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, digestoře, světla, kuchyňské linky,skříně, PVC

včetně PVC lišt, domácího telefonu, dveří do pokoje

Montáž:   oprava omítky, výmalba,oprava podlahy ,stěrka a položení nového PVC včetně lišt

Vyčištění oken, ovládacích prvků a seřízení. Nalepení uvolněného parapetu. Výměna domácího

telefonu. Výměna kuchyňské linky včetně dřezu,baterie, sporáku, digestoře a skříně. Nová

kuchyňská linka bude stejně uspořádaná jako původní linka. Pracovní deska bude osvětlena

osvětlením pod horními skříňkami. Osvětlení bytu bude doplněno třemi objímkami se žárovkou.

Výměna dveří -800/1970 mm prosklené do pokoje včetně kování, klik a zámku .Nátěr

zárubně. Kontrola nebo výměna termohlavic.

V Brně 9.2022                                                                   vypracovala : R. Volková