Odpovědi na dotazy k VŘ na akci

“Solniční 12 v Brně – projektová dokumentace na změnu užívání objektu“

- Dle textu přiložené studie (atelier DWG) je dle stávajícího územního plánu stavba nepřípustná. Jde o plochu OK (kultura).

Změna stávajícího územního plánu není potřeba, objekt bude využit pro Odbor kultury a Odbor památkové péče MMB.

- Jaký je Předpokládaný rozsah stavebních prací? Má se jednat o celkovou rekonstrukci nebo jen dílčí?

Jedná se o celkovou rekonstrukci.

- Ve výzvě je požadováno “provedení průzkumu stávajících konstrukcí“, co je konkrétně požadováno doplnit, co neřešil STP z dubna 2022 zpracovaný spol. ARTENDR? A bude umožněn tento průzkum provést s ohledem na stávající vytížení kanceláří a probíhající provoz budovy?

Bude umožněno provedení průzkumu stávajících konstrukcí v rozsahu pro celkovou rekonstrukci.

- Změnou pozice výtahu a rozšířením křídla s toaletami se mění a zvětšuje objem budovy (přístavba). Zřejmě bude stavbu nutné povolit ve společném řízením (DUSP). Je to tak?

Ano.

- Zaměření stávajícího stavu – atelier DWG ve studii uvádí, že podkladem bylo digitální zaměření poskytnuté investorem.

K dispozici jsou půdorysy všech podlaží v DWG od PROJECT BUILDING s.r.o. (Pasportizace objektu z 12/2010).

Dále je k dispozici tištěná dokumentace:

- Projekt rekonstrukce části stropu nad 2.NP z 5/1977;

- Zaměření stávajícího stavu z 12/1988 (včetně výkresu krovu před provedením půdní vestavby);

- Projekt půdní vestavby a sociálního zařízení z 1/1991 (včetně řezů a celkového uličního pohledu);

- Stratigrafický průzkum z 4/2018.