## vod. přípojky
| SEZNAM VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK |  |  |  |  | - NAVRHOVANÝ STAV V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
Číslo stavby: |  |  |  |  | Název stavby :
Brno, Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
List | Umístění nemovitosti |  |  |  | Informace o vlastníkovi nemovitosti |  |  | Technické údaje o vyměňované části | [6 empty] | Poznámka
příp. | [7 empty] | vodovodní přípojky
Číslo | Ulice | č.o. | č.p. | parc. č. | Vlastník | Adresa sídla vlastníka nemovitosti |  | Profil | Délka |  | Materiál | Chránička
[8 empty] | DN (d) | veřejný | soukromý |  | Profil | Délka | Materiál
[5 empty] | (Příjmení, jméno, titul, nebo název org.) | PSČ,Místo | Ulice | (mm) | pozem. (m) | pozem. (m) |  | d (mm) | ( m )
VP80 | Gajdošova | 80 | 4221 | 3017 | Nesiba Jiří | 615 00 Brno | Hrozňatova 2643/4, Židenice | d 32 x 3,0 | 8 | 4 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Změna trasy přípojky (rovná), Šachta v chodbě | 12
[5 empty] | Nesiba Zdeněk | 615 00 Brno | Hrozňatova 2643/4, Židenice
VP82 | Gajdošova | 82 | 1429 | 3019/1 | ENDEKA, s.r.o. | 624 00 Brno | Jundrovská 1101/48, Komín | d 50 x 4,6 | 6 | 1.5 | HDPE | d 90 x 8,2 | 0.5 | HDPE |  | 7.5
VP84 | Gajdošova | 84 | 1236 | 3021 | Tejc Radovan Mgr. | 615 00 Brno | Gajdošova 1236/84, Židenice | d 32 x 3,0 | 0 | 0 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Po havárii (2015) vyměněná VP, nejspíš v celé délce (nechce rekonstrukci)
VP84a | Gajdošova | 84a | 3235 | 3023 | Marek Jiří | 615 00 Brno | Gajdošova 3235/84a, Židenice | d 32 x 3,0 | 0 | 0 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Přípojka po rekonstrukci (2019, majitel nechce rekonstrukci)
[5 empty] | Škorpík Vojtěch | 664 49 Ostopovice | Sadová 373/1
VP86 | Gajdošova | 86 | 349 | 3025 | VEHAR service s.r.o. | 615 00 Brno | Gajdošova 349/86, Židenice | d 32 x 3,0 | 6.3 | 1.7 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Požadavek na stálý příjezd běhěm stavby, požadavek stavební práce směřovat na období červen až srpen | 8
VP90 | Gajdošova | 90 | 3367 | 3061 | Nejedlík Miroslav | 615 00 Brno | Gajdošova 3367/90, Židenice | d 32 x 3,0 | 7 | 2 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Šachta v chodbě | 9
VP92 | Gajdošova | 92 | 3366 | 3062 | Nejedlík Miroslav | 615 00 Brno | Gajdošova 3367/91, Židenice | d 32 x 3,0 | 7 | 1.5 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Šachta v chodbě | 8.5
VP94 | Gajdošova | 94 | 3515 | 3107 | Ištvan Miloslav | 615 00 Brno | Gajdošova 3515/94, Židenice | d 32 x 3,0 | 7 | 2 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Šachta v chodbě | 9
VP96 | Gajdošova | 96 | 3514 | 3106 | Kallová Květoslava | 615 00 Brno | Gajdošova 3514/96, Židenice | d 32 x 3,0 | 7 | 2 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE |  | 9
VP98 | Gajdošova | 98 | 3350 | 3105 | Hartel Jakub | 615 00 Brno | Gajdošova 3350/98, Židenice | d 32 x 3,0 | 7.1 | 1.4 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE |  | 8.5
VP102 | Gajdošova | 102 | 3255 | 3187 | Rezidence Gajdošova s.r.o. | 615 00 Brno | Gajdošova 3255/102, Židenice | d 32 x 3,0 | 6 | 2 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Šachta v chodbě | 8
VP102a | Gajdošova | 102a | 3629 | 3186 | SJM Starý Miloš Prof. Ing. CSc. a Stará Marie Ing. | 615 00 Brno | Táborská 237/110, Židenice | d 32 x 3,0 | 6 | 1.5 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Šachta v chodbě | 7.5
VP104-T | Táborská | 104 | 3250 | 3185 | SJM Danihel Štefan a Danihelová Emilie | 615 00 Brno | Táborská 3250/62, Židenice | d 32 x 3,0 | 6 | 2.5 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE | Přípojka nová (cca r. 2015) | 8.5
VP76 | Gajdošova | 76 | 4354 | 3013/1 | Neužil Michal | 628 00 Brno | Belcrediho 62/24, Líšeň | d 32 x 3,0 | 23.5 | 1.5 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE |  | 25
VP2-P | Podpísečná | 2 | 4022 | 5629 | Společenství vlastníků bytů Podpísečná 2, Brno | 615 00 Brno | Podpísečná 4022/2, Židenice | d 63 x 5,8 | 2.4 | 2.6 | HDPE | d 110 x 6,6 | 0.5 | HDPE |  | 5
VP103 | Gajdošova | 103 | 2698 | 5628 | Šimůnek Vladimír Ing. | 615 00 Brno | Gajdošova 2698/103, Židenice | d 50 x 4,6 | 4 | 1.5 | HDPE | d 90 x 8,2 | 0.5 | HDPE |  | 5.5
VP105 | Gajdošova | 105 | 2965 | 5627 | Společenství vlastníků jednotek Gajdošova 105 | 615 00 Brno | Gajdošova 2965/105, Židenice | d 32 x 3,0 | 4 | 2 | HDPE | d 63 x 5,8 | 0.5 | HDPE |  | 6
[8 empty] | Celkem : | 107.3 | 29.7 |  |  | 8.5
Návrh PD zpracoval:AQUAPROCON s.r.o. |  |  |  |  | Jméno: Ing. Simona Krupicová | [8 empty] | 7/2020 |  | 137
Tabulku v průběhu stavby aktualizoval: |  |  |  |  | Jméno: |  | Podpis : | [6 empty] | Dne:
[8 empty] | 32 | 126.5
[8 empty] | 50 | 5.5
[8 empty] | 63 | 5
PE 100
[9 empty] | d32 | 119
[9 empty] | d50 | 13
[9 empty] | d63 | 5
137
137
137