## TL
Statutární město Brno
BRNO GAJDOŠOVA, OBLUŽNÁ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena | POZNÁMKA:
Stavební objekty
SO 101 - Obslužné komunikace Gajdošova
SO 102 - Oprava komunikace VMO Gajdošova
SO 131 - Odvodnění obslužných komunikací Gajdošova
SO 132 - Odvodnění komunikace VMO Gajdošova
SO 102.1.1 - Přejezdy středního dělícího pásu
VON - Vedlejší a ostatní náklady

## SO_131
Statutární město Brno
BRNO GAJDOŠOVA, OBLUŽNÁ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | POZNÁMKA:
SO 131 - Odvodnění obslužných komunikací Gajdošova
520 - Zpevněné plochy
Poznámka: Vzdálenost skládky pro odvoz suti a výkopku je uvažována 5 km. Výškové úrovně s rozdílnými třídami těžitelnosti jsou předpokládány dle provedeného IG průzkumu, celkový stav se proto může místně lišit. Pokud není uvedeno jinak, zahrnuje položka veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
520.1 | Hloubení pažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I | m3 | 93.3415 | 59.05 m3 - uliční vpusti 34.29 m3 - přípojky
520.2 | D+M uliční vpusti z betonových dílců "vzor BRNO" celková výška do 2.50 m: plastová mříž 500/500 D400 s rámem, kalový koš vysoký, vyrovnávací prstenec, průběžný dílec, odtokový dílec, kalové dno vysoké, vč. montáže a spojovacího materiálu | kpl | 7
520.3 | D+M uliční vpusti z betonových dílců "obrubníková" (např. typ Radbuza) celková výška do 2.50 m: litinová vtoková mříž B125, kalový koš, vyrovnávací prstenec, průběžný dílec, odtokový dílec, kalové dno vysoké, vč. montáže a spojovacího materiálu | kpl | 1
520.4 | D+M Kruhové kameninové kanalizační potrubí, spojovací systém F - hrdlo L, DN 150; včetně všech tvarovek, betonových pražců a spojovacího materiálu | m | 43 | použité tvarovky: (přímé, kolena, odbočky pro napojení trativodů, vč. 8x zápachové uzávěry UV - 1,1bm potrubí/vpust) 15m potrubí - uloženo standardně 28m potrubí - uloženo svisle vlivem velké hloubky kanalizace (bez betonových pražců)
520.5 | Obetonování kanalizačního potrubí betonem třídy C 12/15 | m3 | 16.73 | 15m potrubí - uloženo standardně 28m potrubí - uloženo svisle vlivem velké hloubky kanalizace
520.6 | Podkladní beton třídy C 8/10 | m3 | 1.32 | vlivem velké hloubky kanalizace je 28m potrubí uloženo svisle (bez podkladního betonu)
520.7 | Hutněné lože z písku nebo štěrkopísku, zrno max. 8 mm | m3 | 3.39
520.8 | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin, hutnění po vrstvách max. 200 mm, zrno max. 30 mm | m3 | 40.65
520.9 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním po vrstvách na 96% P.S., pod vozovkou na Edef,2 větší než 45 Mpa; použita vhodná dovezená (nakoupená) zemina | m3 | 38.6515