## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## RCS
Rekonstrukce NN a SV pavilonu C Waldorfské základní a mateřské školy Brno, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
D1.4 Elektroinstalace
DPS
Technicko - obchodní specifikace č. 1
Rozvaděč RCS
| In= 63A (50A) |  | 3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ik = 10 kA
Standart
Název |  |  |  | Počet | J
Plastová modulová nástěnná rozvodnice 48M, IP30/20 s dvířky |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Vypínač 63A/3p |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Jistič 16A/3/B |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C 30mA |  |  |  | 3 | ks |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2/B 30mA |  |  |  | 4 | ks |  | 0
Přepěťová ochrana "C", modulová |  |  |  | 3 | ks |  | 0
Můstky PE - N - PEN |  |  |  | 3 | ks |  | 0
Svorky řadové |  |  |  | 14 | ks |  | 0
Propojky, pomocný materiál |  |  |  | 3.6 | % | 0 | 0
Montáž, úprava, doprava, typová zkouška |  |  |  | 16 | hod |  | 0
Revize |  |  |  | 6 | hod |  | 0
Doplnění pro původní technologii |  |  |  | 15 | % | 0 | 0
Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Prvky budou odpovídat již použitým v neměněných rozvodech
Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## RCK
Rekonstrukce NN a SV pavilonu C Waldorfské základní a mateřské školy Brno, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
D1.4 Elektroinstalace
DPS
Technicko - obchodní specifikace č. 2
Rozvaděč RCK
| In= 100A (160A) |  | 3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ik = 10 kA
Standart
Název |  |  |  | Počet | J
Doplnění do stávajícího rozvadqče RK, jeho proměření a úprava |  |  |  | 16 | hod |  | 0
Jistič 10A/3/C |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Jistič 16A/1/B |  |  |  | 4 | ks |  | 0
Jistič 16A/3/C |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Jistič 25A/3/B |  |  |  | 2 | ks |  | 0
Jistič 25A/3/C |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Proudový chránič 40A/4p/30mA, A |  |  |  | 2 | ks |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C 30mA |  |  |  | 2 | ks |  | 0
Můstky PE - N - PEN |  |  |  | 2 | ks |  | 0
Svorky řadové |  |  |  | 24 | ks |  | 0
Propojky, pomocný materiál |  |  |  | 3.6 | % | 0 | 0
Montáž, úprava, doprava, typová zkouška |  |  |  | 12 | hod |  | 0
Revize |  |  |  | 15 | hod |  | 0
Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Prvky budou odpovídat již použitým v neměněných rozvodech
Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## RC1
Rekonstrukce NN a SV pavilonu C Waldorfské základní a mateřské školy Brno, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
D1.4 Elektroinstalace
DPS
Technicko - obchodní specifikace č. 3
Rozvaděč RC1
| In= 63A (50A) |  | 3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ik = 10 kA
Standart
Název |  |  |  | Počet | J
Plastová modulová zapuštěná rozvodnice 96M, IP30/20 s dvířky |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Vypínač 63A/3p |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Jistič 6A/1/C |  |  |  | 2 | ks |  | 0
Jistič 16A/1/B |  |  |  | 3 | ks |  | 0
Jistič 25A/3/B |  |  |  | 2 | ks |  | 0
Jistič 32A/3/B |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Proudový chránič 40A/4p/30mA, A |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C 30mA |  |  |  | 10 | ks |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2/B 30mA |  |  |  | 3 | ks |  | 0
Přepěťová ochrana "C", modulová |  |  |  | 3 | ks |  | 0
Můstky PE - N - PEN |  |  |  | 5 | ks |  | 0
Svorky řadové |  |  |  | 32 | ks |  | 0
Propojky, pomocný materiál |  |  |  | 3.6 | % | 0 | 0
Montáž, úprava, doprava, typová zkouška |  |  |  | 22 | hod |  | 0
Revize |  |  |  | 8 | hod |  | 0
Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Prvky budou odpovídat již použitým v neměněných rozvodech
Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## RC2
Rekonstrukce NN a SV pavilonu C Waldorfské základní a mateřské školy Brno, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
D1.4 Elektroinstalace
DPS
Technicko - obchodní specifikace č. 4
Rozvaděč RC2
| In= 63A (50A) |  | 3PEN 50Hz 400/230V/TN-C-S
Ik = 10 kA
Standart
Název |  |  |  | Počet | J
Plastová modulová zapuštěná rozvodnice 96M, IP30/20 s dvířky |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Vypínač 63A/3p |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Jistič 16A/1/B |  |  |  | 3 | ks |  | 0
Jistič 16A/3/C |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Jistič 25A/3/B |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Jistič 32A/3/B |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Proudový chránič 40A/4p/30mA, A |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C 30mA |  |  |  | 6 | ks |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2/B 30mA |  |  |  | 2 | ks |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2/C 30mA |  |  |  | 12 | ks |  | 0
Přepěťová ochrana "C", modulová |  |  |  | 3 | ks |  | 0
Můstky PE - N - PEN |  |  |  | 5 | ks |  | 0
Propojky, pomocný materiál |  |  |  | 3.6 | % | 0 | 0
Montáž, úprava, doprava, typová zkouška |  |  |  | 16 | hod |  | 0
Revize |  |  |  | 10 | hod |  | 0
Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Prvky budou odpovídat již použitým v neměněných rozvodech
Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## RCT
Rekonstrukce NN a SV pavilonu C Waldorfské základní a mateřské školy Brno, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
D1.4 Elektroinstalace
DPS
Technicko - obchodní specifikace č. 5
Rozvaděč RCT
| In= 25A |  | 3PEN 50Hz 400/230V/TN-S
Ik = 10 kA
Standart
Název |  |  |  | Počet | J
Plastová modulová zapuštěná rozvodnice 48M, IP30/20 s dvířky |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Vypínač 32A/3p |  |  |  | 1 | ks |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2/B 30mA |  |  |  | 3 | ks |  | 0
Propojky, pomocný materiál |  |  |  | 3.6 | % | 0 | 0
Montáž, úprava, doprava, typová zkouška |  |  |  | 4 | hod |  | 0
Revize |  |  |  | 4 | hod |  | 0
Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Prvky budou odpovídat již použitým v neměněných rozvodech
3) Z rozvaděče bude přes zeď vyvedena trubka DN63 ukončená v krabici
Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## Elektro
Rekonstrukce NN a SV pavilonu C Waldorfské základní a mateřské školy Brno, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
D1.4 Elektroinstalace
DPS
Soupis montážního materiálu - Elektroinstalace
Část NN
Název |  |  | Pocet | J
Položky v soupise materiálu
Rozvaděč RCS | dle TOS č.1 |  | 1 | kpl | 0 | 0
Rozvaděč RCK | dle TOS č.2 |  | 1 | kpl | 0 | 0
Rozvaděč RC1 | dle TOS č.3 |  | 1 | kpl | 0 | 0
Rozvaděč RC2 | dle TOS č.4 |  | 1 | kpl | 0 | 0
Rozvaděč RCT | dle TOS č.5 |  | 1 | kpl | 0 | 0
Rozvaděč Rez | doplnění pro původní technologie v 1.PP |  | 1 | kpl | 0 | 0
(odpovídá TOS 2)
Kabely a vodiče
Vodic CYY (54) 6 |  |  | 860 | m |  | 0
Vodic CYY (54) 16 |  |  | 385 | m |  | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  | 950 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5 |  |  | 3490 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 |  |  | 4350 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5 |  |  | 160 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x4 |  |  | 25 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x6 |  |  | 50 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 4x16 |  |  | 415 | m |  | 0
Instalační materiál I.
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, modul 45 do PŽ |  |  | 79 | ks |  | 0
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, modul 45 do PŽ, PO "D" |  |  | 13 | ks |  | 0
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20 |  |  | 22 | ks |  | 0
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44 vestavná |  |  | 6 | ks |  | 0
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44 na povrch |  |  | 4 | ks |  | 0
Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP44/IK08 |  |  | 9 | ks |  | 0
Zásuvka jednoduchá 16A/3p |  |  | 3 | kpl |  | 0
Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, pootočená |  |  | 54 | ks |  | 0
Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP44 na povrch |  |  | 9 | ks |  | 0
Zásuvka 16A/5p, IP54, na povrch |  |  | 3 | ks |  | 0
Vypínač IP44 / IK08 | řazení | 1 | 6 | ks |  | 0
Vypínač IP44 na povrch | řazení | 1 | 11 | ks |  | 0
Vypínač IP20 | řazení | 1 | 31 | ks |  | 0
Vypínač IP20 | řazení | 5 | 5 | ks |  | 0
Vypínač IP20 | řazení | 6 | 35 | ks |  | 0
Vypínač IP44 na povrch | řazení | 6 | 8 | ks |  | 0
Vypínač IP20 | řazení | 6+6 | 2 | ks |  | 0
Vypínač IP20 | řazení | 7 | 11 | ks |  | 0
Termostat průmyslový 15 - 50 st C |  | server (možná instalace) | 1 | ks |  | 0
Ventilátor stěnový 180m3/230V, D=125mm |  | napojeno z osvětlení | 1 | ks |  | 0
Pohybový senzor stropní IP54, nastavitelný |  |  | 11 | ks |  | 0
Instalační materiál II.
Krabice D=68mm univerzální |  | hloubka dle přístroje | 184 | ks |  | 0
Krabice instalační 80/80mm, IP65, na povrch |  |  | 68 | ks |  | 0
Krabice do PŽ pro zásuvky (včetně datových) |  |  | 220 | ks |  | 0
Svorka 3x2,5mm2 |  |  | 2450 | ks |  | 0
Svorka pospojení |  |  | 65 | ks |  | 0
Trubky a žlaby
El.inst.oheb.trubka 1423 H50 s protahovacím drátem |  |  | 420 | m |  | 0
Trubka pevná D 23 bílá netříštivá s příchytkami (bezpečnostní spona) |  |  | 560 | m |  | 0
Lišta vkládací bílá, 20/20 |  |  | 120 | m |  | 0
Lišta vkládací bílá, 40/20 |  |  | 160 | m |  | 0
Žlab plastový, dvojkomorový s přepážkou. 175/60mm, včetně příslušenství |  |  | 98 | m |  | 0
Svítidla
Typ A
Svítidlo LED přisazené, 17W, 4000K, IP21, D=30cm |  |  | 27 | ks |  | 0
Typ A1
Svítidlo LED přisazené, 17W, 4000K, IP44 D=30cm |  |  | 31 | ks |  | 0
Typ B
Svítidlo LED vestavné, 34W, 4000K, 600/600, IP20 |  |  | 22 | ks |  | 0
Typ B1
Svítidlo LED přisazené, bílý rám, 34W, 4000K, 600/600, IP21 |  |  | 108 | ks |  | 0
Typ C
Svítidlo LED přisazené, 27W, 4000K, 1140/75/85mm, IP65 |  |  | 31 | ks |  | 0
Typ D
Svítidlo LED přisazené, 36W, 4000K, 1257/184/56mm, IP65, IK10 |  |  | 3 | ks |  | 0
Typ E
Svítidlo LED přisazené, 63W, 4000K, 345/134mm, IP65, IK08 |  |  | 30 | ks |  | 0
Typ N
Svítidlo LED nouzové s piktogramem, 3W/30lm, IP54, 60 minut |  |  | 33 | ks |  | 0
Typ N1
Svítidlo LED nouzové přisazené / vestavné, 3W/242lm, IP54, 60 minut |  |  | 4 | ks |  | 0
Architektonická svítidla | - jen montáž
Ostatní
Demontáže |  |  | 140 | hod |  | 0
Doprava, VRN |  |  | 3.6 | % | 0 | 0
Drážkování ve stěnách / stropech |  |  | 315 | bm |  | 0
Montáž |  |  | 530 | hod |  | 0
Likvidace odpadu |  |  | 2.1 | t |  | 0
Revize |  |  | 40 | hod |  | 0
Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci
3) Trasy pro SLP/NN ve 2.NP uvedeny v části NN
Cena celkem NN |  | bez DPH |  |  |  | 0
SLP
Data - posílení trasy
Optický kabel 12 vláken, zafukovací, pevnost v tahu 500 N, |  |  | 154 | m |  | 0
multi loose tube, vlákna SM 9/125, G.652D - low waterpeak, dielektrický
Mikrotrubička pro kabel D=5,8mm |  |  | 160 | m |  | 0
Rozebrání a složení půvidních tras |  |  | 110 | m |  | 0
Uložení kabelu / trubičky do SDK podhledu, upevnění |  |  | 35 | m |  | 0
Trubka DN32 ve stěně |  |  | 25 | m |  | 0
Drážkování se zapravením |  |  | 20 | bm |  | 0
Ukončení kabelu, měření vláken |  |  | 2 | ks |  | 0
Optická vana do RACKu pro 24 vláken |  |  | 2 | ks |  | 0
Koncovka pro optické kabely |  |  | 24 | ks |  | 0
Úprava v původních datových rozvaděčích (za dozoru správce sítě) |  |  | 8 | hod |  | 0
Propojky v datových rozvaděčích |  |  | 8 | sada |  | 0
Optický převodník |  |  | 4 | ks |  | 0
Montáž trasy |  |  | 80 | hod |  | 0
Doprava, VRN |  |  | 3.6 | % | 0 | 0
Data - doplnění rozvodů 2.NP
Kabel datový Cat 6a |  |  | 1940 | m |  | 0
Trubka DN32 ve stěně |  |  | 45 | m |  | 0
Drážkování se zapravením |  |  | 45 | bm |  | 0
Zásuvka datová jednoduchá do stěny, CAT 6a |  |  | 3 | ks |  | 0
Zásuvka datová dvojitá do stěny, CAT 6a |  |  | 5 | ks |  | 0
Zásuvka datová dvojitá do žlabu, modul 45, CAT 6a |  |  | 28 | ks |  | 0
WiFi router na strop, dosah 100m, 300Mb/s |  |  | 3 | ks |  | 0
Montáž |  |  | 145 | hod |  | 0
Doprava, VRN |  |  | 3.6 | % | 0 | 0
Úprava EZS - dvorana
Přeložení ústředny EZS a související kabeláže v dvoraně |  |  | 18 | hod |  | 0
Přeložení DT v dvoraně |  |  | 6 | hod |  | 0
Poznámky:
1) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži
2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci
3) Trasy pro SLP/NN ve 2.NP uvedeny v části NN
4) Označení zásuvek bude upraveno dle správce sítě
Cena celkem SLP |  | bez DPH |  |  |  | 0
Stavební část
Podhledy
Podhled akustický 600/600mm, minerál - bílá |  |  | 228.6 | m2 |  | 0
Podhled plný SDK, EW45DPi - "kufr", výška dle stávajícího soklu (cca 10cm) |  |  | 48.6 | m2 |  | 0
Obložení sloupu EW15 se soklem 15cm kachle, 0,4x1,5 x 2,6m |  |  | 1 | ks |  | 0
Malba povrchů SDK - bílá |  |  | 58.8 | m2 |  | 0
VRN (zákryty, čištění,..) |  |  | 2.8 | m |  | 0
Zapravení drážek a otvorů
Zapravení stěn |  |  | 46.5 | m2 |  | 0
Zapravení otvorů po rozvaděčíchm zazdění nových rozvaděčů |  |  | 5 | ks |  | 0
Zapravení stěn po demontážích podhledů a ostění |  |  | 56.3 | m2 |  | 0
Malba povrchů SDK - bílá |  |  | 102.8 | m2 |  | 0
VRN (zákryty, čištění,..) |  |  | 2.8 | m |  | 0
Demontáže
Demontáže podhled a ostění jídelna |  |  | 86 | hod |  | 0
Likvidace odpadu |  |  | 3.6 | t |  | 0
Doprava, VRN |  |  | 3.6 | % |  | 0
Cena celkem stavba |  | bez DPH |  |  |  | 0
Cena celkem |  | bez DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: