Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum – rekonstrukce objektu Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

dne 16. 3. 2022 obdržel zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum – rekonstrukce objektu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 14. 11. 2022 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2022-046632, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„DOTAZ 1:

Ve výkazu výměr SO 01.1. u pol. č. 25: Bednění pláště vodárenské studny spouštěné jakéhokoliv půdorysu a jakékoliv hloubky: je výpočet 3,14*5,0*9,93 m2, což odpovídá výměře vnitřního povrchu spouštěné studny. Pro betonáž je však potřeba i vnější bednění, tedy přidat výměru 3,14*6,2*9,93 m2. Stejnou chybu je třeba opravit i u ostatních SO spouštěných studní SO 01.2 - 01.4.

DOTAZ 1: Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr dle popisu výše.

DOTAZ 2:

V B-STZ v popisu PS 102 Elektrotechnická zařízení je v odstavci Provozní rozvod silnoproudu uvedeno: “V rámci tohoto souboru bude také pořízení mobilního náhradního zdroje o výkonu cca 40kVA (výkon musí být upřesněn v následujících projekčních stupních).“

Ve výkazu výměr PS 102 tato položka chybí, nachází se však v položce SO 90 – ORN – pol. č. 37: Náhradní mobilní zdroj - dieselagregát 25 kVA osazený na homologovaném podvozku včetně vyzkoušení

Požadované výkony dle TZ a dle VV se však výrazně liší. Rozdíl v ceně dieselagregátu může být v řádu desítek až stovky tisíc Kč.

DOTAZ 2: Žádáme zadavatele o upřesnění technických parametrů této položky.

DOTAZ 3:

V technické zprávě PS 102 Elektrotechnická zařízení se v kapitole D.3.3 Rozvaděč systému řízení ED cituje:

„Rozváděčová skříň a její výstroj pole bude obsahovat vystrojení dle výkresové dokumentace a bude v souladu se standardy provozovatele BVK.a.s.“

Výkresová dokumentace rozvaděčů však není součástí zadávací dokumentace.

Pro zpracování nabídky potřebujeme výkresovou dokumentaci rozvaděčů  - v TZ je odvolání na výkresy, které chybí tj: RMS1, RMS1.2, ED, sdružovací boxy

DOTAZ 3: Má tuto dokumentaci rozvaděčů zadavatel k dispozici a mohl by ji účastníkům výběrového řízení poskytnout?“

Zadavatel uvádí následující odpovědi na výše vznesené dotazy:

1) k dotazu 1:

Výměra vnějšího bednění byla doplněna do pol. č. 25, rozpočtu SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 01.4. Zadavatel opravil výměry rozpočtů.

2) k dotazu 2:

V STZ je uveden chybně výkon záložního mobilního agregátu. V STZ opraveno včetně odkazu na příslušné SO 90 ORN a revizi zadavatel připojuje. Výkon agregátu je 25 kVA.

3) k dotazu 3:

Výkresová dokumentace rozvaděčů je umístěna v dokumentu 20_89L_902_PS102_VykresovaCast.pdf

Specifikace rozvaděče viz výše uvedený výkresová dokumentace:

RMS1 – str. 15 – 60

RMS1.2 – str 61 – 67

ED – str. 68 - 140

Zadavatel současně připojuje aktualizovaný nový výkaz výměr („AKTUALIZOVANÝ_NOVÝ_výkaz výměr“), dokument „20_89L_STZ_rev10.docx“ (revize technické zprávy – opraveno na straně 34) a soubor „20_89L_902_PS102_VykresovaCast.pdf“ (výkres elektročásti).