## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů - Elektro SIL, - HALA VODOVA - OBJEKT IO 600
Kč bez DPH
1 | Materiál |  |  | 0
2 | Dopravné | % | 2 | 0
3 | Montáž |  |  | 0
4 | Staveništní přesun | % | 1.5 | 0
5 | Výchozí revize |  |  | 0
7 | Celkové náklady |  |  | 0

## Detail
MATERIÁL - SILNOPROUD – HALA VODOVA - OBJEKT IO 600
P.č. | Č. položky | Cen.soustava/ platnost | Popis | M.J. | Počet |  |  | Sazba | 300 | Kč/hod
[6 empty] | Materiál |  | Montáž
[6 empty] | Cena jedn. | Celkem | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkem
[6 empty] | Kč bez DPH | Kč bez DPH
HALA VODOVÁ - IO 610 - MATERIÁL
1 |  |  | Kabely a elektrické vedení
1.01 |  |  | Typ / Druh
| 341 13223.R | RTS DATA 2022/II | AYKY-J 3 x 120+70 mm2 | m | 165 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
1.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,.. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Trubky a kanály pro kabely
2.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Instalační trubka DN110 vč. protahovacího vodiče | m | 150 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | Ostatní materiál a příslušenství
3.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Rozvodnice přípojková 6x250A do zdi, IP44, plastová | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Pojistka nožová 160A gG PN1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Pojistka nožová 200A gG PN1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zřízení kabelového lože včetne podsypu a urovnání povrchu z písku tlouš.5cm nad kabel do 65 cm | m3 | 5 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy | m3 | 72 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu | m3 | 72 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šiřky 25cm | m | 150 |  | 0 |  |  | 0
3.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 |  |  | Ostatní
4.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Zapojení kabelu v trafostanici vč. protažení do rozvaděče | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zatěsnění prostupu do TS | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zapojení kabelu v přípojkové skříni (přípojková skříň součástí stavby) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zatěsnění prostupu do přípojkové skříně | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
HALA VODOVÁ - IO 610 - MONTÁŽ
1 |  |  | Kabely a elektrické vedení
1.01 |  |  | Typ / Druh
| 210 90-1095.R00 | RTS DATA 2022/II | AYKY-J 3 x 120+70 mm2 | m | 165 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
1.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,.. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Trubky a kanály pro kabely
2.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Instalační trubka DN110 vč. protahovacího vodiče | m | 150 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | Ostatní materiál a příslušenství
3.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Rozvodnice přípojková 6x250A do zdi, IP44, plastová | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Pojistka nožová 160A gG PN1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
| 220 41-0713.R00 | RTS DATA 2022/II | Pojistka nožová 200A gG PN1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zřízení kabelového lože včetne podsypu a urovnání povrchu z písku tlouš.5cm nad kabel do 65 cm | m3 | 5 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy | m3 | 72 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu | m3 | 72 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šiřky 25cm | m | 150 |  | 0 |  |  | 0
3.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 |  |  | Svítidla
4.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Zapojení kabelu v trafostanici vč. protažení do rozvaděče | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zatěsnění prostupu do TS | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zapojení kabelu v přípojkové skříni (přípojková skříň součástí stavby) | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  | Vlastní | Zatěsnění prostupu do přípojkové skříně |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize | kompl | 1 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | CELKEM MATERIÁL |  |  | 0
|  |  | CELKEM MONTÁŽ DEMONTÁŽ |  |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM | 0