## Hala Vodova
SLABOPROUD - Hala Vodova (DPS)
P.č. | Cen. soustava / platnost | Popis |  | M.J. | Počet
[6 empty] | Materiál |  | Montáž
[6 empty] | Cena jedn. | Celkem |  |  | Celkem
[6 empty] | Kč bez DPH | Kč bez DPH
MATERIÁL
Kabely a elektrické vedení
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4 | Stĺpec5 | Stĺpec6 | Stĺpec1
| 371 2-0130.6.R | Kabel Datový kábel FTP CAT.6 |  | m | 3441.95
| Vlastní | Optický kabel gelový, 50/125um, 12 vl. |  | m | 25
| Vlastní | CC - 02 |  | m | 188.6
| Vlastní | Kabel sdělovací KV J-Y/ST/Y 2X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ |  | m | 500
| Vlastní | Kabel PRAFLADUR 2x1,5 P60-R |  | m | 500
| Vlastní | Audio kabel 2x1,5 mm |  | m | 464.6
| Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Trubky a kanály pro kabely
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | Stĺpec1 | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4 | Stĺpec5
|  | SUPER MONOFLEX - Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1216E_L50 (Ø = 16mm) |  | m | 3500
| Vlastní | SUPER MONOFLEX - Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1232_L25 (Ø = 32mm) |  | m | 1147.3167
| Vlastní | Kabelová lávka 150x60 mm - Rozteč 1,5 m |  | m | 9.154
| Vlastní | Kabelová lávka 100x60 mm - Rozteč 1,5 m |  | m | 178.25
| Vlastní | Celková cena systému kabelových lávek včetně příslušenství |  | kompl | 1
| Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Krabice
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4 | Stĺpec5 | Stĺpec6 | Stĺpec1
| Vlastní | Krabice KU 68-1901_KA 400 V/16 A - kulatá univerzální |  | ks | 47
| Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Datová technika
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | Stĺpec1 | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4 | Stĺpec5
| Vlastní | Zásuvka dátová 1xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 + Kryt zásuvky komunikační + Rámeček pro elektroinstalační přístroje) |  | ks | 17
| Vlastní | Zásuvka dátová 2xRJ45 cat.6(Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 + Kryt zásuvky komunikační + Rámeček pro elektroinstalační přístroje) |  | ks | 15
| Vlastní | MS-C2975-EPB venkovní / vnitřní IP kamera 2MPX, H.265, WDR 140dB, IR LED, ZOOM, mikrofon, POE, VCA |  | ks | 17
| Vlastní | HIKVISION NVR pro 16 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 16x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD |  | ks | 1
| Vlastní | NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD |  | ks | 1
| Vlastní | HDD-2T-DVR pevný SATA disk do DVR/NVR, kapacita 2000GB (2TB) |  | ks | 2
| Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Elektronická zabezpečovací signalizace
|  | Typ / Druh | . | .. | ... | Stĺpec1 | Stĺpec2 | Stĺpec3 | Stĺpec4 | Stĺpec5
| Vlastní | JA-107K Ústředna systému s GSM a LAN komunikátorem, 2x BUS, 1200mA, místo pro AKU 18Ah |  | ks | 1
| Vlastní | JA 114E Sběrnicový přístupový modul s displejem a klávesnicí |  | ks | 2
| Vlastní | JA 110P Sběrnicový PIR detektor pohybu |  | ks | 4
| Vlastní | JA 120PB Sběrnicový kombinovaný PIR detektor pohybu s rozbitím skla |  | ks | 3
| Vlastní | JA 111A-BASE-RB Sběrnicová siréna venkovní |  | ks | 1
| Vlastní | JA 111M Sběrnicový magnetický detektor otevření miniaturní, |  | ks | 9
| Vlastní | Provozní kniha EZS - zavedení |  | ks | 4
| Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Audio/Videovrátny
Typ / Druh
| Vlastní | 2N® IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou |  | ks | 2
| Vlastní | 2N® IP Verso - 13.56MHz čtečka RFID karet, příprava pro NFC, čte UID |  | ks | 2
| Vlastní | 2N® IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly |  | ks | 2
| Vlastní | 2N® IP Verso - Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly |  | ks | 2
| Vlastní | 2N® IP interkom - Gold licence |  | ks | 1
| Vlastní | Elektrický zámek BeFo |  | ks | 2
Bezpečnostní prvek - Tampere switch, který připojený přes I/O modul hlídá násilné otevření vrátníka a Security relé
| Vlastní | 2N® IP Verso Bezpečné Dveře (set - obsahuje I/O modul (9155034), tamper switch (9155038) a Security Relé (9159010) |  | ks | 1
Odpovídací video jednotky
| Vlastní | 2N® Indoor Touch 2.0, Black/White |  | ks | 2
| Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Rozvádeče
|  | Typ / Druh | .
Rozvaděč DR
| Vlastní | Racková skříň 19“ |  | ks | 1
| Vlastní | Gigabitový switch 24 portů s 10Gbit uplinkem a PoE |  | ks | 1
| Vlastní | Gigabitový switch 8 portů s 10Gbit uplinkem a PoE |  | ks | 1
| Vlastní | Gigabitový switch 24 portů s 10Gbit uplinkem |  | ks | 2
| Vlastní | UTP patch kabel CAT. 6A, 1m |  | ks | 68
| Vlastní | Vyvazovací panel 19" 2U |  | ks | 4
| Vlastní | Keystone S CAT.6A RJ45 |  | ks | 68
| Vlastní | Modulární Keystone Patch panel FFTP pro 24 x RJ45 |  | ks | 4
| Vlastní | UPS |  | ks | 1
| Vlastní | Napajeci panel |  | ks | 1
| Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
Audio systém
Typ / Druh
Via-Sound
| Vlastní | Racková skříň 19“ |  | ks | 1
| Vlastní | Digitální zesilovač STA 1000D |  | ks | 1
| Vlastní | Mixážní předztesilovač PR 4093 |  | ks | 1
| Vlastní | Přehrávač MS 1033 |  | ks | 1
| Vlastní | Dvoupásmový 100V reprodukt. LIDO 640 WPB, 40W |  | ks | 16
| Vlastní | Ruční bezdrátový mikrofon TX 2006 |  | ks | 1
| Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží |  | ks | 1
PRÁCE A DODÁVKY | bar: Stĺpec2 to Stĺpec6
Kabely a elektrické vedení
Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží
| 222 28-0215.R00 | Kabel Datový kábel FTP CAT.6 |  | m | 3441.95
| Vlastní | Optický kabel gelový, 50/125um, 12 vl. |  | m | 25
| 222 28-0212.R00 | CC - 02 |  | m | 188.6
| Vlastní | Audio kabel 2x1,5 mm |  | m | 464.6
Trubky a kanály pro kabely
Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží
| 220 26-5111.R00 | Lávka kabelová KL 60 x 100/150 mm |  | m | 187.404
Krabice
Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží
| 650 01-2111.R00 | Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení |  | ks | 47
Datová technika
Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží
| 222 29-0005.R00 | Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku |  | ks | 17
| 222 29-0008.R00 | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku |  | ks | 15
| 222 32-5021.R00 | Kamera na předem připravené úchytné body |  | ks | 17
| 222 61-1411.R00 | Montáž komunikačních zařízení NVR |  | ks | 1
Elektronická zabezpečovací signalizace
Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží
| 222 32-5301.R00 | Ústředna EZS na připravené úchytné body |  | ks | 1
| 222 32-5001.R00 | Detektor PIR na předem připravené úchytné body |  | ks | 4
| 222 32-5001.R00 | Detektor PIR (kombinovaný PIR detektor pohybu s rozbitím skla ) na předem připravené úchytné body |  | ks | 3
| 222 32-5011.R00 | Magnetický kontakt na připravené úchytné body |  | ks | 9
| 222 32-5201.R00 | Klávesnice na předem připravené úchytné body |  | ks | 2
| 222 32-5266.R00 | Siréna s majákem na budovu na úchyt.body |  | ks | 1
| 222 32-5292.R00 | Měření smyčky |  | ks | 1
| 222 32-5302.R00 | Programování ústředny, uvedení do provozu |  | ks | 1
| 222 32-5401.R00 | Komunikátor do skříně ústředny EZS na úchyt.body |  | ks | 1
Audio/Videovrátny
Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží
| 222 32-3324.R00 | Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi |  | ks | 2
| 222 32-3302.R00 | Domácí videotelefon digitální, |  | ks | 2
| 222 32-3316.R00 | Elektrický otvírač |  | ks | 2
Rozvádeče
Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží
| 222 61-1411.R00 | Montáž komunikačních zařízení LTE/Switch/ apod. |  | ks | 4
| 222 29-0971.R00 | Patch panel |  | ks | 4
| 222 29-0981.R00 | Vyvazovací panel |  | ks | 4
| 222 31-0902.R00 | Měření optických kabelů reflektometrickou metodou |  | ks | 12
| 222 31-0991.R00 | Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů |  | ks | 1
| 222 41-1001.R00 | Záložní zdroj UPS do 1500VA v racku |  | ks | 1
Audio systém
Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží
| 222 37-0001.R00 | Jednotka zesilovače |  | ks | 1
| 222 37-0106.R00 | Reproduktor směrový nebo tlakový do 30 W |  | ks | 16
| 222 37-0601.R00 | Kontrolní měření |  | ks | 1
| 222 37-0605.R00 | Měření rozhlas.zařízení a měření srozumitelnosti |  | ks | 1
Ostatní materiál a příslusenstvi
|  | Ostatní montážni materiál |  | kmpl | 1
|  | CELKEM MATERIÁL |  |  |  | Stĺpec2: 0
|  | CELKEM MONTÁŽ / DEMONTÁŽ |  |  |  | Stĺpec4: 0
|  | CELKEM |  | 0 | bar: Stĺpec2 to Stĺpec6
CENY V TOMTO PROJEKTU A JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, A SLUŽÍ POUZE JAKO INFORMOČNÍ CENY PRO INVESTORA PROJEKTU | bar: Stĺpec2 to Stĺpec6