PRŮVODNÍ ZPRÁVA

________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

ČÁST:	A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	A

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby:

BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU – REKONSTRUKCE BUDOVVY DISPEČINKU

### Místo stavby:

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64, ul. Hradecká č.p. 349, Březová nad Svitavou

### Předmět dokumentace:

Jedná se o změna dokončené, trvalá stavby budovy dispečinku. Budova je využívána pro správu prameniště a dálkových přivaděčů pitných vod. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu dřevěných otvorových prvků, provedení nové střešní krytiny. Nově je navrženo kryté zádveří vedlejšího vstupu do budovy. Navrženy jsou nové rozvody vytápění, elektro a v 1.PP rozvody vody. Kolem budovy bude proveden nový okapový chodník a zpevněné plochy dlážděné. Projektová dokumentace neřeší žádné nové napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

## Údaje o stavebníkovi

Jméno stavebníka (název firmy)	Statutární město Brno

Datum narození (IČO)			449 92 785

Ulice, č.p.				Dominikánské náměstí 196/1

PSČ Město				602 00 Brno

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant:			APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČ: 27492851

Hlavní projektant: 			Ing. Martin Kozáček

ČKAIT – 0700954

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Projektanti jednotlivých částí PD:

Část A, B, C:				Ing. Martin Kozáček

ČKAIT – 0700954

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Architektonicko stavební řešení: 	Ing. Martin Kozáček

ČKAIT – 0700954

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Stavebně konstrukční řešení:		Ing. Martin Kozáček

ČKAIT – 0700954

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Požárně bezpečnostní řešení:		Ing. Jan Vodehnal

ČKAIT – 0011848

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

Zdravotně technické instalace:		Ing. Martin Kozáček

ČKAIT – 0700954

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Zařízení silnoproudé elektrotechniky:	Ing. Martin Kozáček

ČKAIT – 0700954

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Zařízení vzduchotechniky a chlazení:	Jaroslav Kefurt

ČKAIT – 0700319

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,

specializace vytápění a vzduchotechnika

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D1 – Stavební a inženýrské objekty

D1-01 – Budva dispečinku

# Seznam vstupních podkladů

- Zadání a požadavky investora.

- Prohlídka na místě stavby.

- Zaměření stávajícího stavu budovy

- Údaje o existenci sítí jednotlivých vlastníků a správců.

- Stávající projektová dokumentace budovy – OBJ. 1-16 ADAPTACE BUDOVY DISPEČINKU, HYDROPROJEKT PRAHA, březen 1973