VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

________________________________________________________

k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentace stavby

AKCE: 	BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU –

REKONSTRUKCE BUDOVY DISPEČINKU

k.ú. Česká Dlouhá, p.č.st. 64

ul. Hradecká, č.p. 349, Březová nad Svitavou

OBJEDNATEL: 	Statutární město Brno

Dominikánské náměstí, č.p. 196/1

602 00 Brno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: 	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:	Miroslav Stejskal

ARCHITEKT:	-

PROJEKTANT ČÁSTI:	APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL:	Ing. Petra Eisnerová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY:	P0121

DATUM:	09/2021

STAVEBNÍ OBJEKT:	D1-01 – BUDOVA DISPEČINKU

ČÁST:	D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY:	D1-01-1.29

| VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.NP | 1.NP | 2.NP | Σ |
| X01 |  | Lapač střešních splavenin Popis: Lapač střešních splavenin z polypropylénu se spodním odtokem a suchou protizápachovou uzávěrou + koš na zachytávání hrubých nečistot Rozměr: DN 110/125 mm Příslušenství: | 4 | - | - | 4 |
| X02 |  | Střešní vtok Popis: dvoustupňová vpusť složená ze střešní vpusti osazené na parozábraně a nástavce napojeného na hlavní hydroizolaci. Materiál vpusti polyamid. Délka potrubí 250 mm, vpust dvoudílná s ochranným košem. Rozměr: DN 125 mm Příslušenství: ochranný koš | - | - | 1 | 1 |