## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů - Elektro SIL, - Hala Vodová
Kč bez DPH
1 | Materiál |  |  | 0
2 | Dopravné | % | 2 | 0
3 | Montáž |  |  | 0
4 | Staveništní přesun | % | 1.5 | 0
5 | Výchozí revize |  |  | 0
7 | Celkové náklady |  |  | 0
Orientační ceny dle DPS

## Detail
MATERIÁL - SILNOPROUD - HALA VODOVÁ
P.č. | Č. položky | Cen.soustava/ platnost | Popis | M.J. | Počet |  |  | Sazba | 300 | Kč/hod
[6 empty] | Materiál |  | Montáž
[6 empty] | Cena jedn. | Celkem | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkem
[6 empty] | Kč bez DPH | Kč bez DPH
HALA VODOVÁ - MATERIÁL
1 |  |  | Kabely a elektrické vedení
1.01 |  |  | Typ / Druh
| 341 11030.R | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 1500 |  | 0
| 341 11715102.R | RTS DATA 2022/II | PRAFLASAFE X-J 3x1,5mm2 | m | 400 |  | 0
| 341 11036.R | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 1500 |  | 0
| 341 11042.R | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 3x4mm2 | m | 250 |  | 0
| 341 11048.R | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 3x6mm2 | m | 100 |  | 0
| 341 11064.R | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 4x2,5mm2 | m | 500 |  | 0
| 341 11094R | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 900 |  | 0
| 341 11098.R | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 5x4mm2 | m | 500 |  | 0
| 341 40826.R | RTS DATA 2022/II | CY6 zelenožlutý | m | 500 |  | 0
| 341 13223.R | RTS DATA 2022/II | AYKY - J 3x120+70 mm2 | m | 147 |  | 0
|  | Vlastní | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  | 0
1.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,.. | ks | 1 |  | 0
Ostatní materiál a příslušenství
Typ / Druh
|  |  | Odstranění travnatého porostu kosení a zhrabávání trávy | m2 | 150 |  | 0
|  |  | Sejmutí drnu uložení na hromadu nebo naložení na dopr.prostředek jekékoliv tloušťky | m2 | 150 |  | 0
|  |  | Naložení výkopu ručně, z hornin tř.1-4 | m3 | 70 |  | 0
|  |  | Zřízení kabelového lože včetne podsypu a urovnání povrchu z písku tloš.5cm nad kabel do 65 cm | m | 150 |  | 0
|  |  | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy | m | 150 |  | 0
|  |  | Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu | m | 150 |  | 0
|  |  | Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šiřky 25cm | m | 150 |  | 0
2 |  |  | Trubky a kanály pro kabely
2.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Instalační trubka | m | 100 |  | 0
|  | Vlastní | Instalační trubka pro přívodní kabel | m | 150 |  | 0
|  | Vlastní | Kabelový žlab 150x110 mm včetně příslušenství | m | 180 |  | 0
|  | Vlastní | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  | 0
2.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  | 0
2 |  |  | Spínače
2.01 |  |  | Typ / Druh
| 345 35400.R | RTS DATA 2022/II | Spínač jednopólový s krytem,řazení 1 | ks | 38 |  | 0
| 345 35443.R | RTS DATA 2022/II | Přepínač sériový s krytem, řazení 5 | ks | 3 |  | 0
| 345 35444.R | RTS DATA 2022/II | Vypínač s krytem, řazení 6 | ks | 6 |  | 0
| 345 36700.R | RTS DATA 2022/II | Rámeček pro spínače a zásuvky | ks | 47 |  | 0
|  | Vlastní | Ovládací tlačítko, včetně příslušenství | ks | 19 |  | 0
| 345 31505.R | RTS DATA 2022/II | Pohybové čidlo pro spínaní světel 180° | ks | 10 |  | 0
|  | Vlastní | Tlačítko TOTAL STOP | ks | 2 |  | 0
2.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, vykroužení otvoru,.. | sada | 1 |  | 0
3 |  |  | Zásuvky/Zařízení
3.01 |  |  | Typ / Druh
| 345 51010.R |  | Zásuvka jednonásobná | ks | 73 |  | 0
| 345 36705.R |  | Rámeček pro spínače a zásuvky | ks | 56 |  | 0
|  | Vlastní | Rámeček pro spínače a zásuvky 2-násobný | ks | 17 |  | 0
|  | Vlastní | Časomíra, rozměry: 350x150x7cm, velikost číslic 25cm, 18cm, 15cm, 8cm | ks | 1 |  | 0
|  | Vlastní | TV, televízor, SMART TV, HDMI, uhlopříčka 140cm | ks | 2 |  | 0
|  | Vlastní | Podkonstrukce do zdi pro SMART TV, otočná, sklopná pro TV s uhlopříčkou 140cm | ks | 2 |  | 0
3.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, vykroužení otvoru,.. | sada | 1 |  | 0
4 |  |  | Krabice
4.01 |  |  | Typ / Druh
| 345 715161.R | RTS DATA 2022/II | Krabice přístrojová rozvodná | ks | 42 |  | 0
| 345 71511.R | RTS DATA 2022/II | Krabice přístrojová kruhová | ks | 150 |  | 0
4.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, vykroužení otvoru,.. | sada | 1 |  | 0
5 |  |  | Svítidla
5.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | A, sv. závěsné LED 300W, 4000K, Ra>80, 230V úhel vyzařování 90°, IK10, IP67, UGR<19, světelný tok 43510lm, životnost: L80B10/110000 h/35 °C, závěsy lankové, nebo třmen, stmvatelné pomocí DALI | ks | 54 |  | 0
|  | Vlastní | B, sv. přisazené LED 30W, 4000K, Ra>80, 230V, IP40, IK07, světelný tok 3796lm, opálový polykarbonát, průběžná montáž | ks | 23 |  | 0
|  | Vlastní | B1, sv. závěsné LED 35W, 4000K, Ra>90, 230V,úhel vyzařování 40°, UGR<13, opálový polykarbonát, různé barevné provedení | ks | 5 |  | 0
|  | Vlastní | B1.p, stropní rozeta | ks | 5 |  | 0
|  | Vlastní | B1.p, závěs | ks | 5 |  | 0
|  | Vlastní | C, sv. přisazené LED 29,3W/4000K, Ra>80, 230V, IP40, d=500mm, světelný tok 3760lm, těleso al slitina, opálový difuzor, barva černá | ks | 2 |  | 0
|  | Vlastní | C1, sv. přisazené LED 30,1W/4000K, Ra>80, 230V, IP40, d=400mm, světelný tok 3560lm, těleso al slitina, opálový difuzor, barva černá | ks | 21 |  | 0
|  | Vlastní | C2, 230V, IP40, d=300mm, světelný tok 1530lm, těleso al slitina, opálový difuzor, barva černáC2, sv. přisazené LED 15,6W/4000K, Ra>80, | ks | 25 |  | 0
|  | Vlastní | D, sv. přisazené LED 25W/4000K, Ra>90, 230V, IP54, d=400mm, světelný tok 2220lm, těleso al slitina, opálový difuzor, barva černá | ks | 5 |  | 0
|  | Vlastní | E, sv. přisazené LED 43W/4000K, Ra>80, 230V, IP66, světelný tok 5650lm, difuzor translucentní polykarbonát | ks | 9 |  | 0
|  | Vlastní | E1, sv. přisazené LED 15W/4000K, Ra>80, 230V, IP66, světelný tok 1950lm, difuzor translucentní polykarbonát | ks | 11 |  | 0
|  | Vlastní | F, sv. vestavné LED 12W, 4000K, Ra>90, 230V, úhel vyzařování 47°, UGR<18, světelný tok 1640lm, tělo svítidla AL slitina, barva černá RAL9005 | ks | 8 |  | 0
|  | Vlastní | G, sv. přisazené/nástěnné LED 55,9W/RGB 24V, úhel vyzařování 34x10°, IP65, UGR<16, světelný tok 2496lm, tělo svítidla AL slitina, transparentní skleněný difuzor, průběžná montáž, ovládání pomocí DMX | ks | 155 |  | 0
|  | Vlastní | G.p, trafo 3000VA 24V | ks | 3 |  | 0
|  | Vlastní | G.p, DMX ovládání + základní oživení | ks | 1 |  | 0
|  | Vlastní | H, sv. vestavné LED 2,2W, 4000K, Ra>80, 230V, IP54, světelný tok 260lm, tělo svítidla AL slitina, různé barevné provedení | ks | 7 |  | 0
|  | Vlastní | H.p, box | ks | 7 |  | 0
|  | Vlastní | I, sv. zemní LED 6W, 4000K, Ra>80, 230V, IP67, světelný tok 630lm, nerezové AISI 316L | ks | 9 |  | 0
|  | Vlastní | I.p, box | ks | 9 |  | 0
|  | Vlastní | N, sv. přisazené protipanické LED 5W, IP65, open space, CBS 1h | ks | 20 |  | 0
|  | Vlastní | N1, sv. přisazené protipanické LED 3W, IP65, koridor, CBS 1h | ks | 8 |  | 0
|  | Vlastní | N2, sv. přisazené nouzové 14xLED, IP20, piktogram, CBS 1h | ks | 7 |  | 0
|  | Vlastní | X, Centrální bateriový systém + oživení | ks | 1 |  | 0
5.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | kompl | 1 |  | 0
6 |  |  | Hromosvod - vnější ochrana
6.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Držák střešních vedení | ks | 325 |  | 0
|  | Vlastní | Spojovací svorka MV | ks | 20 |  | 0
| 354 43120.R | RTS DATA 2022/II | Spojovací svorka pro zemnící pásky | ks | 17 |  | 0
|  | Vlastní | Střešní pruchodka a propoj na ŽB monolit | ks | 20 |  | 0
|  | Vlastní | MEP, Hlavní ochranná přípojnice | ks | 1 |  | 0
| 354 41000.R | RTS DATA 2022/II | Jímací tyč 1m | ks | 15 |  | 0
| 354 41860.R | RTS DATA 2022/II | Svorka k jímací tyči | ks | 15 |  | 0
| 354 41120.R | RTS DATA 2022/II | Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 400 |  | 0
|  | Vlastní | Pevný uzemňovací bod se svorkou MV | ks | 20 |  | 0
|  | Vlastní | HVI vodič | m | 40 |  | 0
| 354 44180.R | RTS DATA 2022/II | Drát AlMgSi 8mm | m | 300 |  | 0
|  | Vlastní | Drát FeZn 10mm | m | 40 |  | 0
6.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  | 0
7 |  |  | Rozvádeče
7.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | RH, Oceloplechová skříň, min. krytí IP54, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S, 264 modulů základní rozměry podle vnitřní náplně – cca 800x2000x400mm ,mont.deska, oceloplechový+ 100mm podstavec | ks | 1 |  | 0
|  |  | Jističe/Chrániče/Relé |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Svodič přepětí, 4p, SPD TYP 1+2 | ks | 1 |  | 0
| 358 22001012.R | RTS DATA 2022/II | Jistič 6 A 1 pól. charakteristika B | ks | 3 |  | 0
| 358 22001036.R | RTS DATA 2022/II | Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C | ks | 10 |  | 0
| 358 22001015.R | RTS DATA 2022/II | Jistič 16 A 1 pól. charakteristika B | ks | 2 |  | 0
| 358 22002329.R | RTS DATA 2022/II | Jistič 10 A 3 pól. charakteristika C | ks | 2 |  | 0
| 358 22002319.R | RTS DATA 2022/II | Jistič 63 A 3 pól. charakteristika B | ks | 1 |  | 0
| 358 22002337.R | RTS DATA 2022/II | Jistič 63 A 3 pól. charakteristika C | ks | 1 |  | 0
|  | Vlastní | Jistič 125 A 3 pól. | ks | 1 |  | 0
|  | Vlastní | Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP | ks | 29 |  | 0
|  | Vlastní | Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP | ks | 43 |  | 0
|  | Vlastní | Kombinovaný jistič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 4 HP | ks | 2 |  | 0
|  | Vlastní | Stykač, 2HP 16A | ks | 26 |  | 0
|  | Vlastní | Stykač, 4 rozp. Kontakty, do 500A | ks | 1 |  | 0
|  |  | Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) | kompl | 1 |  | 0
7.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s montáží, demontáží a instalací | sada | 1 |  | 0
8 |  |  | Ostatní
8.01 |  |  | Typ / Druh
|  |  | Dodavatelská a výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení | kompl | 1
|  |  | Odvoz a likvidace odpadu | kompl | 1
|  |  | Drobné stavbení přípomoce, prostupy konstrukcemi, zapravení | kompl | 1
|  |  | Koordinace postrupu s ostatními profesemi | hod | 30
HALA VODOVÁ - MONTÁŽ
1 |  |  | Kabely a elektrické vedení
1.01 |  |  | Typ / Druh
| 210 81-0005.R00 | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 1500 |  |  |  |  | 0
| 210 80-0214.R00 | RTS DATA 2022/II | PRAFLASAFE X-J 3x1,5mm2 | m | 400 |  |  |  |  | 0
| 210 81-0006.R00 | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 1500 |  |  |  |  | 0
| 210 81-0006.R00 | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 3x4mm2 | m | 250 |  |  |  |  | 0
| 210 81-0008.R00 | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 3x6mm2 | m | 100 |  |  |  |  | 0
| 210 81-0010.R00 | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 4x2,5mm2 | m | 500 |  |  |  |  | 0
| 210 81-0016.R00 | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 900 |  |  |  |  | 0
| 210 81-0017.R00 | RTS DATA 2022/II | CYKY-J 5x4mm2 | m | 500 |  |  |  |  | 0
| 210 80-0527.R00 | RTS DATA 2022/II | CY6 zelenožlutý | m | 500 |  |  |  |  | 0
| 210 90-1095.R00 | RTS DATA 2022/II | AYKY - J 3x120+70 mm2 | m | 147 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
1.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,.. | ks | 1 |  |  |  |  | 0
Ostatní materiál a příslušenství
Typ / Druh
| 121 10-1100.R00 | RTS DATA 2022/II | Odstranění travnatého porostu kosení a zhrabávání trávy | m2 | 150 |  |  |  |  | 0
| 111 20-1101.R00 | RTS DATA 2022/II | Sejmutí drnu uložení na hromadu nebo naložení na dopr.prostředek jekékoliv tloušťky | m2 | 150 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Naložení výkopu ručně, z hornin tř.1-4 | m3 | 70 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Zřízení kabelového lože včetne podsypu a urovnání povrchu z písku tloš.5cm nad kabel do 65 cm | m | 150 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy | m | 150 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu | m | 150 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šiřky 25cm | m | 150 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Trubky a kanály pro kabely
2.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Instalační trubka | m | 100 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Instalační trubka pro přívodní kabel | m | 150 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Kabelový žlab 150x110 mm včetně příslušenství | m | 180 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
2.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Spínače
2.01 |  |  | Typ / Druh
| 210 11-0041.R00 | RTS DATA 2022/II | Spínač jednopólový s krytem,řazení 1 | ks | 38 |  |  |  |  | 0
| 210 11-0043.R00 | RTS DATA 2022/II | Přepínač sériový s krytem, řazení 5 | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| 210 11-0045.R00 | RTS DATA 2022/II | Vypínač s krytem, řazení 6 | ks | 6 |  |  |  |  | 0
|  |  | Rámeček pro spínače a zásuvky | ks | 47 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Ovládací tlačítko, včetně příslušenství | ks | 19 |  |  |  |  | 0
| 650 07-2661.R00 | RTS DATA 2022/II | Pohybové čidlo pro spínaní světel 180° | ks | 10 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Tlačítko TOTAL STOP | ks | 2 |  |  |  |  | 0
2.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, vykroužení otvoru,.. | sada | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | Zásuvky/Zařízení
3.01 |  |  | Typ / Druh
| 210 11-1011.R00 | RTS DATA 2022/II | Zásuvka jednonásobná | ks | 73 |  |  |  |  | 0
|  |  | Rámeček pro spínače a zásuvky | ks | 56 |  |  |  |  | 0
|  |  | Rámeček pro spínače a zásuvky 2-násobný | ks | 17 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Časomíra, rozměry: 350x150x7cm, velikost číslic 25cm, 18cm, 15cm, 8cm | ks | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | TV, televízor, SMART TV, HDMI, uhlopříčka 140cm | ks | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Podkonstrukce do zdi pro SMART TV, otočná, sklopná pro TV s uhlopříčkou 140cm | ks | 2 |  |  |  |  | 0
3.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, vykroužení otvoru,.. | sada | 1 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Krabice
4.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Krabice přístrojová rozvodná | ks | 42 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Krabice přístrojová kruhová | ks | 150 |  |  |  |  | 0
4.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, vykroužení otvoru,.. | sada | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  |  | Svítidla
5.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | A, sv. závěsné LED 300W, 4000K, Ra>80, 230V úhel vyzařování 90°, IK10, IP67, UGR<19, světelný tok 43510lm, životnost: L80B10/110000 h/35 °C, závěsy lankové, nebo třmen, stmvatelné pomocí DALI | ks | 54 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | B, sv. přisazené LED 30W, 4000K, Ra>80, 230V, IP40, IK07, světelný tok 3796lm, opálový polykarbonát, průběžná montáž | ks | 23 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | B1, sv. závěsné LED 35W, 4000K, Ra>90, 230V,úhel vyzařování 40°, UGR<13, opálový polykarbonát, různé barevné provedení | ks | 5 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | B1.p, stropní rozeta | ks | 5 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | B1.p, závěs | ks | 5 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | C, sv. přisazené LED 29,3W/4000K, Ra>80, 230V, IP40, d=500mm, světelný tok 3760lm, těleso al slitina, opálový difuzor, barva černá | ks | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | C1, sv. přisazené LED 30,1W/4000K, Ra>80, 230V, IP40, d=400mm, světelný tok 3560lm, těleso al slitina, opálový difuzor, barva černá | ks | 21 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | C2, 230V, IP40, d=300mm, světelný tok 1530lm, těleso al slitina, opálový difuzor, barva černáC2, sv. přisazené LED 15,6W/4000K, Ra>80, | ks | 25 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | D, sv. přisazené LED 25W/4000K, Ra>90, 230V, IP54, d=400mm, světelný tok 2220lm, těleso al slitina, opálový difuzor, barva černá | ks | 5 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | E, sv. přisazené LED 43W/4000K, Ra>80, 230V, IP66, světelný tok 5650lm, difuzor translucentní polykarbonát | ks | 9 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | E1, sv. přisazené LED 15W/4000K, Ra>80, 230V, IP66, světelný tok 1950lm, difuzor translucentní polykarbonát | ks | 11 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | F, sv. vestavné LED 12W, 4000K, Ra>90, 230V, úhel vyzařování 47°, UGR<18, světelný tok 1640lm, tělo svítidla AL slitina, barva černá RAL9005 | ks | 8 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | G, sv. přisazené/nástěnné LED 55,9W/RGB 24V, úhel vyzařování 34x10°, IP65, UGR<16, světelný tok 2496lm, tělo svítidla AL slitina, transparentní skleněný difuzor, průběžná montáž, ovládání pomocí DMX | ks | 155 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | G.p, trafo 3000VA 24V | ks | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | G.p, DMX ovládání + základní oživení | ks | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | H, sv. vestavné LED 2,2W, 4000K, Ra>80, 230V, IP54, světelný tok 260lm, tělo svítidla AL slitina, různé barevné provedení | ks | 7 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | H.p, box | ks | 7 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | I, sv. zemní LED 6W, 4000K, Ra>80, 230V, IP67, světelný tok 630lm, nerezové AISI 316L | ks | 9 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | I.p, box | ks | 9 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | N, sv. přisazené protipanické LED 5W, IP65, open space, CBS 1h | ks | 20 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | N1, sv. přisazené protipanické LED 3W, IP65, koridor, CBS 1h | ks | 8 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | N2, sv. přisazené nouzové 14xLED, IP20, piktogram, CBS 1h | ks | 7 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | X, Centrální bateriový systém + oživení | ks | 1 |  |  |  |  | 0
5.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Hromosvod - vnější ochrana
6.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Držák střešních vedení | ks | 325 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Spojovací svorka MV | ks | 20 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Spojovací svorka pro zemnící pásky | ks | 17 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Střešní pruchodka a propoj na ŽB monolit | ks | 20 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | MEP, Hlavní ochranná přípojnice | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| 210 22-0201.R00 | RTS DATA 2022/II | Jímací tyč 1m | ks | 15 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Svorka k jímací tyči | ks | 15 |  |  |  |  | 0
| 210 22-0021.R00 | RTS DATA 2022/II | Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 400 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Pevný uzemňovací bod se svorkou MV | ks | 20 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | HVI vodič | m | 40 |  |  |  |  | 0
| 210 22-0101.R00 | RTS DATA 2022/II | Drát AlMgSi 8mm | m | 300 |  |  |  |  | 0
| 210 22-0101.R00 | RTS DATA 2022/II | Drát FeZn 10mm | m | 40 |  |  |  |  | 0
6.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Rozvádeče
7.01 |  |  | Typ / Druh
|  |  | RH, Oceloplechová skříň, min. krytí IP54, rozvodná soustava,3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S, 264 modulů základní rozměry podle vnitřní náplně – cca 800x2000x400mm ,mont.deska, oceloplechový+ 100mm podstavec | ks | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Jističe/Chrániče/Relé | [6 empty] | 0
|  | Vlastní | Svodič přepětí, 4p, SPD TYP 1+2 | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| 210 12-0421.R00 | RTS DATA 2022/II | Jistič 6 A 1 pól. charakteristika B | ks | 3 |  |  |  |  | 0
| 210 12-0421.R00 | RTS DATA 2022/II | Jistič 6 A 1 pól. charakteristika C | ks | 10 |  |  |  |  | 0
| 210 12-0421.R00 | RTS DATA 2022/II | Jistič 16 A 1 pól. charakteristika B | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| 210 12-0441.R00 | RTS DATA 2022/II | Jistič 10 A 3 pól. charakteristika C | ks | 2 |  |  |  |  | 0
| 210 12-0441.R00 | RTS DATA 2022/II | Jistič 63 A 3 pól. charakteristika B | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| 210 12-0441.R00 | RTS DATA 2022/II | Jistič 63 A 3 pól. charakteristika C | ks | 1 |  |  |  |  | 0
| 210 12-0441.R00 | RTS DATA 2022/II | Jistič 125 A 3 pól. | ks | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA typ A, 2 HP | ks | 29 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Kombinovaný jistič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA typ A, 2 HP | ks | 43 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Kombinovaný jistič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 4 HP | ks | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Stykač, 2HP 16A | ks | 26 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Stykač, 4 rozp. Kontakty, do 500A | ks | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sestavení rozvaděče, zkoušky, ostatní pomocný materiál (svorky, vodiče, štítky, apod.) | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
7.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s montáží, demontáží a instalací | sada | 1 |  |  |  |  | 0
8 |  |  | Ostatní
8.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Dodavatelská a výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Odvoz a likvidace odpadu | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Drobné stavbení přípomoce, prostupy konstrukcemi, zapravení | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Koordinace postrupu s ostatními profesemi | hod | 30 |  |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM MATERIÁL |  |  | 0
|  |  | CELKEM MONTÁŽ DEMONTÁŽ |  |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM | 0