## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů - Elektro SIL, - HALA VODOVA - OBJEKT IO 601
Kč bez DPH
1 | Materiál |  |  | 0
2 | Dopravné | % | 2 | 0
3 | Montáž |  |  | 0
4 | Staveništní přesun | % | 1.5 | 0
5 | Výchozí revize |  |  | 0
7 | Celkové náklady |  |  | 0

## Detail
MATERIÁL - SILNOPROUD – HALA VODOVA - OBJEKT IO 601
P.č. | Č. položky | Cen.soustava/ platnost | Popis | M.J. | Počet |  |  | Sazba | 300 | Kč/hod
[6 empty] | Materiál |  | Montáž
[6 empty] | Cena jedn. | Celkem | Minut/jedn. | Cena jedn. | Celkem
[6 empty] | Kč bez DPH | Kč bez DPH
HALA VODOVÁ - IO601 - MATERIÁL
1 |  |  | Kabely a elektrické vedení
1.01 |  |  | Typ / Druh
| 341 11076.R | RTS DATA 2022/II | CYKY 4Bx10mm2 | m | 180 |  | 0
|  | Vlastní | Spojovací bod ( svorkovací box) pro kabely CYKY 4x10mm2 vč. utěsnění | kompl | 4 |  | 0
|  | Vlastní | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  | 0
1.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,.. | ks | 1 |  | 0
2 |  |  | Trubky a kanály pro kabely
2.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Instalační trubka DN65 vč. protahovacího vodiče | m | 180 |  | 0
|  | Vlastní | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  | 0
2.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  | 0
3 |  |  | Ostatní materiál a příslušenství
3.01 |  |  | Typ / Druh
|  |  | Zřízení kabelového lože včetne podsypu a urovnání povrchu z písku tlouš.5cm nad kabel do 65 cm | m3 | 5.5 |  | 0
|  |  | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy | m3 | 85 |  | 0
|  |  | Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu | m3 | 80 |  | 0
|  | Vlastní | Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šiřky 25cm | m | 165 |  | 0
|  |  | Betonová patka pro sloup VO, vč. výkopu, uložení a obetonování | ks | 9 |  | 0
3.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  | 0
4 |  |  | Svítidla
4.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Venkovní LED svítidlo veřejného osvětlení 25W (vzor – typ dle přílohy TZ) | ks | 3 |  | 0
|  | Vlastní | Venkovní LED svítidlo veřejného osvětlení 40W (vzor – typ dle přílohy TZ) | ks | 9 |  | 0
|  | Vlastní | Stožár VO parkový, bezpatkový, oboustranně zinkovaný, v=4m | ks | 3 |  | 0
|  | Vlastní | Stožár VO parkový, bezpatkový, oboustranně zinkovaný, v=5m | ks | 9 |  | 0
|  | Vlastní | Stožárová elektro výzbroj (svorkovnice, vnitřní kabely apod.) | ks | 12 |  | 0
4.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize | kompl | 1 |  | 0
5 |  |  | Uzemnění
5.01 |  |  | Typ / Druh
| 354 43120.R | RTS DATA 2022/II | Spojovací svorka pro zemnící pásek | ks | 12 |  | 0
| 354 41120.R | RTS DATA 2022/II | Zemnící pásek 30x4mm | m | 180 |  | 0
5.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  | 0
HALA VODOVÁ - IO601 - MONTÁŽ
1 |  |  | Kabely a elektrické vedení
1.01 |  |  | Typ / Druh
| 650 12-5719.R00 | RTS DATA 2022/II | CYKY 4Bx10mm2 | m | 180 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Spojovací bod ( svorkovací box) pro kabely CYKY 4x10mm2 vč. utěsnění | kompl | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
1.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,.. | ks | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Trubky a kanály pro kabely
2.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Instalační trubka DN65 vč. protahovacího vodiče | m | 180 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
2.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | Ostatní materiál a příslušenství
3.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Zřízení kabelového lože včetne podsypu a urovnání povrchu z písku tlouš.5cm nad kabel do 65 cm | m3 | 5.5 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy | m3 | 85 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu | m3 | 80 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šiřky 25cm | m | 165 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Betonová patka pro sloup VO, vč. výkopu, uložení a obetonování | ks | 9 |  |  |  |  | 0
3.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Svítidla
4.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Venkovní LED svítidlo veřejného osvětlení 25W (vzor – typ dle přílohy TZ) | ks | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Venkovní LED svítidlo veřejného osvětlení 40W (vzor – typ dle přílohy TZ) | ks | 9 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Stožár VO parkový, bezpatkový, oboustranně zinkovaný, v=4m | ks | 3 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Stožár VO parkový, bezpatkový, oboustranně zinkovaný, v=5m | ks | 9 |  |  |  |  | 0
|  | Vlastní | Stožárová elektro výzbroj (svorkovnice, vnitřní kabely apod.) | ks | 12 |  |  |  |  | 0
4.02 |  | Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
5 |  |  | Uzemnění
5.01 |  |  | Typ / Druh
|  | Vlastní | Spojovací svorka pro zemnící pásek | ks | 12 |  |  |  |  | 0
| 210 22-0021.R00 | RTS DATA 2022/II | Zemnící pásek 30x4mm | m | 180 |  |  |  |  | 0
5.02 |  |  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM MATERIÁL |  |  | 0
|  |  | CELKEM MONTÁŽ DEMONTÁŽ |  |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM | 0