## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů - Elektro SLP, - HALA VODOVA - OBJEKT IO 701
Kč bez DPH
1 | Materiál |  |  | 0
2 | Dopravné | % | 2 | 0
3 | Montáž |  |  | 0
4 | Staveništní přesun | % | 1.5 | 0
5 | Výchozí revize |  |  | 0
7 | Celkové náklady |  |  | 0

## Detail
MATERIÁL – SLABOPROUD – HALA VODOVA - OBJEKT IO 701
P.č. | Cen. soustava / platnost | Popis | M.J. | Počet
[5 empty] | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Cena jedn. | Celkem |  | Celkem
[5 empty] | Kč bez DPH | Kč bez DPH
MATERIÁL
Kabely a elektrické vedení
Typ / Druh
| Vlastní | DROP FTTx 8 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A Light Gray LSOH | m | 60 |  | 0
| Vlastní | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  | 0
Trubky a kanály pro kabely
Typ / Druh
| Vlastní | Instalační trubka DN40 vč. protahovacího vodiče | m | 60 |  | 0
| Vlastní | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  | 0
Ostatní materiál a příslušenství
Typ / Druh
| Vlastní | Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šiřky 25cm | m | 90 |  | 0
| Vlastní | Propojení stávajícího kabelu na nový (obnažení, svaření, zatěsnění) | kompl | 1 |  | 0
| Vlastní | Zapojení kabelu do stávající trasy (obnažení, svaření, zatěsnění) | kompl | 1 |  | 0
PRÁCE A DODÁVKY
Kabely a elektrické vedení
| Vlastní | DROP FTTx 8 optická vlákna singlemode 9/125, G.657A Light Gray LSOH | m | 60 |  |  |  | 0
| Vlastní | Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.) | kompl | 1 |  |  |  | 0
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,.. | ks | 1
Trubky a kanály pro kabely
| Vlastní | Instalační trubka DN40 vč. protahovacího vodiče | m | 60 |  |  |  | 0
| Vlastní | Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.) | kompl | 1 |  |  |  | 0
|  | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží | ks | 1
Ostatní materiál a příslušenství
| 460 42-0022.RT2 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm | m | 5 |  |  |  | 0
| 460 20-0262.RT1 | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.2 strojní výkop rýhy | m | 16.3 |  |  |  | 0
| 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2.5 |  |  |  | 0
| Vlastní | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m | 90 |  |  |  | 0
| Vlastní | Propojení stávajícího kabelu na nový (obnažení, svaření, zatěsnění) | kompl | 1 |  |  |  | 0
| Vlastní | Zapojení kabelu do stávající trasy (obnažení, svaření, zatěsnění) | kompl | 1 |  |  |  | 0
| Vlastní | Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize | kompl | 1
Pozn.: |  | Trasa vedena převážně ve společném výkopu s přeložkou silnoproudu.
Pozn.: |  | Typ kabelu je uveden pouze orientačně, přesný typ zajistí provozovatel (CETIN)
|  | CELKEM MATERIÁL |  |  | 0
|  | CELKEM MONTÁŽ DEMONTÁŽ |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM | 0
CENY V TOMTO PROJEKTU A JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, A SLUŽÍ POUZE JAKO INFORMOČNÍ CENY PRO INVESTORA PROJEKTU