## Tisková sestava
CENY JSOU BEZ DPH
Název stavby |  |  |  |  | Datum
OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | 2023-04-18
V OBJEKTU TUŘANSKÁ 12, BRNO
Elektroinstalace |  |  |  | 0
Podružný materiál | koef. | 3 | % | 0
Nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0
Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvaděče |  |  |  | 0
Doprava |  | 4.8 | % | 0
Přesun dodávky |  | 3.6 | % | 0
0
DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
Práce zednické |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební práce
PPV |  | 6 | % |  |  | 0
HZS
|  |  |  | , | 0 | 0
0
HZS - Revize | [5 empty] | 0
;
0
Rekapitulace
ELEKTROINSTALACE
Celkem
ELEKTROINSTALACE CELKEM

## VýběrN
ELEKTROINSTALACE
KABELY
Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množ. | Celkem
210 80-0116.RT6 | Kabel CYKY 750V 5J X 4 uložený pod omítku včetně doddávky kabelu 5J X 4 | m |  | 32 | 0
210 80-0101.RT1 | Kabel CYKY 750V 2O X 1.5 uložený pod omítku včetně doddávky kabelu 2O X 1.5 | m |  | 48 | 0
210 80-0105.RT2 | Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně doddávky kabelu 3O X 1.5 | m |  | 32 | 0
210 80-0105.RT2 | Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně doddávky kabelu 3J X 1.5 | m |  | 135 | 0
210 80-0106.RT2 | Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně doddávky kabelu 3J X 2.5 | m |  | 58 | 0
210 80-0116.RT3 | Kabel CYKY 750V 5J X 1,5 uložený pod omítku včetně doddávky kabelu 5J X1,5 | m |  | 22 | 0
MEZISOUČET |  |  |  |  | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL
Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množ. | Celkem
210 01-0301.RT1 | Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně doddávky krabice | ks |  | 22 | 0
210 01-0321.RT1 | krabice odbočná ACIDUR se zapojením ě dodávky krabice 1903+svork.+víčko | ks |  | 22 | 0
211 01-0102.RT1 | Lišta z PH bez krabic, ulož.pevně LH40 protah.včetně doddávky LH40 | m |  | 30 | 0
210 01-0301-RT9 | Drobný materiál | ks |  | 1 | 0
MEZISOUČET |  |  |  |  | 0
SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ
Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množ. | Celkem
211 11-0001.RT1 | Spínač nástěnný 1.polový řazení 1 včetně dodávky spínače | ks |  | 14 | 0
211 11-1011.RT1 | Zásuvka domovní zapuštěná 2P+Z +montáž | ks |  | 7 | 0
| Pohybové čidlo | ks |  | 4 | 0
| Osoušeč ruk- nerez 230V, se senzorem pohybu, rychlost vzduchu 30m/s, teplota 40/54 stupňu C | ks |  | 4 | 0
MEZISOUČET |  |  |  |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ
Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množ. | Celkem
210 10-002.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2 | ks |  | 58 | 0
MEZISOUČET |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM |  |  |  |  | 0
SVÍTIDLA
Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množ. | Celkem
210 20-1002.R10 | Svítidlo A- LED 20W zapuštěné do podhledu se senzorem pohybu včetně dodávky svítidla | ks |  | 8 | 0 | ;
210 20-1002.R11 | Svítidlo B- 0 LED 20W zapuštěné do podhleduI P20 včetně dodávky svítidla | ks |  | 20 | 0 | ;
210 20-1002.R11 | Svítidlo C - Svítidlo přisazené LED 20W přisazené IP20 včetně zdroje a dodávky svítidla | ks |  | 8 | 0 | ;
CELKEM SVÍTIDLA |  |  |  |  | 0
ROZVADĚČE
ROZVÁDĚČ R-STÁV-1.NP.- ÚPRAVA
Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množství | Celkem
211 12-0011.R03 | Jistič 3x20A s krytem včetně dodávky | ks |  | 1 | 0
210 10-003.R01 | Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek | ks |  | 10 | 0
| Úprava v rozvaděči | hod |  | 2 | 0
CELKEM R--STÁV. ÚPRAVA |  |  |  |  | 0
ROZVÁDĚČ R-STÁV-2.NP.- ÚPRAVA
Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množství | Celkem
211 12-0011.R03 | Jistič 3x20A s krytem včetně dodávky | ks |  | 1 | 0
210 10-003.R01 | Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek | ks |  | 10 | 0
| Úprava v rozvaděči | hod |  | 2 | 0
CELKEM R--STÁV. ÚPRAVA |  |  |  |  | 0
ROZVÁDĚČ RWC1
Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množství | Celkem
210 19-0004.R01 | Montáž typové rozvodnice zapuštěné 12modulové včetně dodávky rozvodnice | ks |  | 1 | 0
210 15-0002.R11 | Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky | ks |  | 1 | 0
211 12-0011.R06 | Jistič 16A s krytem včetně dodávky | ks |  | 7 | 0
211 12-0011.R06 | Jistič 10A s krytem včetně dodávky | ks |  | 2 | 0
210 10-003.R01 | Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek | ks |  | 36 | 0
CELKEM RWC1 |  |  |  |  | 0
ROZVÁDĚČ RWC2
Ceníkové číslo | Název | Jedn. | J. cena | Množství | Celkem
210 19-0004.R01 | Montáž typové rozvodnice zapuštěné 12modulové včetně dodávky rozvodnice | ks |  | 1 | 0
210 15-0002.R11 | Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky | ks |  | 1 | 0
211 12-0011.R06 | Jistič 16A s krytem včetně dodávky | ks |  | 4 | 0
211 12-0011.R06 | Jistič 10A s krytem včetně dodávky | ks |  | 2 | 0
210 10-003.R01 | Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek | ks |  | 20 | 0
CELKEM RWC2 |  |  |  |  | 0
ROZVADĚČE CELKEM |  |  |  |  | 0
Měření a revize |  | hod |  | 8 | 0
ZEDNICKÉ PRÁCE
| Výsek zdiva kapsan pro krabice 100x100x50 | ks |  | 8 | 0
| Výsek zdiva kapsan pro krabice 150x150x100 | ks |  | 3 | 0
| drážka hl.30 mm š.do 30mm+zapravení | m |  | 20 | 0
| Sádra stavební a 30 kg | bal |  | 1 | 0
CELKEM - ZEDNICKÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ -FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI
DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  | hod |  | 20 | 0