## ZPRÁVA O ZAPRACOVÁNÍ STANOVISEK VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

* Z vyjádření č.4 České telekomunikační infrastruktury a.s. pod č.j. 700420/22 vyplývá požadavek na dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Vzhledem ke stávajícímu dispozičnímu řešení ul. Západní (šířkové poměry), není možné při návrhu umísťované trasy nového vodovodu dodržet výše uvedenou legislativu. Bylo odsouhlaseno na jednání ze dne 10.5.2021, který je součástí přílohy č. 8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace.
* Z vyjádření č.9 GasNet Služby, s.r.o. pod č.j. 5002646040 vyplývá požadavek na dodržení ochranného pásma plynovodů dle zákona č. 458/2000 Sb. a dále pak dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Vzhledem ke stávajícímu dispozičnímu řešení ul. Západní (šířkové poměry), není možné při návrhu umísťované trasy nového vodovodu dodržet výše uvedenou legislativu. Bylo odsouhlaseno na jednání ze dne 10.5.2021, který je součástí přílohy č. 8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace.
* Z vyjádření č.22 Technických sítí Brno a.s. pod č.j. TSB/07955/2022vyplývá požadavek na dodržení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Vzhledem ke stávajícímu dispozičnímu řešení ul. Západní (šířkové poměry), není možné při návrhu umísťované trasy nového vodovodu dodržet výše uvedenou legislativu. Bylo odsouhlaseno na jednání ze dne 10.5.2021, který je součástí přílohy č. 8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace.
* Z ostatních stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury nevyplývají žádné zvláštní požadavky, které by bránily ve vydání rozhodnutí o umístění stavby.
* Podmínky z níže uvedených stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury byly, dle technických a ekonomických možností, zapracovány do projektové dokumentace.

## STANOVISKA, VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V.č.** | **Název organizace** | **Vyjádření zn./čj.** | **Ze dne** |
| 1 | Brněnské komunikace, a.s. | BKOM/16697/2022 | 4.8.2022 |
| 2 | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – vodárenský provoz |  | 11.7.2022 |
| 3 | ČD-Telematika, a.s. | 1202213591 | 30.6.2022 |
| 4 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | 700420/22 | 1.7.2022 |
| 5 | České radiokomunikace, a.s. | UPTS/OS/309189/2022 | 30.6.2022 |
| 6 | Dopravní podnik města Brna, a.s. | 13712/2022/5040 | 11.7.2022 |
| 7 | EG.D, a.s. | B6941-26193550 | 30.6.2022 |
| 8 | FASTER CZ, spol. s r.o. | - | 20.7.2022 |
| 9 | GasNet Služby, s.r.o. | 5002646040 | 20.7.2022 |
| 10 | InfoNet a.s. | - | 30.6.2022 |
| 11 | Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku | KRPB-2865-535/ČJ-2022-0600MN-MACH | 15.7.2022 |
| 12 | Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky | MU-IS/70191/2021/1382827/  ÚVT-4/4352 | 15.7.2022 |
| 13 | Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů | 134897/2022-1322-OÚZ-BR | 12.7.2022 |
| 14 | Nej.cz s.r.o. | VYJNEJ-2022-08972-01 | 8.7.2022 |
| 15 | NetDataComm, s.r.o. | - | 26.7.2022 |
| 16 | OPTILINE a.s. | 1412201518 | 30.6.2022 |
| 17 | PODA a.s. | TaV/1307/2022/Vo | 8.8.2022 |
| 18 | Quantcom, a.s. | BM1048264 | 15.7.2022 |
| 19 | SITEL, spol. s.r.o. | 1112202508 | 30.6.2022 |
| 20 | Smart Comp., a.s. | V-0775/2022 | 24.7.2022 |
| 21 | Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno | 12910/2022-SŽ-OŘ BNO-OPS | 30.6.2022 |
| 22 | Technické sítě Brno a.s. | TSB/07955/2022 | 19.7.2022 |
| 23 | Telia Carrier Czech Republic, a.s. | 1312201525 | 30.6.2022 |
| 24 | Teplárny Brno, a.s. | 14738/2022/TB | 8.7.2022 |
| 25 | T-Mobile Czech Republic, a.s. | E34977/22 | 9.7.2022 |
| 26 | Vodafone Czech Republic, a.s. | 220630-1032443877 | 30.6.2022 |
| 27 | Vysoké učení technické v Brně | VUTBR/143725/2022 | 20.7.2021 |