#### Sládkova 45, Brno

#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### VÝMĚNA OKEN  V  OBJEKTU

a)	Identifikační údaje

Stupeň :			Technická dokumentace

Název stavby :	Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr na výměnu oken

Místo stavby :			Sládkova 45, Brno

Investor :		Statutární město Brno,Dominikánské náměstí 1, 601 67, Brno

Projektant stavební části :	Radka Volková, Loděnice 50, 671 75 Loděnice, IČO: 724 50 347,

mob.: +420 739 569 316

b)	Popis legislativní situace

Naše projekční kancelář byla oslovena Odborem správy majetku Magistrátu m.Brna, Husova 3, Brno zastupující vlastníka objektu Statutární město Brno,  ve věci vyhotovení položkového rozpočtu a slepého rozpočtu na výměnu oken v  objektu Sládkova 45.

- Stávající stav objektu

Dřevěná kastlová okna jsou již za svou životností a je nutná výměna za nové plastové. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel.

Navržené opravy budou zahrnovat:

Okna :  stávající kastlová okna se vymění za plastová okna jednoduchá s izolačním trojsklem v barvě bílé včetně vnitřního parapetu a překrývacího plechu na venkovní parapet. Na oknech se demontují mříže a uschovají se ve sklepě. Po zapravení a doplnění ostění se provede výmalba ostění a zapravení kolem oken.

Jedná se o okna -viz výpis :

T1. 1680 x 2060 mm + parapet komůrkový 350mm + žaluzie Fe-B celostínící…..…………..7 ks

T2. 1050 x 2060 mm + parapet komůrkový 350mm + žaluzie Fe-B celostínící…..…………11 ks

T3.  730 x  1530 mm + parapet komůrkový 350mm + žaluzie Fe-B celostínící…..…………..4 ks

T4. 1050 x 1530 mm + parapet komůrkový 350mm + žaluzie Fe-B celostínící…..…………..2 ks

T5.  810 x   600 mm …………………………………………………………...…..…………. 6 ks

T6.  720 x   600 mm …………………………………………………………...…..…………  1 ks

T7.  590 x   910 mm …………………………………………………………...…..…………  5 ks

Vypracovala: R.Volková                                                                                                             9.2023