## vypis_materialu
Výpis materiálu vodovodních přípojek
ulice | číslo domu (parcelní číslo) | Zemní souprava teleskopická (např. Hawle č.9500E1CZ a A) | Ventilový poklop z šedé litiny (např. Hawle č.1550) | Potrubí | PE100-SDR11 |  |  | Tvarovky | [10 empty] | Armatury |  | Armatury PE100-SDR11 |  |  | Orientační plastová tabulka
|  |  |  | tvárná litina | PE100-SDR11 |  |  | tvárná litina | [6 empty] | PE100-SDR11 |  |  |  | tvárná litina |  | PE100-SDR11
|  | typ 1,30-1,80 |  | DN 80 | 63x5,8mm | 90x8,2mm |  | E 80 | Přírubový spoj 80/90 pro PE potrubí | Příruba jištěná proti posunu 80 | K 90°/80 | Filtr 80 | FFR 80/50 | Uklidňující kus FF 50/600 | Elektrospojka DA90 | Závitová příruba 80/2" | Redukce mosazná 2"x6/4" | Uklidňovací kus 6/4" 250mm | Š 80 |  | Kulový ventil 2"
|  | ks | ks | m | m |  |  | ks
Vídeňská | 2 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Táborského nábřeží | 3 |  |  | 9.1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Táborského nábřeží | 5 |  |  |  | 9.8 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 0 | 0 | 9.1 | 9.8 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | ks | ks | m | m |  |  | ks | [6 empty] | ks |  |  |  | ks |  | ks |  |  | ks