|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **logo_brno** |
|  |
| **Statutární město Brno**  **Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno**  **IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785** |
|  |
|  |
| zastoupeno na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností: |
|  |
|  |
|  |
| **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,**  **Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno**  **IČO: 46347275, DIČ: CZ46347275** |
|  |
| **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE** |
|  |
| **pro užší řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,**  **ve znění pozdějších předpisů** |
|  |
|  |
| ***Podlimitní veřejná zakázka:*** |
|  |
| ***Brno, VDJ Útěchov***  ***–***  ***rekonstrukce armaturní komory a technologie*** |
|  |
|  |

**Obsah**

[A. Základní informace o zadávacím řízení 3](#_Toc45630209)

[1. Preambule 3](#_Toc45630210)

[2. Vymezení některých pojmů 4](#_Toc45630211)

[3. Identifikační údaje veřejného zadavatele 6](#_Toc45630212)

[4. Předmět veřejné zakázky 7](#_Toc45630213)

[4.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary) 7](#_Toc45630214)

[4.2 Stručný popis předmětu veřejné zakázky 7](#_Toc45630215)

[4.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7](#_Toc45630216)

[5. Termíny plnění 7](#_Toc45630217)

[5.1 Předpokládaný termín zahájení prací na díle 8](#_Toc45630218)

[5.2 Podmínky pro změny termínů plnění 8](#_Toc45630219)

[5.3 Předpokládaná lhůta plnění 8](#_Toc45630220)

[6. Místo plnění 8](#_Toc45630221)

[7. Obchodní podmínky 8](#_Toc45630222)

[7.1 Požadované zálohy a záruky 8](#_Toc45630223)

[7.2 Podmínky financování a platební podmínky 8](#_Toc45630224)

[8. Technické podmínky 9](#_Toc45630225)

[9. Součásti zadávací dokumentace 9](#_Toc45630226)

[10. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 9](#_Toc45630227)

[11. Technické informace k elektronické komunikaci 9](#_Toc45630228)

[12. Kontaktní údaje 9](#_Toc45630229)

[13. Doručování písemností účastníkům společné žádosti o účast a společné nabídky v užším řízení 10](#_Toc45630230)

[B. Podklady pro podání žádosti o účast v užším řízení 11](#_Toc45630231)

[14. Podmínky účasti v zadávacím řízení 11](#_Toc45630232)

[14.1 Prokazání kvalifikace 11](#_Toc45630233)

[14.1.1 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 12](#_Toc45630234)

[14.1.2 Prokázání kvalifikace certifikátem 12](#_Toc45630235)

[14.1.3 Prokázání kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky 13](#_Toc45630236)

[14.2 Společné prokazování kvalifikace 13](#_Toc45630237)

[14.3 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 13](#_Toc45630238)

[14.4 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 13](#_Toc45630239)

[14.5 Změny v kvalifikaci dodavatele 14](#_Toc45630240)

[15. Základní způsobilost 14](#_Toc45630241)

[15.1 Vymezení základní způsobilosti 14](#_Toc45630242)

[15.2 Způsob prokázání základní způsobilosti 15](#_Toc45630243)

[16. Profesní způsobilost 15](#_Toc45630244)

[17. Technická kvalifikace 17](#_Toc45630245)

[17.1 Vymezení technické kvalifikace 17](#_Toc45630246)

[17.1.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a způsob jejich prokázání 17](#_Toc45630247)

[17.1.2 Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona 17](#_Toc45630248)

[17.1.3 Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona a způsob jejich prokázání 18](#_Toc45630249)

[17.1.4 Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona 19](#_Toc45630250)

[18. Požadavky na plnění veřejné zakázky 21](#_Toc45630251)

[19. Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast v užším řízení 21](#_Toc45630252)

[19.1 Obecné požadavky 21](#_Toc45630253)

[19.2 Členění žádosti o účast v užším řízení, obsah 21](#_Toc45630254)

[19.3 Členění žádosti o účast v užším řízení v případě plnění části kvalifikace jinou osobou 21](#_Toc45630255)

[19.4 Členění žádosti o účast v užším řízení podané společně více dodavateli 21](#_Toc45630256)

[20. Lhůta pro doručení žádosti o účast v užším řízení 21](#_Toc45630257)

[21. Elektronické otevírání žádostí o účast 22](#_Toc45630258)

[C. podklady pro podání nabídky v užším řízení 23](#_Toc45630259)

[22. Kritéria pro zadání zakázky 23](#_Toc45630260)

[22.1 Hodnocení nabídek 23](#_Toc45630261)

[22.2 Pravidla pro hodnocení nabídek 23](#_Toc45630262)

[22.2.1 Kritéria hodnocení a váha mezi kritérii 23](#_Toc45630263)

[22.2.2 Metoda vyhodnocení nabídek 24](#_Toc45630264)

[23. Požadavky na plnění veřejné zakázky, poddodavatelský systém 25](#_Toc45630265)

[24. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 25](#_Toc45630266)

[24.1 Obecné požadavky na podanou nabídku 25](#_Toc45630267)

[24.2 Členění nabídky, obsah 26](#_Toc45630268)

[25. Další podmínky pro uzavření smlouvy 26](#_Toc45630269)

[26. Lhůta pro doručení nabídky 26](#_Toc45630270)

[27. Elektronické otevírání nabídek 26](#_Toc45630271)

# Základní informace o zadávacím řízení

## Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání žádosti o účast a popřípadě nabídky v užším řízení zveřejněném podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

## Vymezení některých pojmů

**Pro účely této kvalifikační dokumentace se rozumí:**

* **zákonem -** zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
* **časovým harmonogramem -** dokument, v němž je vyjádřen průběh plnění veřejné zakázky v čase, kdy na časové ose je definována podrobnost umožňující určení časové posloupnosti v kalendářních dnech a na věcné ose jsou uvedeny alespoň jednotlivé stavební objekty v členění dle schválené projektové dokumentace. Časový harmonogram může být v jednom a tomtéž dokumentu doplněn o údaje finančního plnění (finanční harmonogram),
* **finančním harmonogramem -** dokument, v němž je vyjádřen průběh plnění veřejné zakázky ve finančním objemu provedených prací v čase, kdy na časové ose je definována časová posloupnost a na věcné ose je struktura shodná s časovým harmonogramem, a kde je uveden objem předpokládaných stavebních prací v Kč v jednotlivých kalendářních měsících výstavby s uvedením součtů finančního plnění umožňující vystavení dílčích faktur a s uvedením součtů finančního plnění za kalendářní roky realizace,
* **výkazem výměr -** soupis stavebních prací a dodávek, popř. služeb s uvedením jejich zatřídění, technického popisu, měrných jednotek a počtu měrných jednotek,
* **položkovým rozpočtem -** oceněný výkaz výměr, do něhož dodavatel uvedl jednotkové ceny v Kč bez DPH za požadované stavební práce, dodávky a služby a ceny odpovídající požadovanému množství měrných jednotek a uvedl součty za jednotlivé stavební objekty. V položkovém rozpočtu musí být uvedena i výše vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů,
* **zhotovitelem -** účastník zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a byla s ním uzavřena smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky,
* **objednatelem -** zadavatel od doby podpisu příslušné smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky,
* **veřejným prostranstvím -**  všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (dle ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
* **kanalizací -** provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. (dle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích))
* **vnitřní kanalizací** - potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. (dle ust. § 2 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích)
* **kanalizační přípojkou** - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. (dle ust. § 3 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích)
* **vodovodem** - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem. (dle ust. § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích)
* **vnitřním vodovodem** - potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě, které navazuje na konec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem. (dle ust. § 2 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích),
* **vodovodní přípojkou** - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. (dle ust. § 3 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích)
* **komunikací** – pozemní komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. dálnice, silnice, místní a účelová komunikace, včetně jejich součástí (např. chodníky, veřejná parkoviště a obratiště atd.)
* **intravilánem obce** – území vymezené územním plánem nebo samostatným postupem podle stavebního zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.

## Identifikační údaje veřejného zadavatele

**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111246222/0800

(dále jen „statutární město Brno“)

|  |  |
| --- | --- |
|  | zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.** |
|  | se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
|  | zastoupená: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
|  | IČO: 46347275 |
|  | DIČ: CZ46347275  Identifikátor datové schránky: c7rc8yf |
|  |  |
|  | kontaktní adresa: |
|  | útvar inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno |
|  |  |
|  | kontaktní osoby: |
|  | Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb |
|  | e-mail: jpeska@bvk.cz |
|  |  |
|  | Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky |
|  | e-mail: bmarsalkova@bvk.cz |
|  | fax: +420 543 433 278 |

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací.

### Klasifikace předmětu veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary)

45000000-7 - Stavební práce

45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí

45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

45317100-3 - Elektroinstalační práce pro čerpací zařízení

45233223-8 - Obnova povrchu vozovky

### Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Útěchov a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou v armaturní komoře na hranici životnosti. V rámci rekonstrukce se počítá s osazením nových armatur včetně rekonstrukce navazujících technologických částí, elektro, dálkových přenosů, MaR tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz a dálkové řízení přítoku vody. Rekonstrukce se netýká čerpací technologie do vodojemu Vranov. Součástí stavby je rovněž provedení obnovy příjezdové komunikace ze zámkové dlažby.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací rekonstrukce kanalizace a vodovodu je uveden v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby „Brno, VDJ Útěchov – rekonstrukce armaturní komory a technologie“ vypracované společností VH atelier, spol. s r.o. v červnu 2020.

Součástí předmětu zakázky je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION).

### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10.969.204,- Kč bez DPH.

## Termíny plnění

|  |  |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín zahájení prací na díle: | **22. 2. 2021** |
|  |  |
| Předpokládaná lhůta plnění činí **21 týdnů ode dne předání staveniště** | |

### Předpokládaný termín zahájení prací na díle

Předpokládaný termín zahájení prací na díle definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zhotovitelem zahájeny stavební práce.

### Podmínky pro změny termínů plnění

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení prací na díle dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení prací na díle se zpozdí, je účastník zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku v užším řízení a s nímž bude následně uzavřena smlouva o dílo, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení prací na díle bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená v nabídce musí zůstat zachována se zohledněním nemožnosti provádění některých prací v zimních měsících (nutnost dodržení technologických podmínek), popřípadě lze tuto lhůtu pouze zkrátit. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva o dílo obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

### Předpokládaná lhůta plnění

Zadavatel stanovuje předpokládanou lhůtu plnění, která odpovídá rozsahu a složitosti realizace prací na díle.  Nabídka může obsahovat lhůtu plnění ve stejné nebo kratší délce než je délka předpokládané lhůty plnění. Dodavatel přitom musí zohlednit vliv klimatických podmínek na možnost realizace jednotlivých objektů, které jsou součástí této veřejné zakázky.

## Místo plnění

Místem plnění je Brno, kód kraje NUTS CZ064, kód obce ZÚJ 582786.

Stavba se nachází v areálu vodojemu Útěchov, objekt VDJ Útěchov je přístupný z účelové lesní komunikace navazující na silnici vedoucí z Útěchova do Adamova.

## Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

### Požadované zálohy a záruky

Zadavatel požaduje bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla po dobu 24 měsíců po předání a převzetí díla. Zadavatel rovněž požaduje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na elektrotechnickou a technologickou část díla.

### Podmínky financování a platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury (podle časového a finančního harmonogramu prací). Splatnost platebních dokladů je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení.

## Technické podmínky

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci.

## Součásti zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena:

* dokumentem „zadávací dokumentace“ (v elektronické podobě),
* vzorem seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let (v elektronické podobě)
* projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby „Brno, VDJ Útěchov – rekonstrukce armaturní komory a technologie“ vypracovanou společností VH atelier, spol. s r.o. v červnu 2020 (v elektronické podobě),
* soupisem prací a výkazem výměr (v elektronické podobě),
* vzorem krycího listu žádosti o účast (v elektronické podobě),
* vzorem čestného prohlášení odborně způsobilé osoby,
* vzorem smlouvy o dílo (v elektronické podobě).

## Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá pouze elektronicky. Písemnosti v zadávacím řízení lze doručovat jedním z následujících způsobů:

* elektronickými prostředky,
* prostřednictvím Elektronického nástroje pro správu veřejných zakázek E-ZAK (povinné pro podání žádosti o účast nebo nabídky do zadávacího řízení),
* prostřednictvím datové schránky.

U shora uvedených komunikačních kanálů nemusejí být datové zprávy účastníky zadávacího řízení elektronicky podepsány.

## Technické informace k elektronické komunikaci

Pro komunikaci prostřednictvím E-ZAK je nutná předchozí registrace uživatele/dodavatele v systému (viz <https://ezak.brno.cz/registrace.html>); bližší informace lze získat na stránkách <https://www.ezak.cz/> nebo <https://ezak.brno.cz/>

**V případě technických obtíží při registraci uživatele do E-ZAK nebo při vkládání žádostí o účast či nabídek je třeba přednostně kontaktovat technickou podporu E-ZAK na tel. +420 538 702 719 nebo e-mailem:** [**podpora@ezak.cz**](mailto:podpora@ezak.cz)**.**

## Kontaktní údaje

Administrátor veřejné zakázky:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky

603 00 Brno

Kontaktní osoby:

Bc. Jaromír Peška, MSc, e-mail: jpeska@bvk.cz

Mgr. Barbora Maršálková, e-mail: bmarsalkova@bvk.cz

## Doručování písemností účastníkům společné žádosti o účast a společné nabídky v užším řízení

Podává-li žádost o účast v užším řízení více dodavatelů společně, jsou povinni ve své žádosti o účast v užším řízení uvést společný kontaktní údaj pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tento kontaktní údaj se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné žádosti o účast v užším řízení.

Podává-li nabídku v užším řízení (dále jen „nabídka“) více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést společný kontaktní údaj pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tento kontaktní údaj se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

# Podklady pro podání žádosti o účast v užším řízení

Část B zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání žádosti o účast v užším řízení zveřejněném podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Podáním žádosti o účast v užším řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení ve smyslu ust. § 58 odst. 1 zákona a v zadávací dokumentaci. Dodavatel před podáním žádosti o účast v užším řízení pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, termíny a specifikace obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení ve smyslu ust. § 58 odst. 1 zákona a v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

## Podmínky účasti v zadávacím řízení

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání žádosti o účast v užším řízení prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikací se dle ust. § 28 odst. 1 písm. c) zákona rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku.

Kvalifikovaným dodavatelem se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí (v souladu s ust. § 73 zákona) dodavatel, který prokáže:

* základní způsobilost dle ust. § 74 zákona
* profesní způsobilost dle ust. § 77 zákona
* technickou kvalifikaci dle ust. § 79 zákona

### Prokazání kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost podle ust. § 74 zákona a profesní způsobilost dle ust. § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení, kterým je den odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení podle ust. § 58 odst. 1 zákona k uveřejnění způsobem podle ust. § 212 zákona.

**Dodavatel (ani jeho poddodavatel) nemůže nahradit předložení dokladů písemným čestným prohlášením, s výjimkou dokladů, u nichž tato forma vyplývá ze zákona či z této zadávací dokumentace.**

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje doložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat údaje požadované zákonem a zadavatelem o splnění kvalifikačních požadavků a musí být současně podepsáno oprávněnou osobou. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby ze zákona oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v žádosti o účast doložena plná moc k takovému zastupování.

Na základě ust. § 86 odst. 3 zákona si zadavatel před **uzavřením smlouvy** od vybraného dodavatele vždy vyžádá doložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení doloženy. **V** **případě, že vybraný dodavatel vyžádané originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci zadavateli nedoloží, bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 48 zákona, tzn. vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučí.**

**Zadavatel proto vyzývá účastníky zadávacího řízení, aby předkládali pouze takové doklady o kvalifikaci, jejichž pravost a správnost budou moci zadavateli jednoznačně prokázat.**

#### Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný ve smyslu ust. § 229 zákona.

V souladu s ust. § 228 zákona platí, že předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

a) profesní způsobilost dle ust. §77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost dle ust. § 74 zákona.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost (tedy ke dni zahájení zadávacího řízení, kterým je den odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení podle ust. § 58 odst. 1 zákona k uveřejnění způsobem podle ust. § 212 zákona), není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ust. § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

#### Prokázání kvalifikace certifikátem

V souladu s ust. § 234 zákona mohou dodavatelé prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení platným certifikátem vydaným ve smyslu ust. § 233 zákona. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

#### Prokázání kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky

V souladu s ust. § 87 zákona mohou dodavatelé prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

### Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 2 zákona nebo technickou kvalifikaci podle ust. § 79 zákona společně.

Podává-li žádost o účast v užším řízení více dodavatelů společně, jsou tito povinni doložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky (dále jen „smlouva společných dodavatelů“).

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 zákona) prostřednictvím jiných osob.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) **doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 jinou osobou** a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. (dále jen „závazek podle písm. d)“)

**Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí závazek podle písm. d) obsahovat výslovný závazek, že jiná osoba bude vykonávat konkrétní (tj. určitě specifikované) stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.**

### Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka.

Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si v souladu s ust. § 45 odst. 3 zákona vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

### Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.

Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel výše uvedenou povinnost nesplnil, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

## Základní způsobilost

### Vymezení základní způsobilosti

Způsobilým dle ust. § 74 odst. 1 zákona **není** dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

### Způsob prokázání základní způsobilosti

V souladu s ust. § 75 odst. 1 zákona dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Je-li **dodavatelem právnická osoba**, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení **pobočka závodu**

a) **zahraniční právnické osoby**, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) **české právnické osoby**, musí podmínku podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v ust. § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

## Profesní způsobilost

V souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále dodavatel dle ust. § 77 odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Předloží konkrétně tato živnostenská oprávnění:

* provádění staveb, jejich změn a odstraňování
* výkon zeměměřičských činností
* projektová činnost ve výstavbě

Dále dodavatel dle ust. § 77 odst. 2 zákona prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží konkrétně tyto doklady:

* osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“)
* osvědčení o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.;
* oprávnění k montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem vydané ve smyslu §6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění;
* osvědčení dle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;
* certifikát způsobilosti (osvědčení o zkoušce svářeče) dle ČSN EN 287-1 „Tavné svařování – Část 1: Oceli“ nebo certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO 9606-1 "Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli“.

**Účastník zadávacího řízení, který je zahraniční právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, je oprávněn prokázat splnění profesní způsobilosti předložením příslušné autorizace získané v zahraničí, a to v rozsahu, který požaduje zadavatel.**

**Prokazuje-li účastník zadávacího řízení profesní způsobilost ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona prostřednictvím jiné osoby ve smyslu ust. § 83 zákona (tzn. je-li držitel dokladu požadovaného zadavatelem v rámci profesní způsobilosti ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona), je nutné, aby byl v žádosti o účast prokázán smluvní, případně jiný obdobný právní vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona, a aby byly zadavateli předloženy doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti této jiné osoby.**

**V případě, že k datu podání žádosti o účast existuje zaměstnanecký vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a odborně způsobilou osobou, pak zadavateli postačí předložení čestného prohlášení této osoby, že se bude účastnit na plnění zadávané veřejné zakázky a že je k datu podání žádosti o účast zaměstnancem účastníka** – **v obou případech nepostačuje čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení**.

## Technická kvalifikace

### Vymezení technické kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje informace a doklady:

* dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a též
* dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona

#### Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona a způsob jejich prokázání

Dodavatel předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ve formě písemného čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace. Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení tvoří přílohu zadávací dokumentace. V tomto seznamu dodavatel vyznačí, zda byly provedené stavební práce splněny společně s jiným dodavatelem (např. v rámci sdružení), a pokud ano, jaký byl podíl na celkovém plnění dodavatele předkládajícího svou žádost o účast do předmětné veřejné zakázky (vyčíslený v % a v Kč bez DPH). Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací (dále jen „osvědčení“).

Rovnocenným dokladem k osvědčení je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace podle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl:

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

Ve výše uvedených případech musí být z předloženého osvědčení patrné, které konkrétní stavební práce a v jakém rozsahu realizoval v rámci dané zakázky dodavatel sám vlastními kapacitami.

#### Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud za posledních 5 let provedl stavební práce obdobného charakteru a rozsahu, za které se považují:

* 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce objektu na vodovodní síti za plného provozu včetně strojně technologického vystrojení (např. vodojem, čerpací stanice, úpravna vody), každá z těchto staveb musí být realizována ve finančním objemu min. 7,5 mil. Kč bez DPH;
* 2 stavby zahrnující vystrojení objektu na vodovodní síti vodovodním nerezovým potrubím v profilu min. DN 150 (včetně ovládacích armatur) – **dodavatelsky**; k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace;
* 1 stavba zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) nerezového potrubního vedení včetně dodávky a montáže ocelových podpěr (zámečnických výrobků) ve finančním objemu min. 1,5 mil. Kč / na stavbu.
* 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce elektrotechnické části (VN, NN), včetně provedení demontáže a ekologické likvidace původního elektrotechnického zařízení, ve finančním objemu min. 0,5 mil. Kč bez DPH / na stavbu.

**Z předloženého osvědčení či jiného rovnocenného dokladu musí vždy jednoznačně vyplývat, že byly výše uvedené stavební práce realizovány v zadavatelem požadovaném objemu a kvalitě; pokud osvědčení tyto informace neobsahuje, pak je účastník zadávacího řízení povinen v žádosti předložit doplňující doklady, z nichž je tato skutečnost patrná (např. výkaz výměr, dotčená část projektové dokumentace atd.).**

*Pozn. V případě, že dodavatel realizoval stavební zakázku ve finančním objemu min. 7,5 mil. Kč bez DPH zahrnující provedení rekonstrukce objektu na vodovodní síti za plného provozu včetně strojně technologického vystrojení (např. vodojem, čerpací stanice, úpravna vody)* ***a současně*** *bylo v rámci této zakázky provedeno vystrojení objektu na vodovodní síti vodovodním nerezovým potrubím v profilu min. DN 150 (včetně ovládacích armatur)* ***a současně*** *byla v rámci této zakázky provedena* *rekonstrukce (nebo výstavba) nerezového potrubního vedení včetně dodávky a montáže ocelových podpěr (zámečnických výrobků) ve finančním objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH na stavbu* ***a současně*** *byla v rámci této zakázky provedena rekonstrukce elektrotechnické části (VN, NN), včetně provedení demontáže a ekologické likvidace původního elektrotechnického zařízení, ve finančním objemu min. 0,5 mil. Kč bez DPH, může* ***tuto referenční zakázku na stavební práce doložit současně k prokázání všech výše uvedených požadavků zadavatele na stavební práce*** *(účastník tak zadavateli může prokázat, že realizoval stavební práce obdobného charakteru a rozsahu požadovaného zadavatelem v rámci tohoto kritéria technické kvalifikace předložením minimálně 2 a maximálně 7 realizovaných staveb).*

#### Rozsah požadovaných informací a dokladů dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona a způsob jejich prokázání

Dodavatel předloží pro **osobu hlavního stavbyvedoucího** (dále jen **„hlavní stavbyvedoucí“)**:

* osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím
* čestné prohlášení osoby hlavního stavbyvedoucího
* o realizaci referenčních staveb splňujících kritéria zadavatele dle bodu 17.1.4, na nichž se tato osoba podílela v pozici min. stavbyvedoucího,
* o délce praxe,
* že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky,
* zda je či není zaměstnancem dodavatele (na základě pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Dodavatel předloží pro **osobu stavbyvedoucího** (dále jen **“stavbyvedoucí“**):

* osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím
* čestné prohlášení osoby stavbyvedoucího
* o realizaci referenčních staveb splňujících kritéria zadavatele dle bodu 17.1.4, na nichž se tato osoba podílela v pozici min. mistra nebo technika,
* o délce praxe,
* že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky,
* zda je či není zaměstnancem dodavatele (na základě pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).

Dodavatel předloží pro **osobu technologa** (dále jen **“technolog“**):

* osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím
* čestné prohlášení osoby technologa
* o realizaci referenčních staveb splňujících kritéria zadavatele dle bodu 17.1.4, na nichž se tato osoba podílela v pozici technologa,
* o délce praxe,
* že se bude podílet na realizaci veřejné zakázky,
* zda je či není zaměstnancem dodavatele (na základě pracovního poměru nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).

*Pozn. Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že výše uvedené osoby splňují níže uvedenou minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů.*

#### Vymezení minimální úrovně pro splnění kritéria dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona

Dodavatel splňuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele:

**Hlavní stavbyvedoucí:**

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;

- má minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací;

- v rámci své praxe se na pozici min. stavbyvedoucího podílelnarealizaci:

*min. 3 vodohospodářských staveb ve finančním objemu min. 7,5 mil. Kč bez DPH (za každou vodohospodářskou stavbu) zahrnujících provedení rekonstrukce objektu na vodovodní síti za plného provozu včetně strojně technologického vystrojení (např. vodojem, čerpací stanice, úpravna vody)*

Pozn. Účastník zadávacího řízení zadavateli předloží čestné prohlášení osoby hlavního stavbyvedoucího, v němž tato osoba označí min. 3 referenční vodohospodářské stavby, které svým rozsahem a úrovní vyhovují požadavkům zadavatele, a prohlásí, že se na těchto referenčních stavbách účastnila jejich realizace na pozici min. stavbyvedoucího.

Vedle požadavků na pozici hlavního stavbyvedoucího zadavatel požaduje doložit, že účastník zadávacího řízení disponuje dalšími osobami tak, aby byla prokázána následující kvalifikace:

**Stavbyvedoucí**

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;

- má minimálně 3 roky praxe při řízení stavebních prací;

- v rámci své praxe se na pozici min. mistra nebo technika podílel na realizaci:

*min. 2 staveb vodohospodářských staveb ve finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH (za každou vodohospodářskou stavbu) zahrnující provedení rekonstrukce objektu na vodovodní síti za plného provozu včetně strojně technologického vystrojení (vodojem, čerpací stanice, úpravna vody)*

Pozn. Účastník zadávacího řízení zadavateli předloží čestné prohlášení osoby stavbyvedoucího, v němž tato osoba označí min. 2 referenční stavby, které svým rozsahem a úrovní vyhovují požadavkům zadavatele, a prohlásí, že se na těchto referenčních stavbách účastnila jejich realizace na pozici min. mistra nebo technika.

**Technolog**

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "technologie staveb" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;

- má minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací

- v rámci své praxe se na pozici technologa podílel na realizaci:

*min. 3 vodohospodářských staveb zahrnujících práce na rekonstrukci či výstavbě technologických celků na vodovodní síti (např. vodojem, čerpací stanice, úpravna vody).*

Pozn. Účastník zadávacího řízení zadavateli předloží čestné prohlášení osoby technologa, v němž tato osoba označí min. 3 referenční stavby, které svým rozsahem a úrovní vyhovují požadavkům zadavatele, a prohlásí, že se na těchto referenčních stavbách účastnila jejich realizace na pozici technologa.

Zadavatel uvádí, že „stavbyvedoucí“ a „technolog“ mohou být totožnou osobou, která je však odlišná od osoby „hlavního stavbyvedoucího“.

**Zadavatel upozorňuje, že uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení může naplnit skutkovou podstatu trestného činu dle ust. § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.**

## Požadavky na plnění veřejné zakázky

**Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby část veřejné zakázky byla plněna přímo dodavatelem, konkrétně se jedná o práce na vystrojení objektu na vodovodní síti vodovodním nerezovým potrubím (včetně ovládacích armatur) v rámci provozního souboru PS 01.3 Vystrojení technologie.**

Pozn. Výše uvedený požadavek zadavatele je třeba zohlednit při prokazování technické kvalifikace spočívající v doložení provedení 2 staveb zahrnující vystrojení objektu na vodovodní síti vodovodním nerezovým potrubím v profilu min. DN 150 (včetně ovládacích armatur).

## Podmínky a požadavky na zpracování žádosti o účast v užším řízení

### Obecné požadavky

Žádost o účast ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. d) zákona bude podána:

* v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
* v českém jazyce, nevyplývá-li ze zákona jinak,
* akceptované formáty dokumentů zejména .pdf, .doc, .xls.

### Členění žádosti o účast v užším řízení, obsah

Žádost o účast v užším řízení musí obsahovat následující doklady:

* Krycí list žádosti o účast v užším řízení s identifikačními údaji dodavatele;
* Doklady dodavatele prokazující jeho kvalifikaci:
  + doklady prokazující splnění základní způsobilosti (čl. 15 zadávací dokumentace)
  + doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (čl. 16 zadávací dokumentace)
  + doklady prokazující splnění technické kvalifikace (čl. 17 zadávací dokumentace)

### Členění žádosti o účast v užším řízení v případě plnění části kvalifikace jinou osobou

Pokud dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, pak bude jeho žádost o účast v užším řízení obsahovat doklady dle ust. § 83 odst. 1 zákona.

### Členění žádosti o účast v užším řízení podané společně více dodavateli

V případě, že žádost o účast v užším řízení podává společně více dodavatelů, pak musí žádost obsahovat smlouvu společných dodavatelů (dle čl. 14.2 zadávací dokumentace).

## Lhůta pro doručení žádosti o účast v užším řízení

Žádosti o účast v užším řízení budou podány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v termínu uvedeném v E-ZAK.

Po podání žádosti o účast zadavatel posoudí kvalifikaci účastníků zadávacího řízení, vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace, a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k podání nabídek.

## Elektronické otevírání žádostí o účast

Elektronické otevírání žádostí o účast se uskutečnípo uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast a **je neveřejné.**

# podklady pro podání nabídky v užším řízení

Část C zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v užším řízení zveřejněném podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

## Kritéria pro zadání zakázky

### Hodnocení nabídek

V souladu s ust. § 114 odst. 1 zákona zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

### Pravidla pro hodnocení nabídek

#### Kritéria hodnocení a váha mezi kritérii

Podané nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících hodnotících kritérií:

1. Zkrácení předpokládané lhůty plnění s váhou 10 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 90 % (kritérium nákladů)

*Ad. 1) Zkrácení předpokládané lhůty plnění s váhou 10 %*

Zkrácením předpokládané lhůty plnění se rozumí účastníkem zadávacího řízení nabídnuté zkrácení předpokládané lhůty provádění prací na díle, která je zadavatelem stanovena na **21 týdnů ode dne předání staveniště**.

Účastník zadávacího řízení uvede celkový počet týdnů trvání realizace díla do návrhu smlouvy o dílo.

Při stanovení zkrácení předpokládané lhůty plnění musí účastník zadávacího řízení zohlednit technologické možnosti provádění jednotlivých prací, a to i s ohledem na předpokládané klimatické podmínky a termínovou návaznost prací na shora uvedených jednotlivých objektech stavby.

*Ad. 2) Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 90 %*

Výší nabídkové ceny bez DPH se rozumí celková cena bez DPH. Tato celková cena bez DPH musí obsahovat veškeré náklady, včetně zisku účastníka zadávacího řízení, nutné k řádné realizaci díla. Současně s tím musí být celková cena bez DPH stanovena v souladu s očekávaným vývojem cen k datu předání díla.

Musí být uvedena:

celková cena v Kč bez DPH

Nabídková cena bude doložena položkovými rozpočty zpracovanými podle soupisu prací a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace.

#### Metoda vyhodnocení nabídek

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle jednotlivých kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného jednotlivého kritéria.

Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího součtu hodnot jednotlivých kritérií.

Pokud bude hodnotící komise některou z hodnot v číselně vyjádřitelném hodnotícím kritériu považovat za nepřiměřenou povaze závazku, který v daném dílčím hodnotícím kritériu vyjadřuje, přidělí takovému hodnotícímu kritériu v nabídce účastníka zadávacího řízení 0 bodů.

*1) Kritérium Zkrácení předpokládané lhůty plnění*

Pro kritérium Zkrácení předpokládané lhůty plnění, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější (nejnižší) nabídky k hodnocené nabídce.

Popis způsobu hodnocení dílčího kritéria Zkrácení předpokládané lhůty plnění:

Zadavatel bude hodnotit zkrácení předpokládané lhůty plnění účastníkem zadávacího řízení bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

nejkratší délka lhůty plnění ode dne předání staveniště

--------------------------------------------------------------------- x 100 (bodů)

hodnocená délka lhůty plnění ode dne předání staveniště

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

*2) Kritérium Výše nabídkové ceny bez DPH*

Pro kritérium Výše nabídkové ceny bez DPH, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější (nejnižší) nabídky k hodnocené nabídce.

Popis způsobu hodnocení dílčího kritéria Výše nabídkové ceny bez DPH:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka zadávacího řízení bodovací metodou. Nabídková cena účastníka zadávacího řízení bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

----------------------------------------------------- x 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

## Požadavky na plnění veřejné zakázky, poddodavatelský systém

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje zadavatel, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

* určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a
* předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Účastník zadávacího řízení současně uvede identifikační údaje (dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona) a kontaktní údaje každého poddodavatele.

**Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby část veřejné zakázky byla plněna přímo dodavatelem, konkrétně se jedná o práce na vystrojení objektu na vodovodní síti vodovodním nerezovým potrubím (včetně ovládacích armatur) v rámci provozního souboru PS 01.3 Vystrojení technologie.**

## Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

### Obecné požadavky na podanou nabídku

Nabídka ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. f) zákona bude podána:

* v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
* v českém jazyce, nevyplývá-li ze zákona jinak.
* akceptované formáty dokumentů zejména: .pdf, .doc, .xls (zadavatel požaduje, aby byl návrh smlouvy o dílo doložen ve formátu .doc a .pdf, položkový rozpočet ve formátu .xls a .pdf, časový harmonogram ve formátu .pdf).

### Členění nabídky, obsah

Nabídka musí obsahovat zejména následující dokumenty:

* čestné prohlášení o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky (čl. 23 zadávací dokumentace),
* návrh smlouvy o dílo, který bude zahrnovat obchodní podmínky uvedené ve vzoru smlouvy o dílo,
* položkový rozpočet zpracovaný v podrobnosti dle soupisu prací a výkazu výměr zadávací dokumentace,
* časový harmonogram se zahrnutím termínů realizace prací na zakázce,
* finanční harmonogram v podrobnosti, která bude umožňovat vystavení dílčích faktur se soupisem fakturovaných provedených prací.

Návrh smlouvy o dílo bude doložen ve formátu .doc a .pdf, položkový rozpočet ve formátu .xls a .pdf, časový harmonogram ve formátu .pdf a finanční harmonogram ve formátu .pdf.

## Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona požaduje, aby vybraný dodavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy doložil originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci (případně kvalifikaci poddodavatelů, pokud jimi účastník prokazuje svou chybějící kvalifikaci).

## Lhůta pro doručení nabídky

Lhůta pro doručení nabídky bude stanovena ve výzvě pro podání nabídky.

## Elektronické otevírání nabídek

Elektronické otevírání nabídek se uskutečnípo uplynutí lhůty pro podání nabídek a **je neveřejné.**