## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 11180 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | VRN | [6 empty] | 0
PSV | ASŘ | [6 empty] | 0
MON | ZTI | [6 empty] | 0
VN | UV | [6 empty] | 0
ON | FVE | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #NAME? |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VRN
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11180 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno | [25 empty] | STA
O: | 02 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno - 2023 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 11180/00 | VRN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 76000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou a během výstavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Dle souhrnné technické zprávy | [25 empty] | POP
SPU
2 | 012403000 | Geometrické zaměření , geometrický plán včetně ověření na KÚ | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby dle souhrnné technické zprávy | [25 empty] | POP
SPU
4 | 013274000 | Pasportizace okolí před započetím prací | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pasportizace okolí a sousedních objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.) | [25 empty] | POP
SPU
5 | 013284000 | Pasportizace objektu po provedení prací | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pasportizace okolí a sousedních objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.) pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti | [25 empty] | POP | pasportizace okolí a sousedních objektů (stavby, pozemky, komunikace apod.) pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti
SPU
6 | 013294000 | Ostatní dokumentace | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Realizační projektová dokumentace dle souhrnné technické zprávy | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 60000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | reklamní banner 2500 x 1750 mm, trvanlivý materiál, plnobarevný v RAL, v případě poškození obnovit | [25 empty] | POP
SPU
8 | 3000 | Zařízení staveniště a POV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Dle souhrnné technické zprávy | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 43000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
9 | 042603000 | Plán zkoušek | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Kontrolní a zkušební plán vč. Zkoušek a testů dle souhrnné technické zprávy | [25 empty] | POP
SPU
10 | 042703000 | Technické požadavky na výrobky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Požadavky na zabudování konkrétních materiálů a výrobků dle požadavků této dokumentace do stavebního díla (vzorkování) dle souhrnné technické zprávy | [25 empty] | POP | Požadavky na zabudování konkrétních materiálů a výrobků dle požadavků této dokumentace do stavebního díla (vzorkování) dle souhrnné technické zprávy
SPU
11 | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení. | [25 empty] | POP | práce souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení.
SPU
12 | 049303000 | Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | inženýrská činnost pro uvedení díla do užívání (zajištění kolaudačních souhlasů, pravomocných rozhodnutí a jiných dokladů nutných pro uvedení díla do užívání) | [25 empty] | POP | inženýrská činnost pro uvedení díla do užívání (zajištění kolaudačních souhlasů, pravomocných rozhodnutí a jiných dokladů nutných pro uvedení díla do užívání)
SPU
13 | 049304000 | Zpracování harmonogramu stavebních prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Dle souhrnné technické zprávy | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
14 | 092203000 | Náklady na zaškolení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 094104000 | Náklady na opatření BOZP | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně opatření BOZP dle Souhrnné technické zprávy | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 30000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | VN001 | Zábor komunikace | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
17 | VN002 | Přechodné dopravní značení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ASŘ
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 11180 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno
O: | 02 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno - 2023
R: | 11180/01 | ASŘ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 176295.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 273.34
1 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 1676 | 142460 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 3.131 | 266.14 |  | Práce | Běžná
|  | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, | [22 empty] | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4.7477 |  | 0 | 0 | 0 | 296.5 | 1407.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.011 | 0.05 |  | Práce | Běžná
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
|  | 85-33,0523 |  | 51.9477
3 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 51.9477 |  | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 1002.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.009 | 0.47 |  | Práce | Běžná
4 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 33.0523 |  | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 4776.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.202 | 6.68 |  | Práce | Běžná
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
|  | 37,8-3,14*0,3*0,3*0,8*21 |  | 33.05
5 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 51.9477 |  | 0 | 0 | 0 | 513 | 26649.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 97548.36 |  | 33592.31 |  | 0 |  | 16.33 |  | 0 |  |  |  |  | 74.02
6 | 275321411R00 | Beton základových patek železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 5.6379 |  | 0 | 3112.7 | 17549.09 | 322.3 | 1817.1 | 21 | 0 | 2.525 | 14.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.48 | 2.71 |  | Práce | Běžná
bez dodávky a uložení výztuže
|  | 3,14*0,3*0,3*0,95*21 |  | 5.64
7 | 275361821R00 | Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: střih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); svislá výztuž á 250 mm, d = 12,0 mm. Třmínky á 250 mm, d=8,0 mm | t | 1.59 |  | 0 | 46521.09 | 73968.53 | 13868.91 | 22051.57 | 21 | 0 | 1.0212 | 1.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 23.531 | 37.41 |  | Práce | Běžná
včetně distančních prvků
|  | 10,6379*0,15 |  | 1.59
8 | 275351112R00 | Bednění zakl patek a bloku ploch zaoblen | m2 | 39.564 |  | 0 | 152.43 | 6030.74 | 196.07 | 7757.31 | 21 | 0 | 0.012 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.68 | 26.9 |  | Práce | Běžná
|  | 2*3,14*0,3*1*21 |  | 39.56
9 | 275351119R00 | Odbednění zakl patek a bloku | m2 | 39.564 |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 1966.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.177 | 7 |  | Práce | Běžná
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 50615.22 |  | 32330.29 |  | 0 |  | 60.05 |  | 0 |  |  |  |  | 70.52
10 | 631571004R00 | Násyp pod podlahy z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I | m3 | 23.5 |  | 0 | 646.47 | 15192.05 | 808.53 | 19000.46 | 21 | 0 | 1.837 | 43.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 1.836 | 43.15 |  | Práce | Běžná
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [22 empty] | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | 235*0,1 |  | 23.5
11 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm | m2 | 235 |  | 0 | [11 empty] | RTS 23/ I | RTS 23/ I
12 | 632921913R00 | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm | m2 | 31.4 |  | 0 | 589.51 | 18510.61 | 235.49 | 7394.39 | 21 | 0 | 0.27827 | 8.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.508 | 15.95 |  | Práce | Běžná
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
|  | 15,7*2 |  | 31.4
13 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 42 |  | 0 | 191.68 | 8050.56 | 141.32 | 5935.44 | 21 | 0 | 0.14874 | 6.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.272 | 11.42 |  | Práce | Běžná
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Viz Záz._DPS_D.101.01_ASŘ_TZ_00
14 | 592174231 | obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá, Viz Záz._DPS_D.101.01_ASŘ_TZ_00 | kus | 84 |  | 0 | 105.5 | 8862 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0225 | 1.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 506842.5 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8 |  |  |  |  | 59.85
15 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 7965 | 35842.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10.8 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 13.301 | 59.85 |  | Práce | Běžná
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
|  | 1,5*1,5*2 |  | 4.5
16 | 90001 | sestava kontejnerů 5835/14650/2500, D+M - viz: Záz._DPS_D.101.01_70_ASŘ_Standard kontejnerů | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 467000 | 467000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
17 | 90002 | Hasící přístroj 21A, D+M | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 27166.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 57.58
18 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 67.5781 |  | 0 | 0 | 0 | 402 | 27166.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.852 | 57.58 |  | Práce | Běžná
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [22 empty] | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24181.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.46
20 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 2851.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 2.45 | 26.46 |  | Přesun suti | Běžná
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
21 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 205.2 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 5130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná
22 | 979990103R00 | Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 16200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ZTI
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 11180 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno
O: | 02 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno - 2023
R: | 11180/02 | ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 219190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 132212121 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 1740 | 200100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
|  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | [22 empty] | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212121
2 | 174152101 | Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí | m3 | 115 |  | 0 | 0 | 0 | 166 | 19090 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
|  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [22 empty] | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174152101
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 12600 |  | 7220 |  | 0 |  | 2.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 893811223 | Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení pl do 1,5 m2 hl přes 1,4 do, 1,6 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7220 | 7220 | 21 | 0 | 2.2831 | 2.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
|  | Osazení vodoměrné šachty zpolypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,5 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m | [22 empty] | Osazení vodoměrné šachty zpolypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,5 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/893811223
4 | 56230514 | šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování tl 8mm včetně výztuhy | kus | 1 |  | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.085 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná
šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování tl 8mm včetně výztuhy 0,9/1,2/1,6m
Díl: | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 59750 |  | 0 |  | 0.99 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 721171917 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1190 | 21 | 0 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171917
6 | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 732 | 58560 | 21 | 0 | 0.01232 | 0.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403
Díl: | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21830.8 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.07
7 | 2200-0 | HDPE chránička dělená DN 150 pro uložení vodovodu, D+M | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 1150 | 9200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
HDPE chránička dělená DN 150 pro uložení vodovodu, D+M
8 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 656 | 32.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | Indiv | 1.327 | 0.07 |  | Práce | Běžná
vodorovně do 50 m
|  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [22 empty] | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101
9 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 646 | 8398 | 21 | 0 | 0.00281 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174005
10 | 72226-1 | Připojení na stávající rozvod vody DN80 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Připojení na stávající rozvod vody DN80
11 | 722262163 | Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25 x 260 mm Qn 3,5 m3/h horizontální | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8730 | 8730 | 21 | 0 | 0.01158 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 3,5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722262163
12 | 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1" (kulový kohout, vodoměr, vypouštěcí ventil, kulový kohout) D+M | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3470 | 3470 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Vodoměrové sestavy závitové G 1"
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722270102
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## UV
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 11180 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno
O: | 02 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno - 2023
R: | 11180/03 | UV
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 325900 |  | 18058 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 864 | 6048 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751711111
2 | 751721112 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 3 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5160 | 5160 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751721112
3 | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 4 vnitřních jednotek | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6850 | 6850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751721113
4 | 42952001 | jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW, viz TZ | kus | 7 |  | 0 | 31600 | 221200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná
jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW
5 | 42952016 | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW, viz TZ | kus | 1 |  | 0 | 48700 | 48700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.058 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 3 vnitřních jednotek o výkonu do 6,5kW
6 | 42952017 | jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek o výkonu do 8,0kW, viz TZ | kus | 1 |  | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.059 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná
jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek o výkonu do 8,0kW
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## ELI+FVE
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 11180 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno
O: | 02 | Zázemí hříště s umělou trávou Lužánky, Brno - 2023
R: | 11180/04 | Elektro
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 507.15 |  | 472805.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 2100-1 | HDPE chránička dělená DN 150 pro optický kabel, D+M | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 1150 | 25300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
HDPE chránička dělená DN 150 pro optický kabel, D+M
2 | 2100-2 | Napojení přívodního kabelu do stávajícího rozvaděče, viz D.101.06. D+M (nápájecí kabel pro šatny) | soub. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2350 | 2350 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Napojení přívodního kabelu do stávajícího rozvaděče
3 | 210813033 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, pevně (nápájecí kabel pro šatny) | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 155.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
|  | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 | [22 empty] | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210813033
4 | 74172-0 | Fotovoltaický systém - fotovoltaické panely 22 ks vč. veškerých elektroinstalací, měniče, nosné, konstrukce panelů, viz D.101.06. D+M | soub. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 445000 | 445000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
|  | Fotovoltaický systém - fotovoltaické panely 22 ks vč. veškerých elektroinstalací, měniče, nosné konstrukce panelů | [22 empty] | Fotovoltaický systém - fotovoltaické panely 22 ks vč. veškerých elektroinstalací, měniče, nosné konstrukce panelů
5 | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 (nápájecí kabel pro šatny) | m | 3.45 |  | 0 | 147 | 507.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2
3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :
|  | 3,45 |  | 3.45
Díl: | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 741136321 | Napojení souboru žil průřez žíly do 16 mm2 (nápájecí kabel pro šatny) | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 792 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Napojení souboru žil do skříně průřezu jedné žíly do 16 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741136321
Díl: | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 460161132 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 594 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161132
6 | 460431142 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 594 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431142
| Celkem |  |  |  |  | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu