Akce:

Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum:		09/2022

Projektant: 	Uchytil s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková

Obsah:

Obsah	2

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1.1. Údaje o stavbě	3

a) název stavby	3

b) místo stavby	3

c) předmět projektové dokumentace	3

1.2 Údaje o vlastníkovi	3

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

a) hlavní projektant	3

b) projektant	3

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

# A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## 1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby:

Oprava uliční fasády ZUŠ J. Kvapila na tř. Kpt. Jaroše v Brně

b) místo stavby:

kraj:			Jihomoravský

okres:			Brno - město

obec:			Brno [582786]

adresa:			třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00 Brno

katastrální území:	Černá Pole [610771]

parcelní čísla:		3736

Stavební úřad:		Brno - střed

c) předmět projektové dokumentace:

Předmětem projektové dokumentace je oprava uliční fasády památkové chráněné budovy Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila na třídě Kapitána Jaroše 24 v Brně.

## 1.2 Údaje o stavebníkovi

1) název:		Statutární město Brno

adresa:		Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

## 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) hlavní projektant:	název:			Uchytil s.r.o

adresa:			K Terminálu 7, 619 00 Brno

IČ:			60734078

jméno a příjmení:	Ing. Martin Hublík

číslo autorizace:	1005829

obor autorizace:	pozemní stavby IP00

b) projektant:

stavební část		jméno a příjmení:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková

stratigrafický průzkum	jméno a příjmení:	Ing. Zuzana Valentová

Ing. Michal Pech

# A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavbu tvoří dva stavební objekty:

SO01 Uliční fasáda

SO02 Opatření k omezení vlhkosti v suterénu

# A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

### a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření

Tato dokumentace slouží jako podklad pro získání stavebního povolení, resp. ohlášení stavby.

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Zaměření stavby, projektant Ing. Aleš Drlý, datum 11/2018

### c) další podklady

- katastrální mapa

- územní plán obce

- obhlídka objektu a jeho zaměření

- konzultace s investorem

- konzultace a podklady od Národního památkového ústavu

- konzultace s Odborem památkové péče, Magistrátu města Brna

- podklady od Archivu města Brna

- stratigrafický průzkum ze dne 13. 9. 2022

- odborné publikace týkající se historických budov a jejich oprav

Datum:		09/2022

Projektant: 	Uchytil s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno

Vypracovala:	Ing. et Ing. Vendula Dohnálková