## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLEPA ZUŠ J. KVAPILA na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby
Investor: |  |  | Statutární město Brno Dominikánské náměstí 16/1, Brno - město 602 00 Brno
Obsah : |  |  | D.1.4.3 - Elektroinstalace
|  | Název systému |  | Cena
1 | D.1.4.3 - Elektroinstalace |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## rozpočet SIL
Akce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLEPA ZUŠ J. KVAPILA na tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně
|  | Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Statutární město Brno Dominikánské náměstí 16/1, Brno - město 602 00 Brno
|  | Obsah: | D.1.4.3 - Elektroinstalace
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | CYKY-J5X1,5 | KABEL CYKY-J 5x1,5 | 90 | M |  | 0
4 | 2 | H07V-U6ZZL | VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY | 30 | M |  | 0
5 | 3 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 170 | M |  | 0
6 | 4 | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 15 | M |  | 0
7 | 5 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 130 | M |  | 0
8
9 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
10 | 1 | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 2 | KS |  | 0
11 | 2 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 120 | KS |  | 0
12 | 3 | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 2 | KS |  | 0
13
14 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
15 | 1 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 12 | KS |  | 0
16 | 2 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 86 | KS |  | 0
17 | 3 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 1 | KS |  | 0
18 | 4 | LH60X40HD | ZLAB KABELOVY LH 60X40 2M | 5 | M |  | 0
19 | 5 | KT250/1 | KRABICE ROZVODNA KT 250/1 | 3 | KS |  | 0
20 | 6 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 22 | KS |  | 0
21
22 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
23 | 1 | 3559-A06345 | SPINAC C.6 BEZSROUBOVY | 2 | KS |  | 0
24 | 2 | 3559-A05345 | SPINAC C.5 BEZSROUBOVY | 1 | KS |  | 0
25 | 3 | 3294A-A123B | KRYT STMIVACE OTOC.BILA | 1 | KS |  | 0
26 | 4 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 14 | KS |  | 0
27 | 5 | 3558A-A652B | KOLEBKA DELENA BILA TA | 1 | KS |  | 0
28 | 6 | 3558A-A651B | KOLEBKA JEDNOD. BILA TA | 7 | KS |  | 0
29 | 7 | 3559-A01345 | SPINAC C.1 BEZSROUBOVY | 5 | KS |  | 0
30 | 8 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 23 | KS |  | 0
31 | 9 | 6599-0-2988 | Přístroj potenc. DALI výkon. pro tlač. spín. a otoč. ovl. (2 | 1 | KS |  | 0
32
33 |  |  | Svítidla
34 | 1 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ svítidla N1 - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 395lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm | 3 | KS |  | 0
35 | 2 | BRS4KO375V2/ND | Typ svítidla B - svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý ocelový korpus, opálový kryt, IP40, 2900lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅375 x 108 mm | 7 | KS |  | 0
36 | 3 | Z812cDDD143 | Typ svítidla A - svítidlo LED zavěšené, stmívatelné systémem DALI, 1x43W, měděný hliníkový korpus, prizmatický reflektor PMMA, IP20, 5000lm, 4000K, CRI 90-100, přídavný reflektor 68°, symetrická distribuce světla, rozměry Ø315 x 395 mm, např. , včetně stropního závěsu | 9 | KS |  | 0
37
38 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
39 | 1 | E000000000019 | Rozváděč RMS dle PD D.1.4.3-09 | 1 | ks |  | 0
40
41 |  |  | Protipožární konstrukce
42 | 1 | VLP000012 | požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI30 | 2 | ks |  | 0
43
44 |  |  | Montážní práce
45 |  |  | Montáže dle ceníku M741
46 | 1 | 741000002 | Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dilčích rozpočtů) | 1 | soubor |  | 0
47 | 2 | 741000003 | Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodítek a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámů do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků) | 1 | soubor |  | 0
48 | 3 | 741000005 | Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.) | 1 | soubor |  | 0
49 | 4 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 30 | m |  | 0
50 | 5 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 430 | m |  | 0
51 | 6 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 120 | kus |  | 0
52 | 7 | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 12 | kus |  | 0
53 | 8 | 743419130 | Otevření krabic vičkem na 4 šrouby | 3 | kus |  | 0
54 | 9 | 743622320 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 2 | kus |  | 0
55 | 10 | 747111112 | Montáž vypínačů nástěn 1-1pól regul | 1 | kus |  | 0
56 | 11 | 747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 14 | kus |  | 0
57 | 12 | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 19 | kus |  | 0
58 | 13 | 789942223 | mtz. požární ucpávky do 1dm2 | 2 | ks |  | 0
59 | 14 | 747112111 | Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól | 5 | kus |  | 0
60 | 15 | 747112451 | Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových | 1 | kus |  | 0
61 | 16 | 747112461 | Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých | 2 | kus |  | 0
62 | 17 | 743414122 | Montáž rozvodek zapuštěných KT 250 | 3 | kus |  | 0
63 | 18 | 740999900 | Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu | 9 | kus |  | 0
64 | 19 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 1 | soub |  | 0
65 | 20 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 1 | soub |  | 0
66 | 21 |  | Uložení stávajícího slaboproudého rozvodu | 15 | m |  | 0
67 | 22 |  | Montáž stávajícího lankovém spotovém systému | 1 | ks |  | 0
68 | 23 |  | Uložení stávajícího zemnícího drátu AlMgSi pr.8 | 20 | m |  | 0
69 | 24 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 1 | soub |  | 0
70 | 25 | 743312130 | Montáž lišt vkládac s víčkem -60 mm | 5 | m |  | 0
71 | 26 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 27 | kus |  | 0
72 | 27 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 8 | kus |  | 0
73 | 28 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S | 1 | soub |  | 0
74 | 29 | 742221120 | Montáž rozváděč sestav do 100 kg | 1 | kus |  | 0
75 | 30 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 120 | kus |  | 0
76
77 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
78 | 1 | 973022110 | Sekání kapes zdi bet.zař.0,1m2 15cm | 3 | kus |  | 0
79 | 2 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 35 | kus |  | 0
80 | 3 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 43 | m |  | 0
81 | 4 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 86 | kus |  | 0
82 | 5 | 971031100 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.15cm | 8 | kus |  | 0
83 | 6 | 971031300 | Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.45cm | 16 | kus |  | 0
84
85 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
86 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem | 1 | soub |  | 0
87 | 2 |  | Demontáž stávajícího lankovém spotovém systému | 1 | ks |  | 0
88
89 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0