Znesené dotazy k projektové dokumentaci oprava fasády a stavební práce v suterénních prostorách v objektu tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně.

………..v rozpočtu jsou některé položky neúplné.

Konkrétně se jedná o položky v rozpočtu:

SO 01 1 Pol – pol.č. 14,17,19-27,33,43-45,76,78

SO 02 2 Pol – pol.č. 11-15,26,37,38

………V přesunech sutí se jedná vždy na listu o ty samé.

………u výkresů nového stavu suterénu, jsou tam dva rozdílné se stejným číslem D 1.1.02. V jednom jsou označeny dveře T 01 k demontáži a v tabulce výpisu prvků k suterénu jsou navrženy jako nové, ale v rozpočtu tyto dveře nejsou.

Dále v druhém výkresu D 1.1.02 jsou označeny další dveře jako T 17 a v tabulce výpisu prvků je jako T 17 parapet, tudíž také chybí v rozpočtu.

Odpověď projektanta:

Dva výkresy se stejným označením D.1.1.02 jsou z toho důvodu, že byly vypracovány dvě samostatné PD – jedna na opravu fasády s datem 07/2022 a druhá na sanaci sklepa s datem 02/2023 (a revize R01 z 18. 5. 2023).

Dveře T/01 z PD 02/2023 jsou v rozpočtu v kartě SO 02 3 pod položkami 31 (díl 64) a 55 (díl 766). Jen upozorňuji, že tyto dveře jsou dle PBŘ s požární odolností EW 30 DP3 bez samozavírače.

Dveře T/17, T/18, T/19, T/20 z PD 07/2022 jsou ve výkrese chybně označeny – jedná se o dveře T/18, T/19, T/20, T21 jak jsou označeny ve výpisu truhlářských výrobků D.1.1.16. V rozpočtu v kartě SO 02 3 pod položkou 50, 51, 52 a 53.

V rozpočtu v kartě SO 01 1 Pol - položky 14, 17, 19-27, 33, 43-45, 76, 78 a kartě SO 02 2 Pol – položky 11-15, 26, 37, 38 jsou rozděleny do více buněk a tyto buňky jsou seskupeny. Po levé straně dokumentu by se měla zobrazovat možnost rozbalení.

Za chybné označení dveří se omlouvám – při revizi jsem čísla opravila jen ve výpisu a ve výkrese mi zůstala předchozí označení.

součástí PD na stavební úpravy sklepa ZUŠ J. Kvapila je také projekt elektro – část D.1.4.3. V této části projektu je také schéma rozvaděče – výkres D.1.4.3-09.

Iveta Sabolová

OSM MMB

Husova 3, Brno

Tel.:542175008