Příloha č. 1

Technická specifikace k veřejné zakázce „Dodávka a instalace strukturované kabeláže Orlí 30 a 32“

| Množ. |  | Název |
| --- | --- | --- |
|  | - METALICKÁ KABELÁŽ |  |
| - 25790 |  | - Kabel UTP, cat.6, CPR: DCA |
| - 241 |  | - Datová zásuvka 3x RJ45, modulární, Tango, včetně rámečku |
| - 241 |  | - Záslepka |
| - 4 |  | - Datová zásuvka 1xRJ45 (pro WiFi AP na strop) |
| - 972 |  | - Modul RJ45, UTP, cat.5, MiniCom |
| - 28 |  | - Patch panel RJ45, modulární, 24port, kovový, neosaz., 1U |
| - 10 |  | - Napájecí past 8x230V, 19"/1U, vypínač s krytkou |
| - 22 |  | - Vyvazovací panel 19"/1U, oka |
| - 486 |  | - Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 1m |
| - 240 |  | - Připojovací kabel RJ45, UTP, cat.5, 3m |
| - 200 |  | - Připojovací kabel RJ45, UTP, cat.5, 5m |
| - 50 |  | - Připojovací kabel RJ45, UTP, cat.5, 10m |
| - 972 |  | - Zapojení modulů RJ45 |
| - 486 |  | - Měření TP kabeláže, včetně vystavení protokolu |
| - 440 |  | - Žlab 40x20 PVC |
| - 306 |  | - Žlab 40x40 PVC |
| - 283 |  | - Žlab 70x40 PVC |
| - 146 |  | - Žlab 70x60 PVC |
| - 44 |  | - Žlab 110x65 PVC |
| - 8 |  | - Oheb.trubka 32 |
| - 43 |  | - Oheb.trubka 1425 |
| - 241 |  | - Krabice pod zásuvku Tango |
| - 3000 |  | - Hmoždinka 6/40 |
| - 450 |  | - Stahovací páska PVC 240mm |
| - 1 |  | - Materiál podružný |
| - 4 |  | - Montáž držáku WiFi AP na strop |
| - 25790 |  | - Montáž kabelu UTP CAT6 pevně |
| - 440 |  | - Montáž Žlab 40x20 PVC |
| - 306 |  | - Montáž Žlab 40x40 PVC |
| - 283 |  | - Montáž Žlab 70x40 PVC |
| - 146 |  | - Montáž Žlab 70x60 PVC |
| - 44 |  | - Montáž Žlab 110x65 PVC |
| - 8 |  | - Montáž Oheb.trubka 32 |
| - 43 |  | - Montáž Oheb.trubka 1425 |
| - 284 |  | - Montáž Krabice pod zásuvku Tango |
| - 3000 |  | - Montáž Hmoždinka 6/40 |
| - 450 |  | - Montáž Stahovací páska PVC 240mm |
| - 486 |  | - Značení kabelů štítkem |
| - 312 |  | - Značení tras ved.vyzn.přech.atd. |
| - 153 |  | - Zhotovení prostupů zdivem malý |
| - 16 |  | - Zhotovení prostupů zdivem velký |
| - 24 |  | - Stavební přípomoce,úklid,začistění |
| - 42 |  | - Úprava a přípr.tras pro dat.rozvody |
| - 38 |  | - Mont.práce z lešení, žebříku nad 3m |
| - 48 |  | - Zhotovení drážky ve zdivu 3x3 cm |
| - 40 |  | - Zhotovení a utěsnění požárního prostupu |
| - 107 |  | - Demontáže kab.tras |
| - 1 |  | - Montážní práce mimo ceník |
| - 1 |  | - Přesun hmot, dopr.materiálu |
|  | - OPTICKÁ KABELÁŽ, DOPLNĚNÍ ROZVODŮ 230V, ÚPRAVA DVEŘÍ |  |
| - 780 |  | - Optický kabel 8x9/125, SM |
| - 14 |  | - Optická výsuvná jednotka 19"/1U, 24port |
| - 20 |  | - Kazeta sváru |
| - 14 |  | - Víčko kazety |
| - 80 |  | - Spojka LC/PC, modrá, duplex |
| - 160 |  | - Pigtail LC/PC, SM, 9/125, 2m |
| - 40 |  | - Opt.patch kabel LC/PC-LC/PC, duplex, 2m |
| - 160 |  | - Svár opt.vlákna |
| - 80 |  | - Měření opt. vlákna - výkonové, včetně vystavení protokolu |
| - 250 |  | - Kabel CYKY 3cx2,5 |
| - 250 |  | - Kabel CYA 16 |
| - 168 |  | - Oheb.trubka 32 |
| - 50 |  | - Hmoždinka 6/40 |
| - 125 |  | - Stahovací páska PVC 240mm |
| - 1 |  | - Materiál podružný |
| - 780 |  | - Montáž opt.kabelu pevně |
| - 250 |  | - Montáž Kabel CYKY 3cx2,5 |
| - 250 |  | - Montáž Kabel CYA 16 |
| - 168 |  | - Montáž Oheb.trubka 32 |
| - 50 |  | - Montáž Hmoždinka 6/40 |
| - 125 |  | - Montáž Stahovací páska PVC 240mm |
| - 20 |  | - Značení kabelů štítkem |
| - 45 |  | - Značení tras ved.vyzn.přech.atd. |
| - 3 |  | - Zhotovení prostupů zdivem malý |
| - 1 |  | - Zhotovení prostupů zdivem velký |
| - 6 |  | - Stavební přípomoce,úklid,začistění |
| - 16 |  | - Úprava a přípr.tras pro dat.rozvody |
| - 22 |  | - Mont.práce z lešení, žebříku nad 3m |
| - 4 |  | - Zhotovení a utěsnění požárního prostupu |
| - 5 |  | - Montáž a zapojení zás.230V/1 |
| - 5 |  | - Montážní a zapojení v podr.el.rozvaděči |
| - 80 |  | - Montáž otvorů ve dveřích DC vč.materiálu |
| - 1 |  | - Montážní práce mimo ceník |
| - 1 |  | - Výchozí revize |
| - 1 |  | - Přesun hmot, dopr.materiálu |