Příloha č. 1

Technická specifikace k veřejné zakázce „Dodávka a instalace strukturované kabeláže Orlí 30 a 32“

| Množ. |  | Název |
| --- | --- | --- |
|  | METALICKÁ KABELÁŽ |  |
| 25790 |  | Kabel UTP, cat.6, CPR: DCA |
| 241 |  | Datová zásuvka 3x RJ45, modulární, Tango, včetně rámečku |
| 241 |  | Záslepka |
| 4 |  | Datová zásuvka 1xRJ45 (pro WiFi AP na strop) |
| 972 |  | Modul RJ45, UTP, cat.5, MiniCom |
| 28 |  | Patch panel RJ45, modulární, 24port, kovový, neosaz., 1U |
| 10 |  | Napájecí past 8x230V, 19"/1U, vypínač s krytkou |
| 22 |  | Vyvazovací panel 19"/1U, oka |
| 486 |  | Patch kabel RJ45, UTP, cat.5, 1m |
| 240 |  | Připojovací kabel RJ45, UTP, cat.5, 3m |
| 200 |  | Připojovací kabel RJ45, UTP, cat.5, 5m |
| 50 |  | Připojovací kabel RJ45, UTP, cat.5, 10m |
| 972 |  | Zapojení modulů RJ45 |
| 486 |  | Měření TP kabeláže, včetně vystavení protokolu |
| 440 |  | Žlab 40x20 PVC |
| 306 |  | Žlab 40x40 PVC |
| 283 |  | Žlab 70x40 PVC |
| 146 |  | Žlab 70x60 PVC |
| 44 |  | Žlab 110x65 PVC |
| 8 |  | Oheb.trubka 32 |
| 43 |  | Oheb.trubka 1425 |
| 241 |  | Krabice pod zásuvku Tango |
| 3000 |  | Hmoždinka 6/40 |
| 450 |  | Stahovací páska PVC 240mm |
| 1 |  | Materiál podružný |
| 4 |  | Montáž držáku WiFi AP na strop |
| 25790 |  | Montáž kabelu UTP CAT6 pevně |
| 440 |  | Montáž Žlab 40x20 PVC |
| 306 |  | Montáž Žlab 40x40 PVC |
| 283 |  | Montáž Žlab 70x40 PVC |
| 146 |  | Montáž Žlab 70x60 PVC |
| 44 |  | Montáž Žlab 110x65 PVC |
| 8 |  | Montáž Oheb.trubka 32 |
| 43 |  | Montáž Oheb.trubka 1425 |
| 284 |  | Montáž Krabice pod zásuvku Tango |
| 3000 |  | Montáž Hmoždinka 6/40 |
| 450 |  | Montáž Stahovací páska PVC 240mm |
| 486 |  | Značení kabelů štítkem |
| 312 |  | Značení tras ved.vyzn.přech.atd. |
| 153 |  | Zhotovení prostupů zdivem malý |
| 16 |  | Zhotovení prostupů zdivem velký |
| 24 |  | Stavební přípomoce,úklid,začistění |
| 42 |  | Úprava a přípr.tras pro dat.rozvody |
| 38 |  | Mont.práce z lešení, žebříku nad 3m |
| 48 |  | Zhotovení drážky ve zdivu 3x3 cm |
| 40 |  | Zhotovení a utěsnění požárního prostupu |
| 107 |  | Demontáže kab.tras |
| 1 |  | Montážní práce mimo ceník |
| 1 |  | Přesun hmot, dopr.materiálu |
|  | OPTICKÁ KABELÁŽ, DOPLNĚNÍ ROZVODŮ 230V, ÚPRAVA DVEŘÍ |  |
| 780 |  | Optický kabel 8x9/125, SM |
| 14 |  | Optická výsuvná jednotka 19"/1U, 24port |
| 20 |  | Kazeta sváru |
| 14 |  | Víčko kazety |
| 80 |  | Spojka LC/PC, modrá, duplex |
| 160 |  | Pigtail LC/PC, SM, 9/125, 2m |
| 40 |  | Opt.patch kabel LC/PC-LC/PC, duplex, 2m |
| 160 |  | Svár opt.vlákna |
| 80 |  | Měření opt. vlákna - výkonové, včetně vystavení protokolu |
| 250 |  | Kabel CYKY 3cx2,5 |
| 250 |  | Kabel CYA 16 |
| 168 |  | Oheb.trubka 32 |
| 50 |  | Hmoždinka 6/40 |
| 125 |  | Stahovací páska PVC 240mm |
| 1 |  | Materiál podružný |
| 780 |  | Montáž opt.kabelu pevně |
| 250 |  | Montáž Kabel CYKY 3cx2,5 |
| 250 |  | Montáž Kabel CYA 16 |
| 168 |  | Montáž Oheb.trubka 32 |
| 50 |  | Montáž Hmoždinka 6/40 |
| 125 |  | Montáž Stahovací páska PVC 240mm |
| 20 |  | Značení kabelů štítkem |
| 45 |  | Značení tras ved.vyzn.přech.atd. |
| 3 |  | Zhotovení prostupů zdivem malý |
| 1 |  | Zhotovení prostupů zdivem velký |
| 6 |  | Stavební přípomoce,úklid,začistění |
| 16 |  | Úprava a přípr.tras pro dat.rozvody |
| 22 |  | Mont.práce z lešení, žebříku nad 3m |
| 4 |  | Zhotovení a utěsnění požárního prostupu |
| 5 |  | Montáž a zapojení zás.230V/1 |
| 5 |  | Montážní a zapojení v podr.el.rozvaděči |
| 80 |  | Montáž otvorů ve dveřích DC vč.materiálu |
| 1 |  | Montážní práce mimo ceník |
| 1 |  | Výchozí revize |
| 1 |  | Přesun hmot, dopr.materiálu |