## ZŠG polytechnická učebna
Pozice | NÁZEV ZBOŽÍ | ks | Cena | Celkem
C | sv. vestavné LED 71W/4K, 230V, 7500lm, mikropyramidový difuzor, UGR<19, svítidlo je součástí akustického podhledu, barva bílá, stmívatelné DALI, přívod 5Cx1,5mm, rozměr 1188x588x71mm | 10 | 12540 | 125400
D | sv. závěsné LED 100W/4K, l=2824mm, Ra90, wallwasher, hliníková konstrukce, různé barevné provedení | 1 | 17045 | 17045
N | sv. vestavné protipanické LED 3W/NM 3h, open space, manual test | 2 | 1638 | 3276
S | infra přijímač | 1 | 1800 | 1800
S.p | kit pro vestavbu | 1 | 950 | 950
S.p | synchronizace tlačítek | 1 | 1848 | 1848
S.p | nastavení čidel | 1 | 1000 | 1000

## ZŠG multimediální učebna
VÝSTAVBA NOVÉHO VÝTAHU A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, ZÁKLADNÍ ŠKOLA GAJDOŠOVA 3, BRNO
SO 04 - MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA
D1.4.b SILNOPROUDÉ INSTALACE
Pozice | Název zboží | Množství | cena/m.j. | Celkem
C | sv. vestavné LED 71W/4K, 230V, 7500lm, mikropyramidový difuzor, UGR<19, svítidlo je součástí akustického podhledu, barva bílá, stmívatelné DALI, přívod 5Cx1,5mm, rozměr 1188x588x71mm | 8 |  | 0
D | sv. závěsné LED 100W/4K, l=2824mm, Ra90, wallwasher, hliníková konstrukce, různé barevné provedení | 1 |  | 0
N | sv. vestavné protipanické LED 3W/NM 3h, open space, manual test | 2 |  | 0
S | infra přijímač | 1 |  | 0
S.p | kit pro vestavbu | 1 |  | 0
S.p | synchronizace tlačítek | 1 |  | 0
S.p | nastavení čidel | 1 |  | 0

## ZŠG chodba
Pozice | NÁZEV ZBOŽÍ | ks | Cena | Celkem
A | sv. vestavné LED 31W/4K, 230V, 4185lm, r=1200x300mm, svítidlo je součást akustického stropu, RAL9016 | 10 | 3668 | 36680
A1 | sv. vestavné LED 27W/4K, 230V, 3500lm, r=1120x300mm, svítidlo je součást akustického stropu, RAL9016 | 12 | 3596 | 43152
A2 | sv. vestavné LED 21W/4K, 230V, 3000lm, r=1075x300mm, svítidlo je součást akustického stropu, RAL9016 | 6 | 3498 | 20988
AN | sv. vestavné LED 31W/4K, 230V, 4185lm, r=1200x300mm, svítidlo je součást akustického stropu, RAL9016, nouzové 1h | 9 | 6118 | 55062
N1 | sv. nouzové LED 1W/ 1h, vč piktogramu, manual test | 5 | 1475 | 7375
N1.p | rámeček pro vestavbu | 5 | 225 | 1125