## Souhrn
Položkový rozpočet
Zakázka: | Rekonstrukce fotbalového hřiště Brno Ivanovice UT2
Objednatel: |  |  |  |  | IČ: | 26932211
[5 empty] | DIČ: | CZ26932211
Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [5 empty] | Celkem
Rekonstrukce fotbalového hřiště | [5 empty] | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  | 0 |  |  | CZK
STAREZ – SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
https://www.starez.cz

## Položkový rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Řádek | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  |  | Rekonstrukce fotbalového hřiště Brno Ivanovice UT2
R
| Objekt | Oddíl | Ř | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem
0
| 1 |  |  | Rekonstrukce fotbalového hřiště | 6388 | m2 |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  | 1 |  | Zemní práce - bourací stav |  |  |  | 0
|  |  | 1 | Mechanické odstranění vsypu z umělého povrchu (černého gumového granulátu a křemičitého písku) | 5778 | m2 | 0 | 0
|  |  | 2 | Nařezání staré umělé trávy na pásy, mechanické srolovaní a odstranění z povrchu na přilehlé místo do cca 200 m | 5778 | m2 | 0 | 0
|  |  | 3 | Nakládka o odvoz starého povrchu na skládku celkem cca 173 tun (zahrnuje starý umělý povrch vč. Vsypu) | 173 | tun | 0 | 0
|  |  | 4 | Likvidace odpadu (umělé trávy vč. vsypu) na skládku | 173 | tun | 0 | 0
|  |  | 5 | Plošná nivelace drenážní vrstvy - laserová skrývka vrchní vrstvy drceného kamene frakce 0/4 mm | 5778 | m2 | 0 | 0
|  |  | 6 | Rozebrání stávající zámkové dlažby v okolí sportoviště o celkové ploše 489 m2 | 489 | m2 | 0 | 0
|  |  | 7 | Odstranění nevyhovující podkladové vrstvy dreceného kamene (4/8 mm) pod zámkovou dlažbou o celkové ploše 489 m2 | 489 | m2 | 0 | 0
|  |  | 8 | Odstranění ornice a zeminy do hloubky 30 cm v ploše 121 m2 na západní straně hřiště za brankovištěm - hutnění a příprava na instalaci drenážních vrstev pod umělou trávu | 121 | m2 | 0 | 0
|  |  | 9 | Odstranění betonové obruby vč. Betonového lože v délce cca 280 bm | 280 | bm | 0 | 0
|  |  | 10 | Odstranění a likvidace současných ocelových fotbalových branek vč. Betonového lože | 2 | ks | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  |  |  | 6388 | 1000
|  | 2 |  | Bourací práce - nový stav |  |  |  | 0
|  |  | 11 | Plošná laserová nivelace podloží - aplikace nové vrstvy drceného kamene frakce 0/4 mm se zachováním předepsaného sklonu sportoviště | 5778 | m2 | 0 | 0
|  |  | 12 | Plošné hutnění finální vrstvy vč. následné korekce | 5778 | m2 | 0 | 0
|  |  | 13 | V místech odstraněné zámkové dlažby bude plošně laserově instalována nová vrstva drceného kamene frakce 8/16 mm ve výšce 40 mm - plošná aplikace nové vrstvy zahrnuje hutnění povrchu | 489 | m2 | 0 | 0
|  |  | 14 | V místech odstraněné zámkové dlažby bude plošně laserově instalována nová vrstva drceného kamene frakce 0/4 mm ve výšce 20 mm - plošná aplikace nové vrstvy zahrnuje hutnění povrchu | 489 | m2 | 0 | 0
|  |  | 15 | V místech skrývky zeminy bude plošně laserově instalována nová vrstva drceného kamene frakce 32/64 mm ve výšce 140 mm - plošná aplikace nové vrstvy zahrnuje hutnění povrchu | 121 | m2 | 0 | 0
|  |  | 16 | V místech skrývky zeminy bude plošně laserově instalována nová vrstva drceného kamene frakce 16/32 mm ve výšce 80 mm - plošná aplikace nové vrstvy zahrnuje hutnění povrchu | 121 | m2 | 0 | 0
|  |  | 17 | V místech skrývky zeminy bude plošně laserově instalována nová vrstva drceného kamene frakce 8/16 mm ve výšce 40 mm - plošná aplikace nové vrstvy zahrnuje hutnění povrchu | 121 | m2 | 0 | 0
|  |  | 18 | V místech skrývky zeminy bude plošně laserově instalována nová vrstva drceného kamene frakce 0/4 mm ve výšce 20 mm - plošná aplikace nové vrstvy zahrnuje hutnění povrchu | 121 | m2 | 0 | 0
|  |  | 19 | D+M nových betonových obrubníků 1000x200x50 z části novém obvodu hrací plochy - celkem 104 bm | 104 | bm | 0 | 0
|  |  | 20 | D+M nových pouzder na fotbalové branky - zahrnuje dodání a betonáž 4 ks pouzder do betonového lože | 4 | ks | 0 | 0
|  |  | 21 | D+M betonového lože pro kotvení střídaček, zahrnuje výkop děr do nemrznoucí hloubky a instalace betonového kotvícího lože na čtyřech místech (jedna třídačka) srovnání s okolím | 8 | ks | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 1000
|  | 3 |  | Instalace nového povrchu |  |  |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | 22 | Zpracování pokládkového plánu od výrobce. Možnost všití vytížených podelných lajn do umělé trávy s ohledem na aktuální rozměry povrchu - realizační firma doloží zřizovateli před zahájením díla | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 23 | Dodání a plošná instalace sportovní podložky ShockPads po celé hrací ploše. ShockPads je dodáváný ve 2m rolích a lepení specialní páskou k sobě. Min. požadavky na kvalitu podložky naleznete v TZ | 6388 | m2 | 0 | 0
|  |  | 24 | Doprava umělé trávy ve 4 m rolích (manipulace na místě realizace, zabezpečení) | 1 | mj | 0 | 0
|  |  | 25 | Dodání a instalace umělé fotbalové trávy 3. generace (min. požadavky na kvalitu: Výška umělé trávy min. 45 mm, Dtex min. 16 000, počet vpichů min. 10.000/m2, hmotnost min. 2 700 gr/m2, všechny spoje budou lepeny dvousložkovým lepidlem určeným výrobcem k instalaci umělé trávy po celé ploše pásky minimální šířky 30 cm - viz TZ | 6388 | m2 | 0 | 0
|  |  | 26 | Lajnování na kopanou bílá barva - univerzální hřiště 95x55 m (hlavní fotbal - bílá barva). Dále lajnování dle výkresu 03_Půdorys nového stavu-V3 (modrá barva) Šířka lajn 10 cm | 949 | bm | 0 | 0
|  |  | 27 | Plošná, rovnoměrná aplikace křemičitého písku frakce 0,6-1,2 mm včetně zapravení do povrchu | 6388 | m2 | 0 | 0
|  |  | 28 | Dodání přírodně bílého sušeného křemičitého písku frakce 0,6/1,2mm. Přesnou hmotnost křemičitého písku doplní účastník podle technického listu umělé trávy výrobce, tak aby dodávaná umělá tráva splnila požadovanou certifikaci FIFA QUALITY PRO. | 0 | tun | 0 | 0
|  |  | 29 | Plošná, rovnoměrná aplikace gumového granulátu frakce 1-3 mm, speciálním strojem, zapravení výplně do povrchu rovnoměrně po celém povrchu | 6388 | m2 | 0 | 0
|  |  | 30 | Dodání výplně z šedého EPDM granulátu fr. 1-3 mm dle normy - Přesnou hmotnost granulátu doplní účastník podle technického listu umělé trávy výrobce, tak aby dodávaná umělá tráva splnila požadovanou certifikaci FIFA QUALITY PRO | 0 | tun | 0 | 0
|  |  | 31 | Kartáčování povrchu, plošná dekomprese a srovnání výplně | 6388 | m2 | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0
|  | 4 |  | Okolí sportoviště a vybavení hřiště |  |  |  | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | 32 | Stacionární fotbalová branka - hliníková, celosvařovaná robustní konstrukce pro instalaci do podzemních pouzder - rozměr 7,32x2,44m vč. sítě Typ2 | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | 33 | Přenosná fotbalová branka - hliníková, celosvařovaná robustní konstrukce - rozměr 7,32x2,44m vč. Sítě | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | 34 | Přenosná fotbalová branka na malou kopanou s robustním celosvařovaným hliníkovým rámem - rozměr 4x2m vč. Sítě | 2 | ks | 0 | 0
|  |  | 35 | Juniorská přenosná fotbalová branka na malou kopanou s robustním celosvařovaným hliníkovým rámem - rozměr 5x2mvč. sítě | 4 | mj | 0 | 0
|  |  | 36 | Fotbalová střídačka ocelová konstrukce pro 18 osob | 2 | mj | 0 | 0
|  |  | 37 | Výsledková tabule vhodná pro exteriér s rozměrem min. 180x90 cm a čitelnosti na vzdálenost 100 m. Ovládání bezdrátové, skóre 99 (min. dvoučíselné zobrazení – 2x, čas MM:SS. zelené světlo při spuštěném času, 4x perioda, režim - samostatné Stopky i s mezičasy, reálný čas GPS, teplota vzduchu, součástí dodávky budou vhodné kotvící komponenty | 1 | mj | 0 | 0
|  |  |  | MEZISOUČET |  |  |  | 0