## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
| D1.4.3 | MMB Dominikánské nám 1 Brno
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Chlazení zasedacího sálu m. č. 32 2.np
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
2014-03-01
Základ pro DPH |  | 15 | % činí :
DPH |  | 15 | % činí :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí :
DPH |  | 21 | % činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy,jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobků,technologie či materiálu a zadavatel připouští i jiné kvalitativně či technologicky obdobné řešení. Zpracováno v cenové soustavě RTS.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Chlazení zasedacího sálu m. č. 32 2.np |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | MMB Dominikánské nám 1 Brno
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Chlazení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položková specifikace
Stavba : |  | Chlazení zasedacího sálu m. č. 32 2.np |  |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | MMB Dominikánské nám 1 Brno |  |  |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Chlazení |  |  |  |  | 1
Zařízení č. 1CH Chlazení sálu m. č. 32
| 1CH.01 | Venkovní kondenzátorová jednotka jednookruhová Qch/Qt max 4/5,1 kW | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
rotační kompresor, chladivo R32, ventilátor s DC motorem, technologie inventor, umístění na ok na půdě . Akustický tlak 49 dB(A) v 1m. 717x483x230mm 26kg
| 1CH.02 | Vnitřní jednotka nástěnná 837x308x189mm, 9 kg, příkon 0,03 kW, 5 ot. Provedení. Akustický tlak 33 dB(A) v 1m pro střední otáčky, včetně infraovladače | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena sestavy | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž vnitřní nástěnné jednotky | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž kondenzátorové jednotky | kus | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bílá krycí lišta pro vedení Cu potrubí chladiva interiér | bm | 11 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mars žlab kryty pro vedení Cu potrubí chladiva na půdě | bm | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betonové dlaždice 400x400mx50mm - půda pro kondenzátorové jednotky | ks | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva profilu 6,35/9,5 mm (k+p) s izolací a kabelem d + m | bm | 28 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiva do 1,0 kg | sb | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čerpadlo kondenzátu s plovákovým spínačem D+M | ks | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Doplňkový materiál, práce |  |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes objímky | kg | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Silové přívody kabel CYKY 3Cx2,5; 150m, doplnění jističů do rozvaděče, svorkování, krycí lišty, revize | sb | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583418004 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí odvodu kondenzátu DN 40mm plast | bm | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583418004 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zednické výpomoci (drážky, prostupy, zapravení) | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583418004 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hadička napojení kondenzátních vaniček DN 25mm plast | bm | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 583418004 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava a přesuny | hod | 6 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární tucpávka do DN 125 mm D+M | ks | 4 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 32 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy | hod | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | Chlazení |  |  |  | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0