## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 11-24-02 | SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno
| Objekt: |  | 0001 | Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP
402 | Rozpočet: |  | 01220424 | Stavební část
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 0001 | Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01220424 | Stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 11-24-02 - SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno
#POPO | Popis objektu: 0001 - Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP
#POPR | Popis rozpočtu: 01220424 - Stavební část
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 000 | Upozornění |  |  | HSV |  |  | 0
| 005,6 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 800 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 0001 01220424 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 11-24-02 | SŠ uměleckomanažerská, Táborská 1297/185, Brno | [25 empty] | STA
O: | 0001 | Návrh na odstranění vlhkosti v 1.PP | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01220424 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 000 | Upozornění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | R 000-00 | Upozornění - neoceňovat !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných : | [25 empty] | VV | 0
|  | prací a materiálů. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta ! : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Technické a cenové podmínky lze nalézt na adrese : | [25 empty] | VV | 0
|  | www.cenovasoustava.cz. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4. V cenách bourání a demontáží je i třídění odpadu. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a : | [25 empty] | VV | 0
|  | všechny R-položky. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6. V ceně příslušných položek je i dílenská dokumentace. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7. Pokud se v položce vyskytne obchodní název : | [25 empty] | VV | 0
|  | materiálu, jedná se pouze o informaci a lze použít i : | [25 empty] | VV | 0
|  | výrobek jiný, stejných vlastností. : 0 | [25 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 005,6 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | R 005,6-01 | Vedlejší a ostatní náklady celkem (předpoklad 5% z rozpočtu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zařízení staveniště, kompletační činnost, omezení plynoucí : | [25 empty] | VV | 0
|  | z provozu v budově, průběžný úklid, zábor plochy pro skládku : | [25 empty] | VV | 0
|  | suti a materiálu apod. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | R 11-01 | Zakrývání konstrukcí vhodným způsobem před poškozením během stav.prací | m2 | 85.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | např.Pe folií, vč.přesahů, demontáže, likvidace atd. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 001 - zrcadlová stěna : 5,8*2,5 |  | 14.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | - dřevěné desky : 0,5*(14,9-1,24-1,19) |  | 6.235 | [23 empty] | VV | 0
|  | - okna : 1,6*(0,5+0,5)*2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | - dveře : (0,8+1,1)*2 |  | 3.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 002 - dveře : (1,1+0,9+0,8)*2 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 003 - dveře : 0,8*2*2 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | - dřev.desky : 0,9*4,65*2 |  | 8.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | - věšáky : 5,2*1,5*2 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 004 - umyvadla : 1,5*1 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | - obkladačky : 1,6*2,1 |  | 3.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní (předpoklad) : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
SPU
4 | R 11-02 | Zakrývání podlah vhodným způsobem před poškozením během stav.prací | m2 | 157.4554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | např. geotextilií a deskami OSB apod. Montáž, amortizace, : | [25 empty] | VV | 0
|  | demontáž, uvedení podlahy do původního stavu atd. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 001 : 5,5*14,9+(1,24+1,19)*1,23 |  | 84.9389 | [23 empty] | VV | 0
|  | 002 : 3,64*4,83+1,6*0,6 |  | 18.5412 | [23 empty] | VV | 0
|  | 003 : 1,76*4,59+2,84*0,6+0,9*0,15*2 |  | 10.0524 | [23 empty] | VV | 0
|  | 004 : 1,3*1,67+1,22*2+0,42*0,94+1,95*2,8 |  | 10.4658 | [23 empty] | VV | 0
|  | 005,6,7 : 1,01*0,81+(0,95+0,94)*1,3+0,7*0,13*2 |  | 3.4571 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní např.schodiště (předpoklad) : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | R 11-03 | Protiprachové vlhčené rohožky cca 800/600 mm - montáž, amortizace, demontáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | R 342-01 | D+M plastové mřížky 150/150 mm dle pozn.0.2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
7 | R 342-02 | D+M plastových revizních dvířek 400/400 mm dle pozn.0.3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
8 | R 342-03 | D+M SDRK předstěny v mč 004 dle popisu na půdorysu nového stavu | m2 | 8.113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Interiérová stěna z desek potažených dkelnou tkaninou : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,33*2,5-0,53*0,4 |  | 8.113 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 17.01 | [6 empty] | DIL
9 | 319211322RT4 | Utěsnění zdiva - těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 10 mm | m2 | 7.9254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.29 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Označení povrchu "S2" : | [25 empty] | VV | 0
|  | 004 - zeď : 3,33*(2,5-0,12) |  | 7.9254 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 3.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.84 | 3.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 002 : (0,3+1,3)*2,3 |  | 3.68 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01063 | 0.28 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33688 | 8.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 002 : 26 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
SPU
12 | 612481211RT7 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 7.908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00431 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.362 | 2.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 004 - nová SDRK stěna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,33*2,5-0,53*0,4-0,4*0,4-0,15*0,15*2 |  | 7.908 | [23 empty] | VV | 0
SPU
13 | R 61-01 | S1 - D+M dvouvrstvého sanačního systému | m2 | 44.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletní provedení všech vrstev dle popisu na půdorysu nového : | [25 empty] | VV | 0
|  | stavu, mimo otlučení omítek, mimo očištění zdiva a mimo malbu. : | [25 empty] | VV | 0
|  | dle otlučení : 44,12 |  | 44.12 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
14 | R 63-01 | Vyčištění a utěsnění venkovní spáry mezi budovou a okapním chodníkem | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle popisu v pozn.č.7 : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | R 63-02 | Doplnění celé skladby podlahy dle pozn.0.4 | m2 | 0.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně přesného zaříznutí, odstranění zbytků suti, očištění : | [25 empty] | VV | 0
|  | podkladu, včetně všech vrstev popsaných v pozn.0.4, včetně : | [25 empty] | VV | 0
|  | doplnění soklové lišty, napojení nových vrstev na stávající atd. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,3*0,3 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 800 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48 | [6 empty] | DIL
16 | 900 R03 | Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6 | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 48 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Průzkum, sondy, nepředvídané práce zjistitelné až po : | [25 empty] | VV | 0
|  | odkrytí stávajících konstrukcí, vyklízecí práce apod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | předpoklad 3 pracovníci x 8 hodin x 2 dny : 3*8*2 |  | 48 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 83.95 | [6 empty] | DIL
17 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 127.4554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.15 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.18 | 22.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 001 : 5,5*14,9+(1,24+1,19)*1,23 |  | 84.9389 | [23 empty] | VV | 0
|  | 002 : 3,64*4,83+1,6*0,6 |  | 18.5412 | [23 empty] | VV | 0
|  | 003 : 1,76*4,59+2,84*0,6+0,9*0,15*2 |  | 10.0524 | [23 empty] | VV | 0
|  | 004 : 1,3*1,67+1,22*2+0,42*0,94+1,95*2,8 |  | 10.4658 | [23 empty] | VV | 0
|  | 005,6,7 : 1,01*0,81+(0,95+0,94)*1,3+0,7*0,13*2 |  | 3.4571 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 196.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.31 | 61.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 12,3*16 |  | 196.8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.43 |  |  |  |  | 61.57 | [6 empty] | DIL
19 | 216904391R00 | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 52.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.526 | 27.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 962031122R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm | m2 | 4.183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.134 | 0.56 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | pozn.9 : (0,18*3+1,24)*2,35 |  | 4.183 | [23 empty] | VV | 0
SPU
21 | 962036124R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 1.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.04734 | 0.05 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.45 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pozn.2, mč 004 : 0,45*2,5 |  | 1.125 | [23 empty] | VV | 0
SPU
22 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 3.572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.2 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.425 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | pozn.9 : (1,24+0,28)*2,35 |  | 3.572 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 26.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.1 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 002 : (3,64*2+4,83*2-1,6)*2,3-2*(0,8+0,9+1,1)-2,3*(1,3+0,3) |  | 26.002 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 55.724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.56 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 14.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 001 - řez a : (1+0,3)*14,9 |  | 19.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | - řez b : (14,9-1,24-1,19+0,45*4)*0,42 |  | 5.9934 | [23 empty] | VV | 0
|  | - ve dveřích : 0,68*1*4 |  | 2.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | - zadní stěna : 6,25*1 |  | 6.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 003 - sokly : (4,59+0,54)*0,42*2 |  | 4.3092 | [23 empty] | VV | 0
|  | - zeď : (2,84-0,8+0,6*2)*1 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 004 - sokly : (1,67+0,6+0,53+1,95)*0,4+2,8*0,12 |  | 2.236 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 44.1186 | [23 empty] | VV | 1
|  | 004 - zeď : 3,33*(2,5-0,12) |  | 7.9254 | [23 empty] | VV | 0
|  | 002 - rozvaděč : (0,3+1,3)*2,3 |  | 3.68 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 6.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.09 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.22 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 002 : 26*0,1+(1,3+0,3)*2,3 |  | 6.28 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 978023411V01 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín., pro sanační opatření | m2 | 52.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.73 |  | Vlastní | VL21 | 0.22 | 11.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 001 - řez a : (1+0,3)*14,9 |  | 19.37 | [23 empty] | VV | 0
|  | - řez b : (14,9-1,24-1,19+0,45*4)*0,42 |  | 5.9934 | [23 empty] | VV | 0
|  | - ve dveřích : 0,68*1*4 |  | 2.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | - zadní stěna : 6,25*1 |  | 6.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 003 - sokly : (4,59+0,54)*0,42*2 |  | 4.3092 | [23 empty] | VV | 0
|  | - zeď : (2,84-0,8+0,6*2)*1 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 004 - sokly : (1,67+0,6+0,53+1,95)*0,4+2,8*0,12 |  | 2.236 | [23 empty] | VV | 0
|  | 004 - zeď : 3,33*(2,5-0,12) |  | 7.9254 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 978057331R00 | Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic | m | 7.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | odsekání soklíků dle pozn.6 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 004 : 2,8+1,95+0,53+1,22-0,8+0,6+1,67 |  | 7.97 | [23 empty] | VV | 0
SPU
28 | 978059511R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 0.927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.06 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.69 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | pozn.1, mč 004 : 0,45*2,06 |  | 0.927 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.77 | [6 empty] | DIL
29 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 0.81755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9385 | 0.77 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
30 | R 730-01 | Vypuštění topného systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
31 | R 730-02 | Demontáž stáv.otopných těles a armatur | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
32 | R 730-03 | Dodávka a montáž rozvodu z Cu potrubí vč.tlakové zkoušky | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
33 | R 730-04 | Dodávka a montáž tepelné izolace z Pe tl. 25 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
34 | R 730-05 | Montáž stávajících topných těles a armatur | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
35 | R 730-06 | Napuštění topného systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | R 771-01 | D+M keramického soklíku v. 80 mm, materiál a barva dle stávajícího soklíku | m | 6.502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 004, pozn.0.1 : 1,67*0,6+1,22-0,8+0,53+1,75+2,8 |  | 6.502 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.83 | [6 empty] | DIL
37 | 776401800V01 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, Šetrná demontáž bez poškození podlahy | m | 52.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | Vlastní | VL23-1 | 0.035 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 001 : 14,9*2+5,5+0,45*4+0,68*4-0,8-1,1 |  | 37.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | 003 : 2,84*2+5,19*2-0,8*2 |  | 14.46 | [23 empty] | VV | 0
SPU
38 | R 776-01 | D+M systémové lišty pro PVC podlahoviny | m | 52.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle demontáže : 52,38 |  | 52.38 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | R 781-01 | Přesné zaříznutí keramického obkladu v mč 004 vč.likvidace suti | m | 2.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
40 | R 784-01 | Výmalba interiérová silikátová dle specifikace na půdorysu nového stavu | m2 | 373.2475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně penetrace na nových omítkách, včetně odstranění : | [25 empty] | VV | 0
|  | nesoudržných vrstev na stávajících površích, včetně sádrování : | [25 empty] | VV | 0
|  | drobných otvorů atd., barva bílá i černá. : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 001 : (14,9*2+6,25)*2,52 |  | 90.846 | [23 empty] | VV | 0
|  | 002 : (3,64*2+4,83*2-1,6)*2,3 |  | 35.282 | [23 empty] | VV | 0
|  | 003 : (2,84+5,19)*2*2,34 |  | 37.5804 | [23 empty] | VV | 0
|  | 004 : (3,33+4,64)*2*2,5-2,06*(1,55+1,01+0,15+0,42+0,35) |  | 32.6812 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 196.3896 | [23 empty] | VV | 1
|  | stropy : | [25 empty] | VV | 0
|  | 001 : 6,25*(14,9+0,34*14) |  | 122.875 | [23 empty] | VV | 0
|  | 002 : 3,64*(4,83+0,25*4) |  | 21.2212 | [23 empty] | VV | 0
|  | 003 : 2,84*(5,19+0,25*4) |  | 17.5796 | [23 empty] | VV | 0
|  | 004 : 1,9*4,64+1,43*2,55+0,26*(1,9*2+3,33*2) |  | 15.1821 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 176.8579 | [23 empty] | VV | 1
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | R M21-01 | NN dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | R M24-01 | VZT celkem dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.3 | [6 empty] | DIL
43 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4.441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.933 | 4.14 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4.441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 2.18 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
SPU
45 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 84.3793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
46 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 4.18 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
47 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 26.6461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 2.8 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
48 | 979990001T00 | Poplatek za skládku suti - průměrná cena | t | 4.441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL21 | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu