VH atelier, spol. s r.o.

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Lidická 960/81, 602 00 Brno

Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

-1

BRNO, PISÁRECKÁ – REKONSTRUKCE VODOVODU

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Brno, květen 2020

1999

Obsah:

A.1. Identifikační údaje	3

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3. Seznam vstupních podkladů	4

# A.1. Identifikační údaje

Název stavby:	Brno, Pisárecká – rekonstrukce vodovodu

Místo stavby:	Brno, k.ú. Pisárky, ul. Pisárecká

Předmět dokumentace:	Rekonstrukce, trvalá stavba

Stupeň:	projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění staveb (DSP+DPS)

Objednatel:	Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785, DIČ: CZ44992785

Zastoupený:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 551/1a,

Pisárky, 603 00 Brno zastoupené:

Ve věcech technických:	vedoucí oddělení přípravy staveb, Ing. Pavel Cigánek

technický dozor, Ing Michaela Běloševičová

Vypracoval:	VH atelier spol. s r.o.

Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ 49437267

Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216,

613 00 Brno

IČ: 49 43 72 67, DIČ: CZ49437267

Ing. Jakub Raček, Ph.D. (ČKAIT 1006062)

Ing. Radim Šimek

Ing. Michal Úterský

Ing. Lucie Hladíková

Ing. Martin Studený

# A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavebních objektů:

SO 330 Stavební část – vodovodní řady

SO 340 Stavební část – vodovodní přípojky

SO 900 Přeložky sítí

# A.3. Seznam vstupních podkladů

- záměr akce převzatý od zástupce investora stavby;

- katastrální mapa a geodetické zaměření;

- polohopis stávajících inženýrských sítí od jejich správců;

- inženýrsko-geologický průzkum;

- pochůzka v terénu s obchůzkou připojovaných nemovitostí po dohodě s jejich majiteli nebo zástupcích majitele nemovitosti.

Poznámka: Trasa vodovodu byla dána polohou stávajících inženýrských sítí a min. odstupovými vzdálenostmi od ostatních inženýrských sítí.

Dále byla trasa vodovodu stanovena podrobnou pochůzkou v terénu se zjištěním uložení stávajících vodovodních přípojek a dle rozsahu a podmínek stanovených investorem stavby. Bylo provedeno geodetické zaměření s napasováním na katastrální hranice pozemků.

V Brně 05/2020

Ing. Radim Šimek