## vodovod
|  | VODOVOD I |  | VODOVOD II |  | VODOVOD III |  | VODOVOD IV |  | Celkem
|  | m | ks | m | ks | m | ks | m | ks | m / ks
TROUBY | DN 100 | 278 |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 316
| DN 80 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
| SEK DN 125 (dl. 0,3 m) |  | 1 | [6 empty] | 1
| SEK DN 100 (dl. 0,3 m) |  | 17 |  | 3 |  |  |  | 3 | 23
| SEK DN 80 (dl. 0,3 m) | [5 empty] | 5 |  |  | 5
TVAROVKY | A 100/80 |  | 4 | [6 empty] | 4
| A 100/100 |  | 1 | [6 empty] | 1
| A 80/80 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| E 80 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| E 100 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9
| F 80 |  | 1 | [6 empty] | 1
| F 100 |  | 1 | [6 empty] | 1
| K 11,25°/100 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
| K 22,5°/100 |  | 2 | [6 empty] | 2
| K 30°/100 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8
| K 22,5°/80 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| K 45°/80 | [5 empty] | 2 |  |  | 2
| R 100/125 |  | 1 | [6 empty] | 1
| T 100/80 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5
| T 100/100 |  | 1 | [6 empty] | 1
| U 125 |  | 1 | [6 empty] | 1
| U 100 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
| U 80 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| ZP 80/1 1/2" |  | 1 | [6 empty] | 1
ARMATURY | H 80 - podzemní dl. 1,5 m |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7
| Š 100 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10
| Š 80 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| Š 50 |  | 1 | [6 empty] | 1
PŘÍSLUŠENSTVÍ | šoupátkový poklop z šedé litiny |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 13
| zemní souprava |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 13
| poklop hydrantový z šedé litiny |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7
| orientační tabulka pro šoupě |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 13
| orientační tabulka pro hydrant |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7
| výstražná fólie | 278 |  | 19 |  | 25 |  | 19 |  | 341
| trasovací vodič CY 4 mm2 | 612 |  | 46 |  | 58 |  | 46 |  | 762
| kabelová T spoj |  | 26 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 38
| identifikační vodič (např. Marker) |  | 13.56 |  | 1.38 |  | 3.5 |  | 1.38 | 19.82
| zámkový spoj pro DN 125 |  | 3 | [6 empty] | 3
| zámkový spoj pro DN 100 |  | 84.3333 |  | 10.1667 |  |  |  | 10.1667 | 104.6667
| zámkový spoj pro DN 80 |  | 2 |  |  |  | 15.1667 |  |  | 17.1667

## provizorka
Celkem
|  | m | ks | m / ks
TROUBY | PE100 – SDR11 – 90x8,2 mm | 219 |  | 219
| PE100 – SDR11 – 32x3,0 mm | 72 |  | 72
TVAROVKY (tvárná litina) | WAGA spojka DN 80 hrdlo-příruba |  | 2 | 2
| WAGA spojka DN 100 hrdlo-příruba |  | 3 | 3
| RP 100/80 |  | 3 | 3
| přírubový spoj DN 80 pro PE potrubí |  | 5 | 5
TVAROVKY (PE100 – SDR11) | K 90°/90 |  | 12 | 12
| K 30°/90 |  | 1 | 1
| T 90-90 |  | 3 | 3
| T 90-50 |  | 24 | 24
| R 50/32 |  | 24 | 24
| spojka D/D 32 (typ T100) |  | 24 | 24