A/ Identifikační údaje

Název stavby :

„Brno, Kosmákova – rekonstrukce vodovodu“

(Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby DSP+PS)

Místo stavby :

Město Brno

Kraj Jihomoravský

Katastrální území Židenice

Předmět projektové dokumentace:   D.3 – Stavební část – objekty pozemních komunikací

D.3.1 – SO 110 Vozovky

Investor

Název:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Hlavní projektant

Název:                                    JV PROJEKT VH s.r.o.

Adresa:			 Kosmákova 1050/49,  615 00 Brno

Vedoucí projektant:		 Ing. Tomáš Frajt

Údaje o zpracovateli dokumentace :

ARGEMA, spol. s r.o., Lužná 49, 617 00 Brno

Projektant: Ing. Leo Vychodil

Technická kontrola: Ing. Rostislav Vik, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru dopravních staveb č.1001936

IČ: 44961049

DIČ: CZ44961049

Argema.sro@seznam.cz

B/ Stručný technický popis a zdůvodnění navrženého řešení

Stavební část D.3 zahrnuje dílčí stavební objekty číselné řady 100 :

| SO 100 | Objekty pozemních komunikací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO 110 | Vozovky |  |
|  | SO 120 | Odvodnění komunikací |  |
|  | SO 130 | Parkoviště |  |
|  | SO 140 | Chodníky |  |

Součástí akce, řešící rekonstrukci vodovodu v ulici Kosmákova, je rovněž rekonstrukce dotčených komunikačních ploch. Místní komunikace jsou součástí stávající „ZÓNY 30“. V souladu s platnou metodikou je snaha realizovat  ZÓNY 30 nejen formou dopravního značení, ale i vhodnými stavebními úpravami. Tyto stavební úpravy jsou podrobně popsány v TP 218 „Navrhování zón 30“.

Základní charakteristika  :

- Navržené komunikační úpravy v řešeném území jsou navrženy tak, aby odpovídaly svými parametry požadavkům pro Zónu 30 (včetně souvisejících chodníků, vjezdů, parkovacích ploch)

- Navržené řešení zásadně nesníží parkovací kapacitu v ulici

- Respektuje stávající stromořadí lip

Zájmové území se nachází v intravilánu. Komunikace slouží převážně pro dopravní obsluhu. V rámci rekonstrukce jsou navrženy úpravy, které odpovídají požadavkům TP218 při zachování stávajícího systému dopravy.

Pro navržené řešení platí :

- Rozsah komunikačních úprav je předurčen předpokládaným rozsahem rekonstrukce vodovodu.  V rámci akce je komplexně řešen uliční prostor ulice, tedy vozovky s odvodněním, chodníky, chodníkové přejezdy před stávajícími sjezdy, parkovací plochy a uliční zeleň, včetně zásahu v křižovatkách bočních ulic.

- Návrh splňuje základní platné normy pro dopravní projektování a vychází z TP 218 „Navrhování zón 30“.

- Parkování je navrženo pro osobní vozidla v rozměrech, které jsou v souladu s ČSN 73 6056.

- V rámci „zóny 30“ nejsou navrhovány přechody pro pěší (pouze bezbariérová místa pro přecházení).

- V celé zóně 30 platí přednost zprava, dopravní značení bude minimální, parkovací plochy budou v rámci řešení dopravního prostoru od vozovky materiálově odlišeny – dojde tak k optickému zúžení hlavního dopravního prostoru. Kombinací stavebních úprav a snížením rychlosti se zvýší bezpečnost chodců a cyklistů.

- Veškeré komunikace pro pěší budou bezbarierové s vyznačením linií pro nevidomé a slabozraké.

- V souladu s požadavky správce stromořadí VZMB p.o. a zástupců MČ Brno – Židenice bude v ulici zachováno stávající stromořadí lip. Vykáceny budou pouze tři stávající stromy. Z toho dva stromy na vodovodních přípojkách a jeden strom ve stávajícím vjezdu k č.p.45.

- V prostoru místní komunikace není navrhován samostatný cyklopruh, cyklisté jsou vedeni ve společném jízdním pruhu s automobily.

- Podélné sklony komunikací umožňují bezbariérový provoz osob s pohybovým postižením. Příčné sklony souvisejících chodníků nepřesáhnou hodnotu 2%.

Navržené stavební řešení SO 110 obsahuje :

- frézování vozovky v napojení na stávající stav

- vybourání stávající vozovky nad rámec bourání v rámci vodovodu

- vybourání silničních obrub a přídlažeb

- zemní práce (odkopávky pro spodní stavbu silnic a výměnu podloží a zemní práce spojené s odvodnění pláně)

- výškovou úpravu stávajících armatur, situovaných ve vozovce

- provedení nové živičné konstrukce vozovky, včetně výměny zeminy v podloží

- provedení vozovky na zpomalovacích prazích

- zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku dle TP115

- osazení betonových silničních obrub do lože z betonu C12/15

- provedení trativodů z perforovaných trativodek PVC DN110 včetně napojení do kameninových odboček, vysazených na přípojkách uličních vpustí

Navržené stavební řešení SO110 neobsahuje :

- přeložky stávajících inženýrských sítí

- sadové úpravy ani kácení zeleně

- ochranu stávajících stromů děštěním (bude provedena již před realizací komunikací v rámci rekonstrukce vodovodu)

- dopravní značení objízdných tras (řeší samostatná část dokumentace)

C/ Podklady a průzkumy

- Geodetické zaměření zájmového území, doplněné o polohu stávajících inženýrských sítí (účelovou mapu vyhotovila f. AQUATIS a.s.)

- Inženýrsko-geologický průzkum (Ing. Jan Kříž)

- Digitální mapa katastru nemovitostí a aktuální informace o stavbou dotčených parcelách

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací

- Posouzení stávající zeleně (Ing. Klára Dufková)

- Průzkum stávající kanalizace (BVK a.s., JV PROJEKT VH s.r.o.)

- Průzkum stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek (JV PROJEKT VH s.r.o.)

D/ Vztahy pozemní komunikace k ostatním plánovaným akcím

Dle nám dostupných informací:

- ze střednědobého koordinačního harmonogramu výkopových prací pro rok 2019 – 2022 se v současnosti připravují k realizaci akce:

| číslo akce | název akce | termín realizace |
| --- | --- | --- |
| 7984 | Oprava komunikace | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 11864 | Rekonstrukce vodovodu | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 35331 | Reko MS Brno - Kosmákova + 3 | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 36006 | Reko MS Brno - Kosmákova + 1 | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 35620 | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |

E/ Technický popis

Směrové řešení

Navržená trasa má délku 281,73m. Je složena z přímých úseků a prostých kruhových oblouků o poloměrech R=60m, R=2000m, R=100m a R=80m. Vedení trasy je patrné z výkresu situace.  Začátek úseku má staničení KM 0,165 74 (navazuje na staničení trasy, navržené v rámci související akce v ul. Hradilova). Konec úseku má staničení KM 0,447 47.

Výškové řešení

Výškové řešení vychází ze stávajících terénních poměrů a respektuje vazby na okolní upravené terény, vjezdy a navazující komunikace. Výškové vedení nivelety je navrženo tak, aby bylo možno na sousedních chodnících dodržet požadovaný maximální sklon v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

Niveleta vozovky stoupá směrem od ul. Hradilova plynule po ulici Svatoplukovu.  Minimální podélný sklon je 0,5%, maximální podélný sklon (vyjma zpomalovacích prahů) má hodnotu 1,0%. Ve výškových lomech jsou navrženy parabolické zakružovací oblouky.

V křižovatkách všech ulic, v místě zpomalovacích prahů, jsou doloženy vrstevnicové plánky, prokazující dodržení minimálních sklonů, potřebných pro odvodnění komunikací.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Je navrženo v souladu s TP 218 následovně:

Živičná vozovka má šířku 5,50m, parkovací podélná stání jsou široká 2,00m.

V křižovatkách jsou jízdní pruhy a spojovací oblouky navrženy s ohledem na obrysové křivky vozidel (programem AUTO TURN). Příčné sklony v jednotlivých úsecích jsou patrné ze vzorových a charakteristických příčných řezů. Změny klopení jsou vyznačeny v podélném profilu a příčných řezech. Základní příčný sklon vozovky je 2,5% střechovitý.

Navržené konstrukce a materiály

Navržené konstrukce všech ploch jsou popsány ve vzorových řezech. Vozovka bude olemována jednovrstvými betonovými stojatými obrubníky ABO 2-15 (100/25/15cm), osazenými do betonového lože s boční betonovou opěrou. V místě vjezdů a místa pro přecházení se provede plynulé zapuštění obruby pomocí přechodových a nájezdových typových obrub. Náběh obruby bude proveden na délku 1m, osazení snížených obrub v místě pro přecházení se provede bezbarierově … max.2cm výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem. Základní výška osazení stojaté obruby nad přilehlou vozovku, mimo vjezdy a místa pro přecházení, je 0,12m.

Rampy prahu se provedou z dlažby „íčko“ červené barvy. Na hranách ramp se barevná dlažba ukončí půlkami (bez řezání). Od živičné vozovky budou červené rampy prahu odděleny zapuštěnou obrubou 100/25/š.10cm, osazenou do betonu. Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry.

Napojení nové živičné vozovky na starou konstrukci se provede zazubeně-odskoky min.250mm.

Lože pod dlažbou zpomalovacího prahu bude odvodněno pomocí odvodňovacího žebra, provedeného přes vrstvu SC C8/10 v nejnižším místě podél silniční obruby a podél obruby 100/25/10, lemující rampy. Žebro bude vyplněno drceným kamenivem fr. 8-16mm.

Živičná vozovka bude od parkovacích ploch oddělena dvouřádkem dl.20/10/8, který je součástí parkoviště (SO 130).

Konstrukce 1 – živičná vozovka

| - Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ | TL. 50 mm | ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 61 21) |
| --- | --- | --- |
| - Spojovají postřik 0,2 kg/m2 PS-E | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Asfaltový beton pro podkl.vrstvy ACP 16+ | TL. 70 mm | ČSN EN 13108-1 (ČSN 73 61 21) |
| - Infiltrační postřik 0,5kg/m2 PI-EK | TL. - | ČSN 73 61 29 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL. 180 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť 0-63mm ŠDA | Pr.TL. 200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 500 mm |  |

Konstrukce 2b  – vozovka na zpomalovacím prahu

| - Betonová dlažba „Íčko“ DL. I Šedá přírodní barva 1.jakost (rampy červená) | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL. 180 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť 0-63mm ŠDA | Pr.TL. 200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL. 500 mm |  |

Zemní práce

Převážnou část zemních prací představuje bourání stávajících vozovek a odkopávky. V rámci provádění hutněných zásypů pro přípojky je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh. Pláň vozovky po zhutnění musí vykazovat modul deformace min.45 MPa. Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni. Je uvažováno s výměnou zeminy v podloží vozovky v tl.40cm (náhrada se provede ze stěrkodrti v tl.400 mm, ve dvou samostatně hutněných vrstvách tl.200mmm).  Zemní práce poblíž stávajících sítí provádět ručně.

Pro zásyp rýhy přípojek bude použit takový materiál, který bude splňovat požadavky správce komunikace. Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách 0,20-0,30m. Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR.

Pro zeminy v aktivní zóně platí dále následující požadavky:

- ověřená míra zhutnění 102% PS

- modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 (dle platné ČSN  73 6133 - Zemní těleso) a TP 170 – Navrhování  vozovek tab.1 a tab.4 pro předpokládanou a  uvažovanou tř. zatížení je min.45 MPa.

Pro rozpočet a výkaz zemních prací je uvažováno s těmito hodnotami :

Zemina z odkopávek je uvažována v zatřídění těžitelnosti jako pro rekonstrukci vodovodu dle ČSN 73 3050:

| třída | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 3. | 35 |  |
| 3. | 65 | + lepivost |

Bourání staré vozovky (dle doporučení IG průzkumu):

| Ze sond O6 a S4 |  |
| --- | --- |
| asfalt | 5 cm |
| makadam | 25 cm |
| Celkem: | 30 cm |
| Ze sondy O5 (křižovatka Kosmákova x Skopalíkova) |  |
| asfalt | 60 cm |
| těžené kamenivo | 5 cm |
| Celkem: | 65 cm |
| Ze sond O4, S2, O3 |  |
| asfalt | 20 cm |
| makadam | 25 cm |
| kamenná kostka | 11 cm |
| těžené kamenivo | 4 cm |
| Celkem: | 60 cm |

Bezpečnostní zařízení

V rámci SO 110 není nové navrhováno.

Doprava v klidu

Je řešena v rámci souvisejícího SO 130.

Zabezpečení inženýrských sítí

Inženýrské sítě byly ověřeny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. Poloha sítí byla do účelové mapy zakreslena pro potřebu rekonstrukce vodovodu a pro projekt komunikací byla převzata. Sítě jsou popsány v legendě koordinační situace. Stavbou budou dotčena ochranná pásma uvedených sítí. Při provádění prací v ochranném pásmu je třeba dodržet požadavky správců sítí, uvedené v dokladové části projektu této stavby. Bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí. V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku a nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí. Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel.  Práce poblíž sítí provádět se zvýšenou opatrností ručně.

Vytyčení

Směrové vytyčení všech navržených úprav bude provedeno dle souřadnic JTSK.  Body v charakteristických místech jsou vyznačeny ve vytyčovací situaci.  Při vytyčení je nutno vycházet z bodů PBPP, stabilizovaných při účelovém mapování. Výškopis je uveden v absolutních výškách Bpv. Při realizaci všech souvisejících staveb je třeba vycházet z jednoho bodového pole, stabilizovaného pro všechny související stavby. V příčných řezech uvedené kóty je nutno brát pouze informativně, nutno vycházet ze souřadnic JTSK.

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je bez požárního rizika. Během celé doby výstavby bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů po dobu výstavby umístěna dočasná skládka materiálu. Nástupní plochy budou zachovány stávající. Šířka komunikace a její únosnost odpovídá požadavkům pro přístupové komunikace vozidel HZS. Při kolaudaci stavby bude ověřena provozuschopnost požárních hydrantů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Obecně platí :

- při pracích v blízkosti vedení inž. sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma

- před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VN a VVN musí ten kdo práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout

- zemní práce poblíž sítí provádět ručně

- úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb

F/ Odvodnění komunikace

Je řešeno vyspádováním komunikací do uličních vpustí (podrobně viz SO 120). Pláň vozovky bude odvodněna drenážemi z PVC DN110, napojených do odboček, vysazených na přípojkách uličních vpustí, za zápachovou uzávěrou. Trativody budou vyplněny štěrkem fr.8/16.

G/ Dopravní značení

V rámci SO 110 bude provedeno vodorovné dopravní značení na vozovce, nejprve barvou, následně retroreflexním strukturovaným plastem. Svislé DZ, situované v chodnících, bude provedeno v rámci souvisejícího SO 140.

H/ Zvláštní podmínky a požadavky na výstavbu a údržbu

Kromě platných zákonných předpisů jsou realizační podmínky správce komunikací a požadavky dotčených orgánů  uvedeny v dokladové části dokumentace. Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné TKP staveb pozemních komunikací. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány. Kvalitativní požadavky na používané materiály a podmínky pro provádění se řídí příslušnými aktuálně platnými TP. V souladu s požadavkem investora je dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PS).

I/ Vazby na technologické vybavení

Neřeší se.

J/ Přehled provedených výpočtů

Výpočty nebyly prováděny. Konstrukce navržených ploch vychází z platných norem a souvisejících předpisů.

K/ Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“. Dle §2, bodu1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“ :

- v místech pro přecházení jsou sníženy obrubníky na výšku max. 20mm

- podélné sklony chodníků v ulici nepřekročí hodnotu 8,33%

- příčné sklony chodníků nepřekračují hodnotu 2%

- navazující podélný sklon ramp u přechodů nepřekračuje hodnotu 12,5%

- hmatná dlažba (signální a varovné pásy) je navržena z materiálů s nezaměnitelnou strukturou, materiály musí splňovat požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

- šířka varovného pásu z reliefní červené dlažby je navržena 0,40m, šířka signálního pásu je navržena 0,80m

- je zachován volný průchozí prostor š.min.1,5m od vodící linie, 0,80m od hrany signálního pásu a 0,80m od osy umělé vodící linie

- šířky chodníků a sklony vyhovují vyhlášce č.398/2009 Sb.

- podél obrub mezi vozovkou a chodníkem, jejichž výška je menší než 8cm, je navržen varovný pás z reliefní červené dlažby

- jsou doplněny umělé vodící linie z podélně drážkované dlažby š.0,40m, které navazují na stávající umělé a přirozené vodící linie a doplňují je tam, kde je vzdálenost navazujících linií větší než 800 mm, v místě ukončení signálního pásu nahrazují přirozenou vodící linii

- olemování hmatné dlažby musí být provedeno dlažbou min. 20x20 cm bez fazet nebo s fazetami, olemování hmatné dlažby bude realizováno v šířce min. 40 cm, optimálně 50-60 cm, dlažba bude kladena na střih, spáry lemování budou kolmé na hranu hmatné dlažby, změna směru kladení dlažby by měla proběhnout mimo lemování hmatné dlažby.

V Brně , květen 2020                                                                                           Vypracoval:  Ing. Leo Vychodil

SEZNAM SOUŘADNIC Y,X PODROBNÝCH BODŮ

1	595874.7116	1159800.3036

2	595878.3670	1159807.2744

3	595876.4728	1159807.9994

4	595874.6920	1159808.8793

5	595873.4148	1159806.4438

6	595872.1377	1159804.0084

7	595871.2089	1159802.2372

8	595869.8675	1159799.6791

9	595868.7507	1159800.2597

10	595870.0202	1159802.6890

11	595866.9762	1159801.1823

12	595868.2476	1159803.6153

13	595861.9621	1159803.7894

14	595860.6313	1159804.4814

15	595861.9095	1159806.9274

16	595862.9281	1159806.5644

17	595863.2389	1159806.2327

18	595863.8544	1159808.3369

19	595865.1280	1159810.7742

20	595866.4017	1159813.2115

21	595860.2188	1159819.7124

22	595857.5599	1159821.1018

23	595856.1986	1159818.5432

24	595857.5388	1159817.8429

25	595858.8576	1159817.1538

26	595856.2652	1159815.4056

27	595854.9915	1159812.9683

28	595854.0652	1159811.1958

29	595852.7090	1159808.6005

30	595849.3696	1159810.3368

31	595848.8373	1159810.6135

32	595848.0769	1159811.0089

33	595847.5446	1159811.2857

34	595847.3902	1159812.7180

35	595848.1001	1159812.3489

36	595848.6325	1159812.0721

37	595849.3928	1159811.6767

38	595850.6599	1159812.8060

39	595848.1278	1159814.1292

40	595841.6185	1159814.3669

41	595842.9867	1159816.9850

42	595843.9130	1159818.7576

43	595845.1866	1159821.1949

44	595846.4602	1159823.6322

45	595847.8025	1159826.2007

46	595847.0225	1159826.6083

47	595845.7498	1159824.1727

48	595843.0507	1159822.3110

49	595844.4203	1159824.8674

50	595845.6931	1159827.3030

51	595843.8190	1159828.2823

52	595842.5463	1159825.8467

53	595841.2168	1159826.5414

54	595842.4896	1159828.9770

55	595834.7923	1159817.9161

56	595833.0178	1159818.8387

57	595830.5280	1159820.1333

58	595828.7331	1159821.0665

59	595827.7486	1159822.2387

60	595827.8813	1159823.7636

61	595829.2601	1159826.4147

62	595830.5895	1159825.7199

63	595831.0025	1159825.5041

64	595830.9661	1159823.2665

65	595831.9081	1159822.7743

66	595834.3206	1159821.3444

67	595836.0932	1159820.4181

68	595832.8344	1159824.5468

69	595834.1080	1159826.9841

70	595835.3817	1159829.4214

71	595836.7239	1159831.9900

72	595834.9222	1159832.9315

73	595833.1368	1159830.5945

74	595831.8879	1159828.2046

75	595830.5966	1159828.9722

76	595829.2572	1159829.8157

77	595831.8074	1159831.2892

78	595831.3714	1159831.5170

79	595832.2233	1159832.0852

80	595833.3975	1159833.0673

81	595829.9483	1159832.4412

82	595826.7815	1159831.5101

83	595828.7239	1159833.6162

84	595829.1861	1159834.1996

85	595831.7313	1159837.0490

86	595831.0053	1159838.1488

87	595831.1211	1159839.4615

88	595827.7418	1159835.0000

89	595827.9226	1159836.2651

90	595827.0369	1159836.5436

91	595824.3936	1159833.3261

92	595822.0994	1159835.2592

93	595827.4188	1159827.3768

94	595826.4872	1159827.7500

95	595825.4997	1159827.9297

96	595825.3635	1159827.2265

97	595824.4963	1159827.9085

98	595823.5174	1159827.6873

99	595822.6023	1159827.2751

100	595822.9663	1159826.6611

101	595821.7880	1159826.6884

102	595821.1072	1159825.9509

103	595820.5875	1159825.0923

104	595820.7579	1159823.8204

105	595821.0240	1159822.7673

106	595821.7913	1159821.9132

107	595819.7678	1159823.3682

108	595821.7298	1159820.7666

109	595819.1271	1159822.0206

110	595816.4207	1159823.3150

111	595817.0614	1159824.6626

112	595813.7143	1159824.6094

113	595814.3536	1159825.9577

114	595814.0682	1159827.0520

115	595815.0246	1159827.3653

116	595813.0876	1159826.5632

117	595811.9400	1159826.6241

118	595811.0861	1159825.8549

119	595810.7664	1159823.1562

120	595811.2183	1159822.9422

121	595812.9250	1159822.9608

122	595816.9445	1159817.4111

123	595819.5318	1159816.1736

124	595814.2308	1159818.7091

125	595809.6779	1159820.8867

126	595808.8901	1159821.2635

127	595811.5416	1159834.6110

128	595812.4684	1159833.7288

129	595813.3553	1159833.1611

130	595815.6648	1159829.0163

131	595815.3278	1159830.7302

132	595816.0552	1159830.7435

133	595816.0136	1159831.7720

134	595816.1871	1159832.5094

135	595816.0577	1159834.2754

136	595815.6698	1159836.0032

137	595815.0318	1159837.6551

138	595814.1578	1159839.1951

139	595813.0666	1159840.5897

140	595811.4202	1159842.1778

141	595807.7204	1159838.8146

142	595817.4991	1159839.8020

143	595819.2693	1159837.9365

144	595820.9482	1159836.3064

145	595826.6343	1159838.1921

146	595827.2999	1159838.6491

147	595826.5483	1159839.8869

148	595827.4093	1159841.1128

149	595826.7820	1159841.5677

150	595827.3269	1159843.1747

151	595828.2368	1159843.4262

152	595828.9419	1159846.7777

153	595833.4942	1159844.7449

154	595835.3251	1159848.8210

155	595832.5974	1159850.0436

156	595831.8304	1159848.3322

157	595829.5554	1159848.1465

158	595826.1966	1159848.0158

159	595826.8101	1159849.3846

160	595828.0225	1159852.0942

161	595811.3649	1159812.6811

162	595834.0918	1159868.7076

163	595825.3100	1159853.3100

164	595825.0042	1159852.5757

165	595824.5322	1159851.6355

166	595823.9384	1159850.6798

167	595822.9818	1159849.4657

168	595822.4637	1159849.9934

169	595816.9447	1159850.8531

170	595818.8730	1159850.9324

171	595820.6276	1159851.7362

172	595821.9471	1159853.1446

173	595822.9568	1159854.7709

174	595822.1346	1159848.6125

175	595821.2063	1159847.8483

176	595820.2854	1159847.2856

177	595819.3683	1159847.7129

178	595819.2785	1159846.8970

179	595818.2184	1159846.6950

180	595817.1392	1159846.6862

181	595816.0758	1159846.8709

182	595815.0628	1159847.2430

183	595814.1430	1159847.7834

184	595813.3160	1159848.4961

185	595812.3049	1159849.6041

186	595814.3246	1159848.5441

187	595816.7884	1159847.4650

188	595804.3571	1159842.5144

189	595806.0387	1159840.6645

190	595809.7385	1159844.0277

191	595809.2441	1159844.7946

192	595811.2790	1159846.6444

193	595810.2700	1159847.7543

194	595808.2351	1159845.9045

195	595807.4952	1159846.7185

196	595805.3427	1159846.1131

197	595799.1426	1159848.2506

198	595798.1336	1159849.3606

199	595797.1246	1159850.4705

200	595795.7233	1159852.0120

201	595794.7143	1159853.1220

202	595796.9342	1159855.1399

203	595797.9431	1159854.0300

204	595799.4555	1159852.5894

205	595800.4644	1159851.4794

206	595801.4734	1159850.3695

207	595802.9533	1159851.7148

208	595801.9444	1159852.8247

209	595800.9354	1159853.9347

210	595806.0141	1159856.5243

211	595804.9714	1159857.6714

212	595806.8607	1159859.3889

213	595791.0707	1159857.1301

214	595793.4016	1159859.2490

215	595794.8815	1159860.5943

216	595796.9164	1159862.4441

217	595798.9513	1159864.2939

218	595797.2100	1159866.2094

219	595799.6186	1159867.4947

220	595799.8971	1159863.2534

221	595800.3187	1159863.6367

222	595802.2460	1159864.6303

223	595785.2679	1159863.5135

224	595784.2589	1159864.6235

225	595786.4788	1159866.6414

226	595786.6750	1159866.6486

227	595787.4878	1159865.5315

228	595788.1550	1159867.9939

229	595790.1898	1159869.8437

230	595792.2247	1159871.6935

231	595794.1757	1159873.4670

232	595795.3966	1159874.5769

233	595789.3604	1159880.7547

234	595787.3703	1159880.9344

235	595785.4288	1159879.1694

236	595783.4633	1159877.2432

237	595781.3505	1159875.4792

238	595779.8706	1159874.1339

239	595777.5397	1159872.0150

240	595780.3985	1159868.8702

241	595782.6183	1159870.8882

242	595781.8885	1159871.9140

243	595783.3684	1159873.2593

244	595771.2106	1159878.9774

245	595770.2184	1159880.0688

246	595769.1926	1159881.1973

247	595771.5235	1159883.3161

248	595772.5493	1159882.1877

249	595773.5414	1159881.0962

250	595775.0214	1159882.4416

251	595774.0292	1159883.5330

252	595773.0034	1159884.6614

253	595776.0641	1159885.3828

254	595778.0990	1159887.2326

255	595780.1425	1159889.0902

256	595782.1774	1159890.9400

257	595783.5879	1159887.3069

258	595783.4216	1159885.4534

259	595781.3928	1159883.6091

260	595763.4919	1159887.4684

261	595760.8213	1159890.4062

262	595759.8124	1159891.5161

263	595756.7654	1159894.8679

264	595756.3138	1159895.3646

265	595755.3049	1159896.4746

266	595752.7372	1159899.2992

267	595751.8964	1159900.2241

268	595750.0388	1159902.2675

269	595749.8784	1159902.4440

270	595752.2093	1159904.5628

271	595754.2272	1159902.3430

272	595754.9571	1159901.3171

273	595757.5247	1159898.4925

274	595758.5337	1159897.3826

275	595759.0962	1159896.9868

276	595762.0322	1159893.5340

277	595763.0412	1159892.4241

278	595765.8228	1159889.5872

279	595767.3027	1159890.9325

280	595769.3376	1159892.7823

281	595771.2059	1159890.7271

282	595760.5761	1159898.3321

283	595762.6110	1159900.1819

284	595763.8087	1159898.8643

285	595755.7071	1159903.6883

286	595753.6892	1159905.9082

287	595753.8496	1159905.7317

288	595755.8845	1159907.5815

289	595757.9194	1159909.4313

290	595759.9989	1159911.3217

291	595762.0321	1159913.1699

292	595759.2260	1159907.9939

293	595760.3759	1159907.0122

294	595761.7348	1159906.3490

295	595762.8803	1159906.0815

296	595764.0414	1159906.0416

297	595764.5911	1159906.2535

298	595765.0689	1159906.1962

299	595764.9173	1159906.9332

300	595766.0542	1159906.5258

301	595765.2009	1159902.5362

302	595764.6459	1159902.0317

303	595766.3985	1159901.2188

304	595767.5084	1159902.2278

305	595773.3150	1159892.4952

306	595772.4193	1159893.6587

307	595771.3724	1159894.6321

308	595771.7246	1159894.9523

309	595771.4505	1159895.6612

310	595771.1057	1159897.0189

311	595770.9756	1159898.4136

312	595771.1376	1159899.0284

313	595771.0630	1159899.8075

314	595771.3650	1159901.1711

315	595771.7897	1159899.3700

316	595773.4280	1159896.5007

317	595773.0197	1159903.0306

318	595771.8744	1159902.4716

319	595772.5788	1159903.6776

320	595773.5991	1159905.1489

321	595769.6453	1159904.5983

322	595768.5335	1159903.2538

323	595776.4034	1159897.3125

324	595776.6400	1159899.3500

325	595777.2361	1159899.2813

326	595777.4860	1159901.4338

327	595775.7100	1159901.6400

328	595774.4874	1159905.1905

329	595771.3015	1159907.3265

330	595767.3746	1159907.3135

331	595767.2525	1159907.4084

332	595768.4515	1159908.4109

333	595768.8751	1159909.0450

334	595769.2068	1159909.7284

335	595769.4482	1159910.4288

336	595769.6149	1159911.2503

337	595769.7000	1159911.9000

338	595770.6135	1159916.5460

339	595773.2801	1159916.2568

340	595776.2649	1159915.9331

341	595774.3230	1159925.6004

342	595771.8965	1159908.7050

343	595772.3372	1159910.0248

344	595772.7273	1159911.6808

345	595772.9009	1159912.8596

346	595775.7349	1159911.2213

347	595775.6246	1159910.2869

348	595775.4526	1159909.3615

349	595775.2089	1159908.4519

350	595774.8951	1159907.5640

351	595774.5928	1159906.8687

352	595774.2527	1159906.2035

353	595743.3123	1159909.6671

354	595745.6432	1159911.7859

355	595747.1199	1159913.1283

356	595749.1579	1159914.9811

357	595751.1928	1159916.8309

358	595753.2844	1159918.7321

359	595755.3175	1159920.5804

360	595744.7343	1159912.7858

361	595745.5415	1159914.8711

362	595744.4023	1159916.1243

363	595746.4371	1159917.9741

364	595748.4720	1159919.8239

365	595747.4630	1159920.9338

366	595746.9711	1159921.6990

367	595745.6258	1159923.1789

368	595747.6163	1159924.9876

369	595748.9592	1159923.5055

370	595745.4282	1159919.0840

371	595743.3933	1159917.2342

372	595742.6160	1159917.7392

373	595742.4674	1159918.0356

374	595741.1993	1159916.4514

375	595740.5034	1159915.5102

376	595740.2207	1159914.3743

377	595740.3941	1159913.2167

378	595740.9974	1159912.2136

379	595737.2959	1159911.8481

380	595737.4624	1159912.9954

381	595736.9645	1159914.0423

382	595733.1383	1159914.7172

383	595733.7921	1159916.0673

384	595734.4746	1159916.7800

385	595734.6358	1159917.2196

386	595735.5588	1159918.0248

387	595736.6604	1159917.8585

388	595736.6262	1159918.6258

389	595737.7933	1159918.9974

390	595739.0116	1159919.1243

391	595738.6462	1159918.3994

392	595740.2302	1159919.0012

393	595741.3984	1159918.6331

394	595736.4752	1159910.0966

395	595734.1749	1159911.7294

396	595732.6460	1159913.6731

397	595731.5555	1159915.4636

398	595732.1952	1159916.8203

399	595733.1528	1159918.8510

400	595729.9726	1159916.2100

401	595730.6124	1159917.5667

402	595731.5776	1159919.9653

403	595731.8788	1159920.2524

404	595730.8505	1159920.7648

405	595729.5154	1159921.2385

406	595728.3813	1159920.3894

407	595731.3630	1159905.7105

408	595727.7593	1159907.4130

409	595725.9018	1159908.2902

410	595727.6781	1159911.3439

411	595725.9071	1159915.0798

412	595724.6227	1159900.7613

413	595740.0706	1159933.3154

414	595738.7277	1159934.7975

415	595734.2337	1159935.4860

416	595732.1988	1159933.6362

417	595730.1639	1159931.7864

418	595731.1733	1159930.6769

419	595733.2082	1159932.5267

420	595735.2431	1159934.3765

421	595736.7139	1159932.9815

422	595738.0592	1159931.5016

423	595737.4178	1159927.8959

424	595733.6710	1159926.4252

425	595732.9233	1159926.5702

426	595733.1574	1159928.1099

427	595732.4442	1159929.0106

428	595732.1768	1159929.5729

429	595732.9404	1159924.6456

430	595733.6732	1159924.6640

431	595729.8761	1159926.7031

432	595732.2800	1159922.8095

433	595733.1640	1159922.9780

434	595728.7935	1159926.3210

435	595727.7578	1159926.8163

436	595723.3502	1159931.7216

437	595721.8818	1159933.3559

438	595720.4762	1159934.9202

439	595722.7189	1159936.9712

440	595724.1381	1159935.4194

441	595725.6208	1159933.7980

442	595726.5827	1159934.0716

443	595725.6140	1159936.7691

444	595724.1949	1159938.3209

445	595727.6434	1159938.6249

446	595729.1946	1159936.9287

447	595729.6727	1159940.4808

448	595731.8085	1159942.4339

449	595733.8544	1159944.2715

450	595715.1979	1159940.7945

451	595717.3896	1159942.7988

452	595718.8655	1159944.1485

453	595720.8949	1159946.0044

454	595722.9242	1159947.8602

455	595725.0939	1159949.8444

456	595727.1216	1159951.6988

457	595726.8077	1159947.9530

458	595722.7789	1159952.3993

459	595717.0664	1159946.1159

460	595715.3145	1159945.0680

461	595714.4478	1159945.4731

462	595713.5485	1159945.1468

463	595713.0471	1159944.6844

464	595712.3072	1159944.0117

465	595708.4977	1159948.2182

466	595710.6411	1159950.1783

467	595712.1170	1159951.5280

468	595714.1463	1159953.3839

469	595716.1757	1159955.2397

470	595718.3793	1159957.2549

471	595720.4070	1159959.1093

472	595719.9642	1159959.5980

473	595718.0718	1159957.5944

474	595715.1936	1159956.4660

475	595714.3802	1159957.8100

476	595713.7493	1159959.2488

477	595713.3118	1159960.7576

478	595713.1038	1159962.0195

479	595713.0312	1159963.2964

480	595713.1814	1159963.4227

481	595714.3622	1159961.9310

482	595715.5712	1159960.4620

483	595716.8078	1159959.0163

484	595719.0080	1159960.6771

485	595718.0340	1159961.8093

486	595717.0656	1159963.5848

487	595704.9086	1159952.1814

488	595705.5919	1159952.9115

489	595705.9241	1159953.6672

490	595705.9921	1159954.4898

491	595705.7915	1159955.2829

492	595705.3457	1159955.9688

493	595704.3262	1159957.0835

494	595703.8926	1159957.5578

495	595702.3017	1159959.2974

496	595700.1994	1159957.3813

497	595701.7850	1159955.6305

498	595702.2132	1159955.1576

499	595703.7798	1159960.6447

500	595705.3685	1159958.9075

501	595707.3978	1159960.7633

502	595705.3057	1159963.0511

503	595703.8513	1159964.6415

504	595707.3350	1159964.9070

505	595709.4272	1159962.6192

506	595710.6244	1159963.7141

507	595708.5391	1159966.0081

508	595711.7314	1159964.7264

509	595713.8126	1159964.3783

510	595713.1180	1159964.7797

511	595713.3875	1159966.2409

512	595713.7110	1159967.3199

513	595714.1343	1159968.3638

514	595714.6061	1159969.4737

515	595715.0102	1159970.6099

516	595715.3451	1159971.7684

517	595715.6095	1159972.9450

518	595715.8412	1159974.4353

519	595715.9646	1159975.3969

520	595713.3784	1159975.5454

521	595713.3247	1159975.1003

522	595713.0479	1159973.6220

523	595709.6954	1159973.0895

524	595710.3723	1159974.3291

525	595710.7529	1159975.7800

526	595711.1999	1159980.0002

527	595709.3239	1159974.6061

528	595708.7748	1159974.8104

529	595708.2760	1159975.1174

530	595707.6498	1159975.7619

531	595706.1316	1159973.1564

532	595707.7719	1159972.2807

533	595708.7475	1159972.0425

534	595707.5812	1159971.2461

535	595707.4307	1159971.3376

536	595706.2610	1159970.7444

537	595705.3288	1159970.5879

538	595704.3836	1159970.5797

539	595703.4638	1159970.7166

540	595702.6787	1159969.9987

541	595703.3985	1159976.9828

542	595701.7832	1159971.3811

543	595700.3767	1159972.5158

544	595698.1929	1159970.8288

545	595700.6493	1159968.1428

546	595699.4028	1159973.5808

547	595716.8798	1159965.5986

548	595717.0199	1159966.8491

549	595714.8314	1159968.1690

550	595715.7395	1159970.5952

551	595717.2019	1159968.4274

552	595718.6920	1159968.2556

553	595718.5121	1159966.6950

554	595718.4420	1159979.0732

555	595716.4615	1159979.3267

556	595713.8129	1159979.6658

557	595714.9181	1159990.1475

558	595695.0724	1159963.0427

559	595697.1440	1159964.9372

560	595698.6199	1159966.2870

561	595692.1400	1159966.2808

562	595691.6247	1159967.7190

563	595692.2752	1159969.1014

564	595694.8783	1159967.4149

565	595695.6735	1159969.5089

566	595695.3441	1159969.8691

567	595694.3173	1159970.9628

568	595693.2153	1159972.1267

569	595692.3536	1159973.0369

570	595691.6211	1159973.8105

571	595690.6122	1159973.6959

572	595689.9663	1159973.1566

573	595690.3507	1159974.4956

574	595690.4837	1159974.8347

575	595689.3664	1159975.5570

576	595688.3187	1159976.0447

577	595687.1114	1159976.4197

578	595685.7845	1159976.6286

579	595684.4891	1159976.6408

580	595683.1049	1159976.4453

581	595682.3391	1159976.2398

582	595681.5944	1159975.9678

583	595680.0624	1159975.1486

584	595678.8957	1159974.3308

585	595688.4915	1159983.2840

586	595690.4687	1159980.3954

587	595692.5458	1159977.5777

588	595693.9861	1159975.7811

589	595695.4264	1159973.9845

590	595696.3884	1159972.8567

591	595697.3789	1159971.7299

592	595698.3928	1159974.6898

593	595698.1502	1159975.1907

594	595697.4945	1159975.7223

595	595696.4987	1159976.9371

596	595696.5495	1159977.1147

597	595695.4770	1159978.2698

598	595694.4952	1159979.6437

599	595693.5033	1159981.1393

600	595700.4338	1159977.2790

601	595701.9929	1159977.7921

602	595699.3244	1159979.6523

603	595699.9638	1159980.9192

604	595699.6018	1159982.2913

605	595703.8567	1159981.0680

606	595691.7487	1159998.0124

607	595689.2782	1159996.7325

608	595684.1641	1160008.6152

609	595681.9362	1160007.0030

610	595678.4293	1160011.8716

611	595679.8203	1160005.4864

612	595677.2142	1160003.6093

613	595674.6090	1160001.7328

614	595675.8515	1159999.9917

615	595676.6521	1159998.7742

616	595677.4450	1159997.5410

617	595678.2233	1159996.2778

618	595678.9865	1159994.9836

619	595680.8189	1159998.1466

620	595683.7199	1159999.5895

621	595682.8770	1160000.9584

622	595682.0182	1160002.2949

623	595681.1397	1160003.6066

624	595684.5463	1159998.1869

625	595685.3557	1159996.7493

626	595686.2151	1159995.1456

627	595687.0019	1159993.5992

628	595687.6686	1159992.2552

629	595688.6853	1159990.2060

630	595689.7020	1159988.1567

631	595690.7187	1159986.1074

632	595691.6694	1159984.2590

633	595692.5711	1159982.6604

634	595684.7320	1159990.8616

635	595684.0653	1159992.2056

636	595683.9651	1159992.4075

637	595683.3337	1159993.6528

638	595679.7339	1159993.6570

639	595680.5185	1159992.1944

640	595681.1372	1159990.8160

641	595681.3656	1159990.0906

642	595681.5545	1159989.3536

643	595681.7445	1159988.2374

644	595681.8238	1159987.1079

645	595682.6467	1159979.4319

646	595681.4822	1159978.6537

647	595680.2583	1159977.7861

648	595681.7917	1159985.9761

649	595681.6484	1159984.8530

650	595681.3953	1159983.7493

651	595681.0350	1159982.6759

652	595680.5708	1159981.6431

653	595680.0073	1159980.6610

654	595679.5612	1159980.0148

655	595679.0720	1159979.4006

656	595678.2967	1159978.5781

657	595677.5003	1159977.8801

658	595677.0458	1159977.5131

659	595676.4266	1159976.9993

660	595675.8156	1159976.4759

661	595675.2127	1159975.9431

662	595674.6182	1159975.4009

663	595673.5460	1159975.2149

664	595672.9388	1159976.1179

665	595671.4148	1159978.2932

666	595672.8802	1159979.6214

667	595667.8350	1159974.6087

668	595669.9972	1159976.9141

669	595671.0581	1159971.7624

670	595672.3629	1159970.5961

671	595673.6726	1159969.4354

672	595675.3177	1159968.2009

673	595676.1145	1159969.1000

674	595675.6468	1159971.5586

675	595674.3892	1159972.7507

676	595673.1187	1159973.9550

677	595676.6855	1159972.5338

678	595677.7693	1159973.4585

679	595677.5543	1159972.8257

680	595677.4167	1159972.2487

681	595677.9271	1159971.9463

682	595803.9792	1159854.6745

683	595727.7714	1159934.4097