OBSAH: 	str.

1.	údaje o staveništi	2

1.1	CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ	2

1.1.1	ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ	2

1.1.2	PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, OPLOCENÍ	2

1.1.3	TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE	2

1.1.4	PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ	2

1.2	VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDOVANÉ PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	2

1.3	NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNí STAVENIŠTĚ	2

1.4	ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ	2

1.5	POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ	2

2.	PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY	2

2.1	LHŮTY VÝSTAVBY	3

2.2	ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY	3

3.	zabezpečení provozu po dobu výstavby	3

4.	ÚDAJE O DOPRAVNÍCH TRASÁCH PRO PŘESUN MATERIÁLU	3

údaje o staveništi

CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ

ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ

Rozsah stavby je vymezen polohou stávajícího vodovodu, který je dle zpracovaného záměru stavby BVK a.s. určen k rekonstrukci. Po rekonstrukci vodovodu bude provedena obnova komunikace vč. odvodnění.

Zařízení staveniště bude umístěno na parcele č. 6044/1 k.ú. Židenice, která je ve vlastnictví Statutárního města Brna. Jedná se o plochu komunikace.

Hranice staveniště je vyznačena v příloze F.2 Situace organizace výstavby. Objekty zařízení staveniště budou společné i pro případné subdodavatele.

PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, OPLOCENÍ

Staveniště je situováno na komunikacích města a nebude oploceno. Při provádění budou výkopy ohrazeny a osvětleny.

Křížení výkopů bude opatřeno lávkami (ocelovými nebo dřevěnými) minimální šířky 1,0 m s pevným zábradlím.

Na staveništi se vyskytují stávající stromy, které je nutné během stavby chránit před poškozením deštěním.

TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE

Pro stavbu nebudou využívány žádné deponie ani mezideponie, vytěžený materiál bude odvážen rovnou na řízenou skládku.

PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Staveniště je přístupné po místních komunikacích.

VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDOVANÉ PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Pro potřeby zařízení staveniště nebudou budovány žádné sítě technické infrastruktury.

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNí STAVENIŠTĚ

Před zahájením stavby si dodavatel projedná připojení na infrastrukturu (např. stokovou síť, vodovodní řad a elektrickou energii) se správci jednotlivých sítí pro potřeby stavby. Veškeré tyto sítě se v této oblasti nacházejí.

ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Vlastní zařízení staveniště bude tvořeno stavebními buňkami.

POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ

Akce neobsahuje stavby pro potřeby zařízení staveniště, které by vyžadovaly ohlášení.

PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY

LHŮTY VÝSTAVBY

Harmonogram výstavby je závislý na tom, kdo bude stavbu provádět a s jakým technologickým vybavením. Zhotovitel stavby bude určen na základě výběrového řízení. Doba výstavby bude závislá na možnostech zhotovitele, kolik bude schopen na jednotlivé činnosti nasadit pracovníků a strojů tak, aby nebyla narušena kontinuita výstavby.

ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby není znám, jsou činnosti v postupu výstavby vymezeny v hrubých rysech.

Stavba bude realizována za plné výluky IAD.

- Úprava stávajícího dopravního značení.

- Provedení provizorního vodovodu.

- Provedení rekonstrukce vodovodu vč. rekonstrukce vodovodních přípojek.

- Provedení odstranění provizorního vodovodu.

- Provedení obnovy komunikace vč. odvodnění.

- Provedení náhradní výsadby zeleně.

zabezpečení provozu po dobu výstavby

Omezení dopravy je podrobně zpracováno v příloze F.5 Dočasné dopravní řešení.

Po dobu stavby musí být zajištěn přístup k nemovitostem, a to dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí být také zajištěn příjezd a výjezd pro vozidla IZS a pro svoz komunálního odpadu.

Kromě automobilové dopravy bude veřejnost stavbou omezena i z hlediska přístupu k jednotlivým nemovitostem v bezprostřední blízkosti staveniště. Provoz chodců musí stavba zajistit v duchu nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Ovlivnění provozu přinese i přepojování kanalizačních přípojek. Je nutné, aby se zhotovitel stavby s majiteli nemovitostí vždy dopředu domluvil na termínu vyřazení kanalizační přípojky z provozu.

Zabráním staveniště se ovlivní pohyb chodců, paraplegiků a cyklistů. Výkopy budou opatřeny lávkami (ocelovými nebo dřevěnými) minimální šířky 1,0 m s pevným zábradlím.

ÚDAJE O DOPRAVNÍCH TRASÁCH PRO PŘESUN MATERIÁLU

Dopravní trasa pro odvoz materiálu ze staveniště na skládku do Černovic je vzdálena do 8 km a vede po následujících ulicích:

Kosmákova – Koperníkova – Bubeníčkova – Gajdošova – Otakara Ševčíka – Černovická – Vinohradská – skládka a zpět.

Maximální tonáž staveništní dopravy je 18 t.

Dopravní trasa pro odvoz materiálu (tj. např. poklopy) ze staveniště do skladu BVK a.s., Hády 1a (areál kanalizačního provozu) je vzdálena do 4,0 km.

Vytěžený materiál komunikačních ploch (tj. např. kamenné obrubníky, kamenná dlažba, zámková dlažba, betonová dlažba 30/30-dle stavebního stavu) bude odvážen do skladu BKOM a.s. na ul. Porážka 3. Dopravní trasa pro odvoz materiálu ze staveniště na skládku BKOM a.s. je vzdálena do 5,0 km.

V Brně, červenec 2020	  Ing. Tomáš Frajt