## Josefská21
Rozpočet
ORG 007 Josefská 21 v Brně-projektová dokumentace na opravu
hlavního elektroměrového rozvaděče a domovního vedení ve společných prostorách
Obnova elektroinstalace společných prostor bytového domu Josefská 573/21, 602 00 Brno
D.1.4.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
0.1 |  | Odborná realizační elektro firma je povinna v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci a na neshody upozornit investora a projektanta EL. Před započetím prací je realizační firma povinna zajistit a předložit investorovi a AD výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci k odsouhlasení postupu prací.
0.2 |  | Jedná se o odborný odhad nákladů, zpracovaný na základě dostupných informací.Ceny jsou orientační.
0.3 |  | Rozpočet je vypracován jako obecná nabídka, dle cen montáží v místě a čase obvyklých, velkoobchodních ceníků materiálu a obvyklých nákladů. Rozpočet neobsahuje DPH.
0.4 |  | Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací, pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
0.5 |  | Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele a vedlejší rozpočtové náklady.
0.6 |  | Fakturovat dle skutečně naběhlých nákladů potvrzených investorem.
0.7 |  | Napojení staveniště tato PD neřeší
0.8 |  | Postupovat, dle PBŘ; na CHÚC kabely s tř. reakce na oheň B2ca.s1.d1.a1, lišty a žlaby kovové nebo vedeno pod omítkou s min. krytím omítky tl. 10mm.
0.9 |  | Montážní firma je povinna splnit podmínky stanoviska DOSS: SÚ, OPP, HZS k této PD.
0.10 |  | UPOZORNĚNÍ: tento projekt (dokumenty dle obsahu) je duševním vlastnictvím autorů, má povahu duševního tajemství dle §17 obchodního zákona a nesmí být bez souhlasu autorů použit, kopírován či předán třetí osobě!
0.11 |  | Svítidla jsou jako funkční celek, včetně zdrojů a potřebných komponent. Svítidla jsou navržená a podložená výpočtem pro splnění požadavků platné legislativy, jedná se o konkrétní typ. Při změně typu svítidla se musí znovu vypracovat světelně technický protokol a konzultovat jakoukoliv změnu s projektantem elektro a investorem.
0.12 |  | V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů a pod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu. Přípravné a pomocné práce před montážemi. Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů. Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení kabelů, propojení uzemnění). Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu. Správní poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. v platném znění, které vzniknou při obstaravatelské činnosti zhotovitele v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí nebo povolení, které jsou nezbytné k provedení díla. Poštovní a přepravní poplatky nutné pro realizaci akce. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci. Dohled vlastníka nebo správce dotčené nemovitosti, kabelovodu, kolektoru,…Všechny ostatní náklady související s realizací díla, které nebyly zahrnuty do popisu slož. položek, např.:Zařízení staveniště - místa plnění, práci, prováděné služby a dopravu nezbytné pro provedení zakázky použití stavební techniky, nástrojů a dalšího vybavení zaměstnanců zhotovitele, vodu, teplo, energie, osvětlení, zabezpečení pracoviště, administrativa.
0.13 |  | Investor umožní realizační firmě napojení na energie, skladové prostory, přístup do řešených prostor, dle dohody s realizací.
0.14 |  | Investor provede součinost a koordinaci při prováděných pracích, zejména v době odpojení/přepojení napájecích kabelů, tak aby realizační firma mohla práce nutné v beznapěťovém stavu provést v nejkratším možném termínu. Realizační firma vypracuje energetický režim a před započetím prací předloží investorovi a dozoru. Po odsouhlasení bude energetický režim vyvěšený na veřejných místech (schránky, nástěnky) a vložen jednotlivým uživatelům bytů do poštovních schránek.
0.15 |  | Vypnutí el. energie je nutno předem konzultovat s investorem, uživateli a dozorem. Po odsouhlasení s ními prokazatelně obeznámit uživatele domu (bytové i nebytové prostory, technologii)
0.16 |  | Realizační firma vypracuje seznam odběných míst viz vzor přiložené tabulky v dokladové části PD, odsouhlasí (podpisem) u jednotlivých uživatelů bytů a předá investorovi a dozoru před započetím prací.
0.17 |  | Zednické práce a suchá výstavby; zdění, omítání, SDK, prostupy/průrazy, zapravování kabelových tras (finální úpravu na vedeních po celé trase) a kabelových drážek, dokončovací práce, malířské práce apod., jsou součástí dodávky.
0.18 |  | Komplení výmalba objektu vč. přípravy podkladu je předmětem této PD.
0.19 |  | Zemní a výkopové práce kompletně zajistí dodavatelská EL firma.
0.20 |  | LPS není řešeno touto PD.
0.21 |  | Nové bytové(komerční prostory) rozvodnice xRB(P)x nejsou součásti této PD, montážní firma zajistí bezpečné napojení bytů - stávajících bytových rozvodnic vč. dodání nezbytného materiálu a prací, dotažení všech svorek a případně přeložení proudového chrániče (FI) z neměřené části do měřené části.
0.22 |  | Nově napojená stávající EL zařízení musí splňovat podmínky platné legislativy pro provoz EL zařízení. Stav lze doložit např. platnou RZ.
0.23 |  | Rozhraní NB vnitřní rozvody EL viz.TZ; Rozhranní prací: Napojení na DSNN ve spolupráci s e.on, páteřní rozvody, napojení podružných rozvaděčů a odběrů, napojení stávající společné spotřeby, napojení technologie, osvětlení vybraných společných prostor a zásuvkových okruhů, přepojení. Zatrubkování a přeložky pro SLP, kompletně nové DT.Viz DPS EL.
ozn | kod | položka | MJ | počet | cena (Kč/ks) | celkem (Kč)
1 |  | Rozváděčová technika
1.1 |  | RIS (e.on) - úprava a doplnění napojení HDV (3x poj.patrony 250A gG, nutné úpravy a materiál), spolupráce s e.on - objednání | kpl | 1
1.2 |  | Servisní zásah e.on pro napojení HDV a práce v kolektoru, zpřístupnění, vypnutí | kpl | 1
1.3 |  | Řešení napojení/přepojení HDV vč. materiálu. Napájecí kabel NN | kpl | 1
1.4 |  | Řešení napojení zemnění pro HOP, vč. materiálu. Napájecí vodič uzemnění | kpl | 1
1.5 |  | Hlavní rozvaděč 1RE; 3 pole; rozvaděčová sestava:3x rám 5U45 vč. EI, místo až pro 15 elektroměrů, typ: N/338/2502/2020; s PO úpravou viz PBŘ (stěny:EI30 DP1 dveře:EI15 S200 DP1(kouřotěsné), zazděný/obezdění tl.100mm); dle výkresové dokumentace; certifikovaný výrobek (CE); konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče; dle podmínek e.on a PBŘ. Výrobce zajistí přesné zaměření rozměrů a detaily před výrobou. Barva RAL 9003 – bílá. Svorkovnice pro HDV 3x150+70. Dodavatel absolvuje školení (certifikát) výrobce rozvaděče. Předpokládaný celkový rozměr sestavy; š=3690mm +200mm přizdívka=3900mm, v=2160mm, šířka pole á:1230mm, hl.cca 300mm. | ks | 1
1.6 |  | Rozvaděče 1RSS, (společná spotřeba 1.NP). Montáž s protipožární úpravou viz PBŘ (stěny:EI30 DP1 dveře:EI15 S200 DP1(kouřotěsné)), zazděný v nice, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče, dle podmínek PBŘ, výrobce zajistí přesné zaměření rozměrů a detaily před výrobou, upřesnění prvků. Barva RAL 9003 – bílá. Dodavatel absolvuje školení (certifikát) výrobce rozvaděče. Dveře vybavit FAB zámkem + 5x klíč. | ks | 1
1.7 |  | Rozvaděče 7RSS, (společná spotřeba 7.NP). Montáž bez protipožární úpravy viz PBŘ, dle výkresové dokumentace, certifikovaný výrobek (CE), konstrukční detaily dle výrobce rozvaděče, výrobce zajistí přesné zaměření rozměrů a detaily před výrobou, upřesnění prvků. Barva RAL 9003 – bílá. Dodavatel absolvuje školení (certifikát) výrobce rozvaděče. Dveře vybavit FAB zámkem + 5x klíč. | ks | 1
1.8 |  | Napojení bytu a komerčních prostor, zakončení na svorkách v xRB/Px, DOTAŽENÍ VŠECH SVOREK, vč. nutného materiálu a pomocných prací pro úpravu napojení v bytě. xRBx není součástí této PD. Majitel bytu zajistí bezpečný stav elektroinstalace bytu (revizní zpráva) před napojením, Majitel bytu hradí případnou úpravu a doplnění rozvodnice nebo kompletní rozvodnici vč montáže. | ks | 19
1.9 |  | Přepojení stávající instalace TZB, technologie, datových služeb/internet provider, STA apod. | kpl | 1
1.10 |  | Přepojení/přeložení stávajících linek Cetin (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) nástupce Telecomu, dle aktuálního stavu v daném čase. Požadavek na kabelové propojení sdělí aktuální provider. Rozvody vedeny v rámci připraveného zatrubkování - rezerva. Přeložky funkčních tras Cetin a navazující Internet provider. | kpl | 1
1.11 |  | Hlavní ochranná přípojnice provozovny ozn. HOP | ks | 1
1.12 |  | Zaměření, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů, technologický postup výstavby | kpl | 1
1.13 |  | Popis a schéma rozvaděčů | kpl | 1
1.14 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
2 |  | Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče
2.1 |  | Spínače č.1, 250/10, IP54, barva šedá, přisazené | ks | 9
2.2 |  | Spínače č.6, 250/10, IP54, barva šedá, přisazené | ks | 2
2.3 |  | Spínač č.1, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 1
2.4 |  | Tlačítko v krytu, barva červená, podsvícené, přisazené/zapuštěné. Popis: "TOTAL STOP" + "v případě nebezpečí nevypínej". Dle požadavku HZS. | ks | 1
2.5 |  | Zásuvka jednoduchá, 16/250, IP54 barva šedá, přisazená | ks | 4
2.6 |  | LED kontrolní/orientační svítidlo (indikace sepnutého osvětlení strojovna), zapuštěné | ks | 1
2.7 |  | Spínač 40A(100A)/400V, nástěnný, zámek v "0" poloze (výtah) | ks | 1
2.8 |  | Kombinovaná zásuvka IP44; 230/16A, 400A/32A L+N+PE | ks | 1
2.9 |  | Soumrakový spínač, astrofunkce, externí čidlo | ks | 1
2.10 |  | Krabice univerzální bezhalogenová s kovovým víčkem, barva bílá | ks | 40
2.11 |  | Krabice KT 125 s kovovým víčkem, barva bílá | ks | 45
2.12 |  | Krabice KT 250 s kovovým víčkem, barva bílá | ks | 15
2.13 |  | Spojovací a kotvící materiál, distanční prvky | kpl | 1
2.14 |  | Spotřební instalační a podružný materiál (instalační krabice zapuštěné a přisazené, svorky, oka, izolace, stah.,pás, svorky, sádra, tmely, barvy, víčka, příchytky, kotvení, kabelové příchytky, koncovky atd.) | kpl | 1
2.15 |  | Teplem smrštitelná kabelová spojka pro čtyřžilové měděné celoplastové kabely o průřezu 150+70mm2 do 1 kV, pro CYKY 3x150+70 (dle stanoviska e.on) | ks | 1
2.16 |  | Teplem smrštitelná kabelová spojka pro čtyřžilové měděné celoplastové kabely o průřezu 25mm2 do 1 kV, pro CYKY 4x25 | ks | 1
2.17 |  | Teplem smrštitelná kabelová spojka pro měděné celoplastové kabely o průřezu 6mm2 do 1 kV, pro CYKY 5x6 | ks | 2
2.18 |  | Kabelová fcí trasa; systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních směrnic; P60-R, kompletní (závěsy, příchytky, jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat.) | m | 18
2.19 |  | Kabelová lávka KL 110x600, kompletní vč. příslušenství, kotvení a sonap úchyty á1m, přepážka kovová | m | 18
2.20 |  | Kabelová lávka KL 110x400, kompletní vč. příslušenství, kotvení a sonap úchyty á1m, přepážka kovová | m | 8
2.21 |  | Žlab DZ 60x60 drátěný, pozinkovaný, kompletní vč. příslušenství, přepážka kovová, kotvení á1m | m | 8
2.22 |  | Žlab DZ 60x100 drátěný, pozinkovaný, kompletní vč. příslušenství, přepážka kovová, kotvení á1m | m | 24
2.23 |  | Žlab DZ 110x600 drátěný, pozinkovaný, kompletní vč. příslušenství, přepážka kovová, kotvení á1m | m | 16
2.24 |  | Vkládací lišta LV 18x13 | m | 50
2.25 |  | Vkládací lišta LHD 20x20 | m | 100
2.26 |  | Vkládací lišta LHD 40x20 | m | 40
2.27 |  | Vkládací lišta LHD 40x40 | m | 10
2.28 |  | Vkládací lišta (kanál) kovový LKM 20020, 20x20mm, barva bílá | m | 4
2.29 |  | Trubka elektroinstalační tuhá prům. 23mm, vč. příslušenství (alternativa) | m | 100
2.30 |  | Trubka elektroinstalační tuhá prům. 32mm, vč. příslušenství (alternativa) | m | 50
2.31 |  | Trubka ohebná PVC prům. 16mm (alternativa) | m | 50
2.32 |  | Trubka ohebná PVC prům. 25mm (alternativa) | m | 20
2.33 |  | Trubka DN25, vč. uchýtného a spoj. materiálu | m | 10
2.34 |  | Trubka k mechanické ochraně kabelů, do 1225, UV a mrazu odolná | m | 5
2.35 |  | Trubka ohebná PVC prům. 16mm (SLP+přeložky+DT) | m | 300
2.36 |  | Trubka ohebná PVC prům. 25mm (SLP+přeložky) | m | 450
2.37 |  | Trubka ohebná PVC prům. 40mm (SLP+přeložky+propoj RSS/šachta) | m | 250
2.38 |  | Dvouplášťová trubka KF09040 | m | 20
2.39 |  | Dvouplášťová trubka KF090110 | m | 30
2.40 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla a světelné zdroje
3.1 | A | Beghelli-Elplast A58-10000CM Globular LED s čidlem pohybu PIR, viz KL | ks | 49
3.2 | B | Beghelli-Elplast A44-10140CM Lunako LED Round, viz KL | ks | 11
3.3 | D | Beghelli SpA 236ED BS100 LED 2X36 ED 4000K, viz KL | ks | 11
3.4 | N | BEGHELLI SPA 16221 AESTETICA LED 8W SE 1H IP40 (N1), viz KL, včetně zdroje | ks | 37
3.5 | N2 | BEGHELLI SPA 16221 AESTETICA LED 8W SE 1H IP40 + tabulky značky s piktogramem pro svítidla N, viz KL. Symboly viz výkres, včetně zdroje | ks | 33
3.6 |  | Pozn.: svítidla mají platné certifikáty ENEC vydané EZÚ Praha, návrh sv. soustavy proveden výpočtem výrobce, popis typů viz legenda a KL v dokladové části
3.7 |  | Lešení pro montáž ve výškách | kpl | 1
3.8 |  | RECYKLACE SVÍTIDEL | ks | 141
3.9 |  | Přepojení stávajícího osvětlení | kpl | 1
3.10 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
4 |  | Domácí telefon
4.1 |  | Tlačítkové tablo 2-BUS KARAT 16tl. s 16 jmenovkami + popisný modul (antika měděná) pod omítku bez stříšky | ks | 1
4.2 |  | Krabice KARAT pod omítku pro 3 moduly | ks | 2
4.3 |  | Distanční spona krabic KARAT | ks | 2
4.4 |  | Modul popisný KARAT 2-BUS s podsvitem (antika měděná) | ks | 1
4.5 |  | Rám KARAT pro 6 modulů (antika měděná) | ks | 1
4.6 |  | Modul 4 tlač. (4 jmenovky) KARAT 2-BUS (antika měděná) | ks | 4
4.7 |  | Modul vrátného 2tl. KARAT 2-BUS (antika měděná) | ks | 1
4.8 |  | El. zámek univ. s nast. západkou, bez aretace, lišta 100mm (AC12V/350-400mA, DC12V/560-600mA) | ks | 1
4.9 |  | Domácí telefon 2-BUS ELEGANT - bílý | ks | 17
4.10 |  | Síťový zdroj pro 2-BUS na DIN lištu (9V/0,7A stř.; 24V/0,25A ss.) max. pro 100 DT | ks | 1
4.11 |  | Zvonkové tlačítko šedé (před byty) | ks | 17
4.12 |  | Pozn.: (viz. CN: Řada dokladu 012; 001.10000.110; Číslo dokladu 200398)
4.13 |  | Set pro usazení a napojení el. zámku ve dveřích vč. trasy a přechodu v závěsu dveří | kpl | 1
4.14 |  | Specifické řešení napojení DT v bytech, ordinaci | ks | 17
4.15 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
5 |  | Vodiče a kabely
5.1 |  | CYKY-J(O) 3x1,5 | m | 2250
5.2 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 200
5.3 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 170
5.4 |  | CYKY-J 5x2,5 | m | 30
5.5 |  | CYKY-J 5x4 | m | 30
5.6 |  | CYKY-J 5x6 | m | 150
5.7 |  | CYKY-J 4x10 | m | 1050
5.8 |  | CYKY-J 4x16 | m | 30
5.9 |  | CYKY-J 4x25 | m | 10
5.10 |  | CYKY-J 3x150+70 | m | 5
5.11 |  | CY1 (protahovací) | m | 300
5.12 |  | CYA 6 | m | 570
5.13 |  | CHA-R 6 | m | 50
5.14 |  | CYA 16 | m | 50
5.15 |  | CYA 25 | m | 250
5.16 |  | CHA-R 25 | m | 40
5.17 |  | PraflaDur-J(O) 3x1,5 | m | 18
5.18 |  | SYKFY 2x2x0,5 (DT) | m | 460
5.19 |  | Kabel zvonkový U 2x0.8 rudozelený | m | 100
5.20 |  | KULATINA FeZn 10mm nebo 30x4 | m | 28
5.21 |  | Prořez délkového materiálu (3%) | kpl | 1
5.22 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
6 |  | Uzemnění
6.1 |  | Přepojení stávajícího uzemnění na novou HOP | kpl | 1
6.2 |  | Uzemnění: zbudování pro HOP - materiál (ZD01 se svorkou a opletem 30x4/3xZT.1,5; svorky FeZn, kotvení vodiče FeZn D10 stěna/strop, antikor.nátěr, apod.) | kpl | 1
6.3 |  | Příslušenství pro realizaci uzemnění a doplň. pospojení (PA), veškeré komponenty TZB budou pospojovány a připojeny na ochranný vodič. | kpl | 1
6.4 |  | Spotřební a instalační mat. pro PE, PA a uzemnění | kpl | 1
6.5 |  | Měření uzemnění | kpl | 1
6.6 |  | Pomocné práce pro uzemnění HOP | ks | 1
6.7 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
7 |  | Výkopové práce
7.1 |  | DMT/MNT původní podlahy, cihlové dlažby ve 2.PP vč. materiálu | m | 7
7.2 |  | Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.3 | m | 7
7.3 |  | Ruční zához kab.rýhy,šíř.50cm,hloub.120cm,zemina třídy 3 | m | 7
7.4 |  | Úprava terénu v zemině, zem.třídy 3, hutnění | m | 7
7.5 |  | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | m | 7
7.6 |  | Montážní a odborné práce | kpl | 1
7.7 |  | Finální úprava terénu + obnovení původní podlahy | m | 7
7.8 |  | Vytýčení a ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí | kpl | 1
7.9 |  | Geodetické zaměření; výstup elektronicky a tiskem | kpl | 1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
8 |  | Stavební práce
8.1 |  | Frézování a sekání drážek (beton, cihla) pro kabeláž v celém objektu | kpl | 1
8.2 |  | Stavební připravenost kabelových tras pod omítkou, ve zdivu, ve stropech, v SDK, kotvení, sádrování, tmelení atd. vč. materiálu | kpl | 1
8.3 |  | Stavební připravenost/zapravení pro páteřní EL+SLP trasy/instalační šachty | kpl | 1
8.4 |  | Jádrové vrtání/průrazy na páteřních trasách, v instalačních šachtách 2.PP-8.NP | kpl | 1
8.5 |  | Průrazy na kabelových trasách 2.PP-8.NP | kpl | 1
8.6 |  | Práce statika, statický výpočet/zpráva pro stavební řešení; prostupy mezi podlažím 2.PP-8.NP, pro instalaci páteřní trasy/instalační šachty EL+SLP, sondy (prostupy stropů a nosných zdí v místě vertikální a horizontální páteřní trasy/instalační šachty) | kpl | 1
8.7 |  | Stavební příprava pro rozvaděč 1RE, stavební instalace rozvaděče. Obezdění/vyzdívka pro rozváděče dle PBŘ a výrobce, samostatný požární úsek, pož. ucpávky prostupů. Nosné zdivo např. pórobetonové tvárnice tl.100mm, překlad tl.100mm, povrchová úprava (perlinka, lepidlo, štuk, výmalba, omyvatelný sokl-keramický obklad), protipožární akrylátový tmel pro utěsnění rámu, okenní šrouby, viz technický návod výrobce rozvaděčů. Požární odolnost bude doložena doklady v souladu s vyhl.246/2001 Sb. | kpl | 1
8.8 |  | Příprava otvorů/kapes a stěn, stavební instalace rozvaděčů 1RSS, 7RSS, protahovacích, přístrojových krabic apod Stavební úprava výklenků pro RSS. | kpl | 1
8.9 |  | Zednické zapravení původní DMT EL instalace např. krabic KU68 pro původní vypínače, rozbočných a páteřních krabic, světel, drážek vč. materiálu (vyseknutí původní krabice, výplň, štuk, malba) | kpl | 1
8.10 |  | Přípravné zednické práce | kpl | 1
8.11 |  | Systémové konstrukční doplnění kabelové trasy, např. protipožární SDK záklopení/kapotáž profilu cca 500x150mm, povrchová úprava, omyvatelný sokl-keramický obklad, profil hrany, výmalba, dle požadavků PBŘ, certifikát. Požární odolnost bude doložena doklady v souladu s vyhl.246/2001 Sb. Kompletní dodávka vč. materiálu. | m | 8
8.12 |  | Systémové konstrukční doplnění kabelové trasy, např. protipožární SDK záklopení/kapotáž profilu cca 700x150mm, povrchová úprava, omyvatelný sokl-keramický obklad, profil hrany, výmalba, dle požadavků PBŘ, certifikát. Požární odolnost bude doložena doklady v souladu s vyhl.246/2001 Sb. Kompletní dodávka vč. materiálu. | m | 34
8.13 |  | Protipožární truhlík kabelové trasy, profil cca 250x150mm, dle PBŘ, vč. materiálu, certifikát | m | 10
8.14 |  | Protipožární Al+SDK revizní šachetní dvířka pro přístup ke kabelům v šachtě, systémové usazení, kotvení, zámek FAB+5x klíč. Tvaru čtyřhran na ležato, rozměr cca 600x500mm (bude upřesněno - vzorkováno), umístění na stoupací trase. Nutné splnění požadavků PBŘ, certifikát. | ks | 10
8.15 |  | Protipožární Al+SDK revizní šachetní dvířka pro přístup ke kabelům v šachtě, systémové usazení, kotvení, zámek FAB+5x klíč. Tvaru čtyřhran svisle, rozměr cca 400x500mm (bude upřesněno - vzorkováno), umístění na stoupací trase. Nutné splnění požadavků PBŘ, certifikát. | ks | 4
8.16 |  | Protipožární Al+SDK revizní šachetní dvířka pro přístup ke kabelům v šachtě nad rozvaděči rozměr cca 300x800mm, systémové usazení, kotvení (zámek FAB+5x klíč). Tvaru a rozměr bude upřesněn ve vzorkování. Umístění/instalace na horizontální trase - bezpečnostní otevírání (zádržné řetízky). Nutné splnění požadavků PBŘ, certifikát. | ks | 3
8.17 |  | Protipožární Al+SDK revizní šachetní dvířka pro přístup ke kabelům v šachtě podhledu, rozměr cca 500x500mm, systémové usazení, kotvení (zámek FAB+5x klíč). Tvaru a rozměr bude upřesněn ve vzorkování. Umístění/instalace na horizontální trase - bezpečnostní otevírání (zádržné řetízky). Nutné splnění požadavků PBŘ, certifikát. | ks | 5
8.18 |  | DMT/MNT stávajících konstrukcí pro kabelové trasy a EL prvky | kpl | 1
8.19 |  | Zazdění/dozdění nik rozváděčů v celém objektu vč. materiálu | kpl | 1
8.20 |  | Zednické práce řešených prostorů v jednotlivých podlažích, hrubé zapravení prostupů kabelových tras, kabelových drážek, poškozené stěny/stropy/podlahy/sokly/obklady apod., vč. materiálu a potřebného | kpl | 1
8.21 |  | Finální zapravovací zednické práce řešených prostorů v jednotlivých podlažích, dokončovací práce, detailní lokální práce např. zv.spínače, světla, defekty apod., vč. materiálu a potřebného | kpl | 1
8.22 |  | Malířské práce; kompletní výmalba v rámci prostor obnovy EL (dotčené místnosti, zakrytí, opravy v místě instalace, zapravení defektů povrchu, tmelení, příprava podkladu, penetrace, úklid atd.) | kpl | 1
8.23 |  | Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky a mezi podlažím, dle PBŘ, EI 90/60, štítek, certifikát, dokumentace, fotodokumetace s popisem | kpl | 1
8.24 |  | Přeložky a úpravy IS (voda, plyn, hydrant) v místě kolize nové EL+SLP instalace, provede odborná firma s kvalifikací a dodá RZ. Přeložky IS (lokálně v místě tras EL+SLP a rozvaděčů) budou provedeny dle aktuálního stavu v době výstavby. | kpl | 1
8.25 |  | Stavební a zámečnické práce - zapravení v místě instalace hlásky DT | kpl | 1
8.26 |  | Spotřební a instalační materiál pro stavební profese | kpl | 1
8.27 |  | Pomocné práce, přesuny hmot pro stavební profese | kpl | 1
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
9 |  | Ostatní
9.1 |  | Demontáže stávajících, dále nevyužitých EL+SLP rozvodů, páteřních tras, kabelových tras, lišt, trubek, kabelů, úchytek, spoj. mat., rozvaděčů, rozvodnic, RIS, HLV, výzbroje, ost. prvků, vyseknutí krabic, apod. | kpl | 1
9.2 |  | Přepojení stávající/zachované EL instalace | kpl | 1
9.3 |  | Provizorní napojení bytů a komerčních prostor po dobu výstavby, vč. potřebného materiálu a zařízení - provizorní rozvody v domě, v řešeném úseku. Nájemníky je možné pouze krátkodobě odpojit pro potřebu přepojení kabeláže a to na základě doložitelné informovanosti nájemníkům a provozovatelů komerčních prostor. | kpl | 1
9.4 |  | Řešení instalace prvků do zateplené fasády domu - příprava | kpl | 1
9.5 |  | Napojení vč. uzemnění: výtahu, DT, TZB, STA, internetu, technologie apod. | kpl | 1
9.6 |  | Uložení, přeložení a zatrubkování rozvodů SLP (TV, DT, internet) v celém domě | kpl | 1
9.7 |  | Součinnost s provozovateli internetu a STA; úprava/přeložení rozvodů v prostoru celého domu z plastových lišt na povrchu, pod omítku do trubek a pateřní trasy EL+SLP viz PBŘ. Budou řešeny rozvody na povrchu v celém domě. | kpl | 1
9.8 |  | Koordinace profesí, přeložek a úprav IS, investora (jinde neuvedené) | kpl | 1
9.9 |  | Zajištění změny hodnoty HLJ pro společnou spotřebu, podání žádosti na e.on, zajištěná stanoviska e.on, odplombování/zaplombování | kpl | 1
9.10 |  | Úklid, odvoz, likvidace odpadů, suti, zeminy, likvidace/recyklace starých sv. zdrojů, materiálu osvětlení, kabelů, rozvaděčů, kovů, plastů, lišt, trubek apod. vč. dodání vážních lístků, dokladů o uložení na skládku a ekol. likvidaci | kpl | 1
9.11 |  | Podružné a nespecifikované práce (jinde neuvedené) | kpl | 1
9.12 |  | Podružný, spotřební a instalační materiál (jinde neuvedené) | kpl | 1
9.13 |  | Individuální a komplexní zkoušky, protokol o zkouškách | kpl | 1
9.14 |  | Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení, dokladová část k předání stavby | kpl | 1
9.15 |  | Zajištění kladného stanoviska, závěrečné kontroly dotčených orgánů (DOSS) a správců IS | kpl | 1
9.16 |  | Dokumentace dílenská | kpl | 1
9.17 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | kpl | 1
9.18 |  | Popis a označení ukončovacích prvků | kpl | 1
9.19 |  | Autorský dozor projektanta elektro+doprava | kpl | 1
9.20 |  | 3% projekční rezerva (z kompletní ceny profese silnoproudá zařízení) | kpl
|  | Mezisoučet |  |  |  | 0
10 |  | Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, apod. | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulace:
1 |  | Rozváděčová technika |  |  |  | 0
2 |  | Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče |  |  |  | 0
3 |  | Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 0
4 |  | Domácí telefon (DT) |  |  |  | 0
5 |  | Vodiče a kabely |  |  |  | 0
6 |  | Uzemnění |  |  |  | 0
7 |  | Výkopové práce |  |  |  | 0
8 |  | Stavební práce |  |  |  | 0
9 |  | Ostatní |  |  |  | 0
10 |  | Doprava, přesuny hmot, zařízení staveniště, lešení, apod. |  |  |  | 0
|  | Celkem za dodávku v Kč bez DPH |  |  |  | 0