L.1 - Výkaz výměr

1. Základ stožáru

| Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka |
| --- | --- | --- |
| výkop | 29,05 | m3 |
| podkladní beton C8/10 | 1,60 | m3 |
| železobeton C20/25 XC2 | 10,80 | m3 |
| bednění stěn základových patek | 14,40 | m2 |
| výztuž B500 | 0,26 | t |
| zemnicí pásek FeZn 30/4 | 18,00 | m |
| zásyp výkopem | 17,00 | m3 |
| injektáž cementovou suspenzí | 16,00 | m3 |
| odvoz výkopku na skládku do 10000 m | 9,90 | m3 |
| zásyp jámy se zhutněním (použitý výkopek) | 19,15 | m3 |

2. Konstrukce stožáru

| Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka |
| --- | --- | --- |
| kotevní tyče | 3,84 | m |
| ocelová konstrukce | 1085,00 | kg |
| bezpečnostní Söll lišta | 11,00 | m3 |
| použití jeřábové techniky | 4,00 | hod |

Podrobný výměr OK viz samostatný výkaz materiálu

3. Kabelová trasa

| Popis položky | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka |
| --- | --- | --- |
| kabelová rýha 450/800 ve svahu - délka | 11,00 | m |
| kabelová rýha 450/800 ve volném terénu - délka | 48,00 | m |
| výkop pro revizní šachty | 9,00 | m3 |
| štěrkový podklad | 2,00 | t |
| nová zemina pro zásyp | 11,20 | t |
| úprava terénu | 75,00 | m2 |
| revizní šachta | 2,00 | ks |
| prostup ROX RS-125 | 5,00 | ks |
| chránička Kopoflex 90/75 mm | 325,00 | m |
| výstražná fólie | 59,00 | m |
| kabelový žlab Mars 500/100/800 | 1,00 | m |
| betonová podpěra | 2,00 | m |
| oplechování chrániček – přechod země-Mars žlab | 1,00 | kpt. |
| kabelová lávka Cablofil 500/54 | 6,00 | m |
| odvoz zeminy ručně | 11,00 | t |
| odvoz odpadu na skládku | 21,00 | t |