1. Kontrolní prohlídka před zahájením výkopových prací
2. Kontrolní prohlídka po uložení potrubí – vodovod + kanalizace (před zasypáním)
3. Kontrolní prohlídka kolaudace