## REKAPITULACE
SOUPIS PRACÍ
BRNO_KRAVÍ HORA_WELLNESS
POLOŽKA |  | CENA
AROMA SAUNA |  | 0
FINSKÁ SAUNA |  | 0
SOLNÁ SAUNA |  | 0
PARNÍ LÁZEŇ |  | 0
CEREMONIÁLNÍ SAUNA |  | 0
TECHNOLOGIE - KNEIPPOVA LÁZEŇ |  | 0
WHP TERASA |  | 0
KOMPLETAČNÍ ČINNOST (doprava, ubytování a spojené náklady) |  | 0
| CENA CELKEM | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH a vzhledem ke stanoveným požadavkům na stavební připravenost.
UPOZORNĚNÍ:
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně

## AROMA SAUNA
AROMA SAUNA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
Rozměry (š x h x v): 3370 x 2925 x 2460 mm
1 | 1.21 | AROMA SAUNA
|  | veřejná vestavěná sauna sendvičového typu. Cena zahrnuje vnitřní obložení stěn z THERMO ABACHI, luxusní interiér MODUS - masiv ABACHI v kombinaci masiv CEDR, 3 lavice MODUS šíře 500- 600mm v kombinaci ABACHI/CEDR - vyjímatelné rošty, opěrky zad MODUS v kombinaci ABACHI/CEDR s liniovým podsvícením MODUS BLUE , mezilavicová výplň, 3 podhlavníky, kryt kamen MODUS, podlahový rošt, zabudované reproduktory, 2x světlo s krytem, teploměr kulatý, nerezové vědro a sběračka s dřevěnými prvky, 3 druhy aroma, nouzové osvětlení. | kompl. | 1 |  | 0
|  | Colorium - stropní LED osvětlení | ks | 1 |  | 0
|  | saunové topidlo MADE IN GERMANY, 18,0kW/380V, s výparníkem, lávové kameny, možno polévat, topidlo osazeno automatickou ochranou Cover protection rail - dle typu topidla, regulace externí digitální značky typ H4 s grafickým podsvíceným LCD displejem - menu v českém jazyce, umožňuje nastavení teploty, doby provozu, času zapnutí a intenzity vnitřního osvětlení, 2x teplotní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně, vlhkostní čidlo. | kompl. | 1 |  | 0
|  | automatické dopouštění | ks | 1 |  | 0
|  | dveře bezprahové s dřevěnou zárubní, křídlo celoskleněné tmavé sklo 8mm, magnetické zavírání, panty nerez, dřevěné madlo s kovovým logem | kompl. | 1 |  | 0
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
|  | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA AROMA SAUNU |  |  |  | 0

## FINSKÁ SAUNA
FINSKÁ SAUNA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
Rozměry (š x h x v): 4250 x 3145 x 2460 mm
2 | 1.23 | FINSKÁ SAUNA
|  | veřejná vestavěná sauna sendvičového typu. Cena zahrnuje vnitřní obložení stěn z HEMLOCKU, interiér NATIVE - ABACHI + cedrové doplňky, 3 x lavice šíře 600mm - vyjímatelný rošt, anatomické opěrky zad NATIVE kombinace CEDR, mezilavicové výplně, 4 x podhlavník, kryt kamen, podlahový rošt, 2x světlo s krytem NATIVE, teploměr kulatý, nouzové osvětlení. | kompl. | 1 |  | 0
|  | saunové topidlo MADE IN GERMANY,v21,0kW/380V, lávové kameny, možno polévat, topidlo osazeno automatickou ochranou Cover protection rail - dle typu topidla, regulace externí digitální typ D4 s grafickým podsvíceným LCD displejem - menu v českém jazyce, umožňuje nastavení teploty, doby provozu, času zapnutí a intenzity vnitřního osvětlení, 2x teplotní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně. | kompl. | 1 |  | 0
|  | stěna ze solných cihel s podsvícením | kompl. | 1 |  | 0
|  | dveře bezprahové v bezrámovém zasklení, 800 x 2400, křídlo celoskleněné tmavé sklo 8mm, magnetické zavírání, panty sklo - sklo | kompl. | 1 |  | 0
|  | prosklená čelní stěna, tmavé sklo 8mm, bezrámové provedení | kompl. | 1 |  | 0
|  | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA FINSKOU SAUNU |  |  |  | 0

## SOLNÁ SAUNA
SOLNÁ SAUNA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
Rozměry (š x h x v): 4250 x 3385 x 2460 mm
3 | 1.24 | SOLNÁ SAUNA
|  | veřejná vestavěná sauna sendvičového typu. Cena zahrnuje vnitřní obložení stěn z CEDRU soft profil, luxusní interiér GRAND - masiv ABACHI v kombinaci masiv CEDR, 3 x lavice šíře 500 - 600mm s masivní přední a zadní hranou z CEDRU- vyjímatelné rošty, tvarované opěrky zad GRAND, výplně mezi lavicemi GRAND, 4 x tvarovaný podhlavník GRAND, kryt kamen GRAND, podlahový rošt, barevné LED osvětlení se samostatným ovládáním, 2 x světlo s krytem GRAND, teploměr/vlhkoměr, vědro, sběračka, přesýpací hodiny, nouzové osvětlení. | kompl. | 1 |  | 0
|  | saunové topidlo MADE IN GERMANY, 21,0kW/380V, s výparníkem, lávové kameny, možno polévat, topidlo osazeno automatickou ochranou Cover protection rail - dle typu topidla regulace externí digitální typ H4 s grafickým podsvíceným LCD displejem - menu v českém jazyce, umožňuje nastavení teploty, doby provozu, času zapnutí a intenzity vnitřního osvětlení, 2x teplotní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně, vlhkostní čidlo. | kompl. | 1 |  | 0
|  | automatické dopouštění | ks | 1 |  | 0
|  | stěna ze solných cihel s podsvícením | kompl. | 1 |  | 0
|  | dveře bezprahové v bezrámovém zasklení, 800 x 2400, křídlo celoskleněné tmavé sklo 8mm, magnetické zavírání, panty sklo - sklo | kompl. | 1 |  | 0
|  | prosklená čelní stěna tmavé sklo 8mm, bezrámové provedení | kompl. | 1 |  | 0
|  | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA SOLNOU SAUNU |  |  |  | 0

## PARNÍ LÁZEŇ
PARNÍ LÁZEŇ
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
Rozměry (š x h x v): 4215 x 3085 x 2300/2100 mm
4 | 1.26 | PARNÍ LÁZEŇ
|  | Konstrukce lázně z EB Systemu se síťovinou a stěrkovým povrchem (Připraveno pro hydroizolaci a následnou pokládku) - tj. stěny, sedáky, strop, výparník. Výrobní dokumentace. | kompl. | 1 |  | 0
|  | elektrické topení pro sedáky a podlahu - 150W/m2 s teplotním čidlem a řízením teploty | kompl. | 1 |  | 0
|  | dveře parní lázně 800 x 200 cm, včetně AL zárubně pantů a skla 8mm, - dodávka stavby | kompl. | 0 |  | 0
|  | dveře v prosklené stěně k páře, bezprahové v bezrámovém zasklení, 800 x 2400, křídlo celoskleněné tmavé sklo 8mm, magnetické zavírání, panty sklo - sklo- dodávka stavby | kompl. | 1 |  | 0
|  | prosklená stěna k páře, tmavé sklo 8mm, bezrámové provedení | kompl. | 1 |  | 0
|  | dodávka a stavba (montáž) lázně včetně spotřebního materiálu | kompl. | 1 |  | 0
technologie lázně
|  | parní generátor elektrodový 17,3 kW | ks | 1 |  | 0
|  | dávkování esencí pro 1 druh vonné esence | ks | 1 |  | 0
|  | esnce 3 l dle výběru | ks | 1 |  | 0
|  | hadice pro oplach včetně armatur | ks | 2 |  | 0
|  | ventilace | ks | 1 |  | 0
|  | bodové osvětlení včetně trafa | ks | 8 |  | 0
|  | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a spotřební materiál | kompl. | 1 |  | 0
|  | podružný rozvaděč včetně rozvodů a instalace | kompl. | 1 |  | 0
obklady a obkladačské práce
|  | keramický mozaikový obklad (materiál dle výběru) - dodávka stavby | m2 | 0 |  | 0
|  | stavební chemie - polyuretanová lepidla, epoxidová spárovací hmota, hydroizolace apod. - dodávka stavby | m2 | 0 |  | 0
|  | kompletní obkladačské práce uvnitř kabiny - dodávka stavby | m2 | 0 |  | 0
|  | finální stěrka + barva stropu - dle výběru RAL | m2 | 14 |  | 0
|  | CELKEM ZA PARNÍ LÁZEŇ |  |  |  | 0

## CEREMONIÁLNÍ SAUNA
CEREMONIÁLNÍ SAUNA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
Rozměry (š x h x v): 7225 x 4200 x 2460 mm
5 | 1.28 | CEREMONIÁLNÍ SAUNA
|  | veřejná vestavěná sauna sendvičového typu. Cena zahrnuje vnitřní obložení stěn ze SEVERSKÉHO SMRKU, interiér NATIVE - ABACHI + cedrové doplňky, 3 x lavice šíře 600mm - vyjímatelný rošt, anatomické opěrky zad NATIVE kombinace CEDR, mezilavicové výplně, 4 x podhlavník, kryt kamen, podlahový rošt, 2x světlo s krytem NATIVE, teploměr kulatý, nouzové osvětlení. | kompl. | 1 |  | 0
|  | saunové topidlo MADE IN GERMANY, 30,0kW/380V, lávové kameny, možno polévat, topidlo osazeno automatickou ochranou EOS Cover protection rail - dle typu topidla, regulace externí digitální typ D4 s grafickým podsvíceným LCD displejem - menu v českém jazyce, umožňuje nastavení teploty, doby provozu, času zapnutí a intenzity vnitřního osvětlení, 2x teplotní čidlo pro lepší rozložení teploty v sauně. | kompl. | 1 |  | 0
|  | druhé saunové topidlo MADE IN GERMANY,30,0kW/380V, lávové kameny, možno polévat, topidlo osazeno automatickou ochranou Cover protection rail - dle typu topidla | kompl. | 1 |  | 0
|  | dveře bezprahové v bezrámovém zasklení, 800 x 2400, křídlo celoskleněné, tmavé sklo 8mm, magnetické zavírání, panty sklo - sklo | kompl. | 1 |  | 0
|  | prosklení kolem dveří, tmavé sklo 8mm, bezrámové provedení | kompl. | 1 |  | 0
|  | prosklená boční stěna, tmavé sklo 8mm, bezrámové provedení | kompl. | 1 |  | 0
|  | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA CEREMONIÁLNÍ SAUNU |  |  |  | 0

## TECHNOLOGIE KNEIPP
TECHNOLOGIE - KNEIPPOVA LÁZEŇ
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
6 |  | TECHNOLOGIE - KNEIPPOVA LÁZEŇ
|  | řízení dopouštění a napouštění vody | kompl. | 1 |  | 0
|  | podvodní LED reflektor - modrý, vč. bezpečnostního trafa | ks | 2 |  | 0
|  | podvodní LED reflektor - červený, vč. bezpečnostního trafa | ks | 2 |  | 0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace, doprava a spotřební materiál | kompl. | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA TECHNOLOGII - KNEIPPOVA LÁZEŇ |  |  |  | 0

## WHP TERASA
WHIRLPOOL TERASA
Kód | Pozice na výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA
7 |  | WHIRLPOOL TERASA
|  | obložení WHP z terasových prken z tropických dřevin včetně montáže | m2 | 12 |  | 0
|  | vanička nerezová 2,8x1,4m včetně odpadu | kompl. | 1 |  | 0
|  | venkovní sprcha z broušeného nerezu s nezámrzným systémem pro použití až do -30oC včetně montáže | kompl. | 1 |  | 0
|  | CELKEM ZA WHP TERASA |  |  |  | 0