Průvodní a TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje objektu, investora,

a zpracovatele zaměření stávajícího stavu

Informace o objektu

Číslo popisné:	127

Místo :		Brno, Moravské nám. č.o.3, kino Scala

vchod do Divadla Bolka Polívky - Brno, Jakubské nám. č.o.5

Katastrální území :	Město Brno 610003

Čísla parcel : 	38/1, 38/2, 41

Ochrana:		nemovitá kulturní památka

Využití budovy :	jiná stavba

Vlastnické právo :

Podíl 1/2 -  Dům SCALA, s.r.o., Moravské nám. 3, č.p.127, Brno-město,

Brno 602 00

Podíl 1/2 -  Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, č.p.196, Brno-město,

Brno 601 67

Investor

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,  601 67, Brno

Zpracovatel zaměření stávajícího stavu

Project Building s.r.o.  –  Erbenova 8, 602 00, Brno

Zakázkové číslo : 				14/06

Datum provedeného zaměření: 	        	březen 2006

2.  Údaje o provedeném zaměření

Zadavatelem bylo požadováno zaměření skutečného stavu nebytových prostor v užívání Statutárního města Brna, tedy kina Scala a Divadla Bolka Polívky.

Vlastní měřičské práce probíhaly v období od měsíce ledna do konce února. Pro zaměření bylo použito laserového dálkoměru „DISTO clasic“ výrobní číslo 2478715. Dále bylo použito klasických měřících pomůcek – pásmo 8m. Pro zaměření výškového uspořádání jednotlivých podlaží a vazby na okolní upravené venkovní plochy  bylo užito nivelačního přístroje.

Pro zaměření byla investorem poskytnuta neúplná dokumentace zjednodušených nákresů zaměřovaného objektu.

Do některých prostor nebyl umožněn vstup, proto nejsou zaměřeny.

3.  Technický popis budovy

Stavební objekt se nachází v bloku domů vymezeném ulicemi Moravské nám., Běhounská, Jakubské nám. a Rašínova.

Hlavní vchod má na Moravském náměstí a je přístupný i ze vchodu z Jakubského náměstí č.o.5.

Budova má nepravidelný půdorysný i výškový tvar daný přilehlými komunikacemi a okolní řadovou zástavbou. Kino Scala se nachází v suterénních prostorách Domu Scala s vchodem z Moravského nám. a východem do Jakubského nám., Divadlo Bolka Polívky sídlí v 1.NP a 2.NP a je přístupné ze vchodu z Jakubského náměstí.

V ostatních prostorách nadzemních a částečně i podzemních podlaží je objekt v současné době využíván pro administrativní a komerční účely, v části 1. a 2.PP se nachází technické zázemí celého objektu.

Do kina Scala se přichází z Moravského náměstí vstupem vedle vchodu do objektu na vstupní podestu nad úrovní chodníku a po schodišti do vstupní haly s pokladnami v úrovni 1.PP. Přes foyer se sociálním zázemím se vchází na balkon kina v úrovni 1.PP a tříramenným schodištěm do přízemí sálu kina v úrovni 2.PP. Východ z balkonu i přízemí je umožněn po jednoramenných schodištích pod prostory pokladny a kanceláře divadla na Jakubské nám. vpravo od vchodu do divadla. Z foyer kina v 1.PP rovněž vede jednoramenné schodiště ke společnému skladu odpadků, který je pro divadlo přístupný venkovními dveřmi z Jakubského nám. vlevo od vchodu do divadla po schodišti do 1.PP pod prostory divadelního klubu. Pod prostory vstupního schodiště ke skladu odpadků a vstupní chodby do divadla z Jakubského nám. bylo uvažováno v úrovni 1.PP s vybudováním baru, avšak prostory zůstaly v nedokončeném stavu. Rovněž pod schodištěm východu z kina na Jakubské nám. zůstaly nedokončené prostory trafostanice zasahující až do 2.PP s předlážděným poklopem v chodníku.

Vstupem z Jakubského nám. se vchází do snížené úrovně vstupní chodby Divadla Bolka Polívky v 1.NP a po jednoramenném schodišti do vstupní haly, odkud je přístupné přízemí sálu divadla. Po dřevěném schodišti z foyer se přichází na balkon sálu divadla. Oba sály jsou umístěny nad sebou ve dvorním traktu objektu. Únikové východy z obou podlaží divadla vedou do Moravského nám. přes prostory, které nejsou v majetku města.

Budova je provedena z masivního cihelného zdiva. Stropní konstrukce jsou pravděpodobně železobetonové s průvlaky. Část objektu se sály je tvořena žb skeletem s vyzdívkami. Zastřešení sálu divadla je nad úrovní 2.NP provedeno žb oblou skořepinou s podélným vyspádováním k atikám a s prosklením osazeným do oc. rámové konstrukce a odvodněno venkovními dešťovými odpady přes atiky. Střešní krytina nebyla vzhledem k značné sněhové pokrývce v době zaměřování zjištěna.

Z hlediska statických poruch nebyly zjištěny viditelné povrchové znaky.  Ve stropní k.ci nad sálem divadla se výrazně projevuje zatékání do střešní k-ce, znaky pronikající vlhkosti se projevují v podzemních podlažích místně a jsou pravděpodobně od netěsných vnitřních instalací s výjimkou prostorů pod vstupními schodišti z Jakubského nám., kde jde jednoznačně o pronikající zemní vlhkost.

Vypracoval:					Ing. Ivana Klobouková