## List1
OBJEKT ČÍSLO 15 |  | PŘÍSTROJE NA VENKOVNÍ STĚNĚ |  |  |  | KABELOVÉ LIŠTY
ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI |  | DEMONTÁŽ | MONTÁŽ | DÉLKA VENKOVNÍ STĚNY |  | DEMONTÁŽ | MONTÁŽ | CELKEM
|  | [ks] | [h] | [h] | [m] | [ks] | [h] | [h] | (h]
01 | chodba
02 | chodba
03 | technická místnost
04 | hudební zkušebna
05 | hudební zkušebna
06 | hudební zkušebna
07 | hudební zkušebna
08 | hudební zkušebna
09 | hudební zkušebna
10 | hudební zkušebna
11 | hudební zkušebna
12 | hudební zkušebna
13 | hudební zkušebna
14 | hudební zkušebna
15 | hudební zkušebna
16 | hudební zkušebna
17 | hudební zkušebna
18 | hudební zkušebna
19 | WC, umývárna
20 | hudební zkušebna
21 | chodba | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 2.6 |  | 0 | 0 | 1.7444
22 | chodba |  | 0 | 0 | bez venkovní stěny |  | 0 | 0 | 0
23 | chodba |  | 0 | 0 | bez venkovní stěny |  | 0 | 0 | 0
24 | hudební zkušebna | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 4.15 | 3 | 2.5805 | 5.1611 | 9.486
25 | hudební zkušebna | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 3.75 | 3 | 2.3318 | 4.6636 | 8.7398
26 | hudební zkušebna | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 4.7 | 3 | 2.9225 | 5.8451 | 10.512
27 | hudební zkušebna | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 13.85 | 3 | 8.6122 | 17.2244 | 27.5809
28 | chodba |  | 0 | 0 | bez venkovní stěny |  | 0 | 0 | 0
29 | hudební zkušebna | 8 | 1.1629 | 2.3258 | 12.45 | 3 | 7.7416 | 15.4833 | 26.7136
30 | hudební zkušebna | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 7.65 | 3 | 4.7569 | 9.5138 | 16.0151
31 | hudební zkušebna | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 3.7 | 3 | 2.3007 | 4.6015 | 8.6465
32 | hudební zkušebna | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 5.4 | 3 | 3.3578 | 6.7156 | 11.8178
33 | kuchyňka |  | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 0.87055 | 1.7411 | 2.6116
34 | WC, umývárna |  | 0 | 0 | 0.9 | 3 | 0.55964 | 1.1193 | 1.6789
|  | 40 | 5.8145 | 11.6291 | 60.55 |  | 36.0344 | 72.0687 | 125.5467
Práce spočívají v tom, že se sinoproudé přístroje(krabice, vypínače, zásuvky) a kabelové trasy demontují tak, aby bylo možné podložit sádrokartonový panel.
Druhým krokem bude demontované přístrpje a kabelové trasy zpětně namontovat.
Nepředpokládá se, že by se kabely a silnoproudé přístroje elektricky rozpojovaly.
Předpokládá se, že stěny, které mají být doplněny o sádrokartonový obklad budou zbaveny všech doplňků, které nejsou součástí stavby.