## List1
OBJEKT ČÍSLO 16 |  | PŘÍSTROJE NA VENKOVNÍ STĚNĚ |  |  |  | KABELOVÉ LIŠTY
ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI |  | DEMONTÁŽ | MONTÁŽ | DÉLKA VENKOVNÍ STĚNY |  | DEMONTÁŽ | MONTÁŽ | CELKEM
|  | [ks] | [h] | [h] | [m] | [ks] | [h] | [h] | (h]
01 | chodba
02 | kancelář / ateliér
03 | sklad / ateliér
04 | sklad / ateliér
05 | sklad / ateliér
06 | ateliér
07 | ateliér
08 | ateliér
09 | ateliér
10 | ateliér
11 | ateliér
12 | sklad
13 | sklad
14 | ateliér
15 | ateliér
16 | ateliér
17 | WC, umývárna
18 | chodba | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 2.8 |  | 0 | 0 | 1.7444
19 | ateliér | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 8.8 | 3 | 5.472 | 10.944 | 18.1604
20 | sklad | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 2.45 | 3 | 1.5235 | 3.0469 | 6.3147
21 | ateliér | 8 | 1.1629 | 2.3258 | 15.45 | 3 | 9.6071 | 19.2142 | 32.31
22 | ateliér | 8 | 1.1629 | 2.3258 | 17.2 | 3 | 10.6953 | 21.3905 | 35.5745
23 | ateliér | 4 | 0.58145 | 1.1629 | 14.4 | 3 | 8.9542 | 17.9084 | 28.6069
|  | 32 | 4.6516 | 9.3033 | 61.1 |  | 36.252 | 72.504 | 122.7109
Práce spočívají v tom, že se sinoproudé přístroje(krabice, vypínače, zásuvky) a kabelové trasy demontují tak, aby bylo možné podložit sádrokartonový panel.
Druhým krokem bude demontované přístrpje a kabelové trasy zpětně namontovat.
Nepředpokládá se, že by se kabely a silnoproudé přístroje elektricky rozpojovaly.
Předpokládá se, že stěny, které mají být doplněny o sádrokartonový obklad budou zbaveny všech doplňků, které nejsou součástí stavby.