Příloha č. 1 – výkon dozoru projektanta

Obsah činností dozoru projektanta

V rámci výkonu činnosti dozoru projektanta je zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:

- postupuje při plnění činností výkonu dozoru projektanta v úzké součinnosti s objednatelem nebo jím určenou osobou;

- účastní se předání a převzetí objektu určeného k demolici, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání objektu odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;

- účastní se případných veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu;

- podává nutná vysvětlení k PD na odstranění stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace demolice ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon , ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.;

- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

- dohlíží na soulad prováděné demolice s projektovou dokumentací na odstranění stavby;

- posuzuje návrhy účastníků demolice na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace;

- účastní se kontrolních dnů a výrobních výborů; zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku;

- v případě potřeby zajišťuje účast statika;

- vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro odstranění stavby;

- poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany kontrolních orgánů;

- aktivně se účastní přebírání pozemku po demolovaném objektu od zhotovitele, spolupracuje na zápisu nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli.