## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2207 | Magistrátní budova Kounicova 67 v Brně
| Objekt: |  | 1 | Oprava atria
3682 | Rozpočet: |  | 1 | Oprava atria
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 1913062.87 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 1913062.87 | 401743.2 | 2314806.07 | 100
2 | 1 | Oprava atria |  |  | 0 | 1913062.87 | 401743.2 | 2314806.07 | 100
3 | 1 | Oprava atria |  |  | 0 | 1913062.87 | 401743.2 | 2314806.07 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 1913062.87 | 401743.2 | 2314806.07 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 737 | Chlazení |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2207 | Magistrátní budova Kounicova 67 v Brně | [25 empty] | STA
O: | 1 | Oprava atria | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Oprava atria | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 40866.29 |  | 63913.75 | [17 empty] | DIL
1 | 342264051R00 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. | m2 | 103.64 |  | 0 | 394.31 | 40866.2884 | 616.69 | 63913.7516 | 21 | 126783.8484 | 0.01215 | 1.2592 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.01 | 104.6764 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10,3*9,15+0,25*(3,85*2+1,5*2) |  | 96.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*8 |  | -2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,6*4*4+0,65*0,6*4*4 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 1330.2 |  | 1690.2 | [17 empty] | DIL
2 | 342266111RU8 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, včetně opáskování ocel. páskem desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.6 |  | 0 | 369.5 | 1330.2 | 469.5 | 1690.2 | 21 | 3654.684 | 0.01356 | 0.048816 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.769 | 2.7684 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,15*2+0,15*2)*3*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 6105.7 |  | 1269.3 | [17 empty] | DIL
3 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 135.7 | 135.7 | 1269.3 | 1269.3 | 21 | 1700.05 | 0.05521 | 0.05521 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.097 | 2.097 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
4 | 553310162R | Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P | kus | 1 |  | 0 | 5970 | 5970 | 0 | 0 | 21 | 7223.7 | 0.0186 | 0.0186 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 8242.56 |  | 3952.44 | [17 empty] | DIL
5 | 953981106R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, včetně šroubů | kus | 16 |  | 0 | 515.16 | 8242.56 | 174.84 | 2797.44 | 21 | 13358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.28 | 4.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | k pol. 767-101 : 4*4 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
6 | 95-01 | Kontrola dešťových svodů | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 1155 | 21 | 1397.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 6153.44 |  | 22443.66 | [17 empty] | DIL
7 | 285175121R00 | Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg | kg | 200 |  | 0 | 21.18 | 4236 | 85.32 | 17064 | 21 | 25773 | 0 | 0 | 0.001 | 0.2 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.15 | 30 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | 21 | 55.66 | 0 | 0 | 0.08 | 0.16 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 970051018R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm | m | 3.2 |  | 0 | 599.2 | 1917.44 | 1610.8 | 5154.56 | 21 | 8557.12 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.002048 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.4 | 7.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | k položce 767-101 : 0,2*4*4 |  | 3.2 | [23 empty] | VV | 0
10 | 973011191R00 | Vysekání kapes beton 15 x 15 x 10 cm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 179.1 | 21 | 216.711 | 0 | 0 | 0.002 | 0.006 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.13 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro zkrácení trubek k radiátorům : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1270.4 | [17 empty] | DIL
11 | 974054713R00 | Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.1 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 794 | 1270.4 | 21 | 1537.184 | 0 | 0 | 0.0089 | 0.01424 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.36 | 2.176 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2,0 |  | 1.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1387.38 | [17 empty] | DIL
12 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1.3819 |  | 0 | 0 | 0 | 1004 | 1387.3774 | 21 | 1678.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.892 | 2.6145 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2107.25 | [17 empty] | DIL
13 | 711-101 | výměna izolace ve žlabu pod prosklením schodiště | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 21 | 2541 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | polepí se novou fólií | [25 empty] | POP
14 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 | 1450 | 7.25 | 21 | 8.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.598 | 0.00799 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 59281.99 |  | 61319.41 | [17 empty] | DIL
15 | 712383111RT2 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólie TPO/FPO kotvenou, 6 kotev/m2 včetně fólie Mapeplan T M tl. 1,5 mm | m2 | 94.245 |  | 0 | 629.02 | 59281.9899 | 647.98 | 61068.8751 | 21 | 145624.5527 | 0.00169 | 0.15927 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.01 | 95.1874 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
|  | 9,15*10,3 |  | 94.245 | [23 empty] | VV | 0
16 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 0.15927 |  | 0 | 0 | 0 | 1573 | 250.5317 | 21 | 303.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.609 | 0.25627 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 121578.79 |  | 41022.61 | [17 empty] | DIL
17 | 713111130R00 | Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, vložená mezi krokve | m2 | 88.1625 |  | 0 | 6.65 | 586.2806 | 113.85 | 10037.3006 | 21 | 12854.5318 | 0.00023 | 0.020277 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.181 | 15.9574 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9,15*(4,55+4,0+0,9+0,5) |  | 91.0425 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*8 |  | -2.88 | [23 empty] | VV | 0
18 | 713134211RO6 | Montáž parozábrany s přelepením spojů parotěsná fólie DEKFOL N AL 170 speciál | m2 | 91.0425 |  | 0 | 82.99 | 7555.6171 | 89.01 | 8103.6929 | 21 | 18947.7651 | 0.0002 | 0.018209 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.14 | 12.746 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9,15*(4,55+4,0+0,9+0,5) |  | 91.0425 | [23 empty] | VV | 0
19 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 55.4325 |  | 0 | 6.65 | 368.6261 | 100.85 | 5590.3676 | 21 | 7210.3779 | 0.00023 | 0.012749 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.161 | 8.9246 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | (10,3+9,15)*2,85 |  | 55.4325 | [23 empty] | VV | 0
20 | 713511371RU9 | Nátěr protipožární třívrstvý Promapaint požární odolnost R 30 | m2 | 15 |  | 0 | 888.89 | 13333.35 | 592.11 | 8881.65 | 21 | 26880.15 | 0.00213 | 0.03195 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.934 | 14.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
21 | 711762622R09 | Uzavření svislé dilatační spáry, izolačním pásem lepením, rš 500 mm mat. ve specifikaci XPS | m | 38.9 |  | 0 | 0 | 0 | 194.78 | 7576.942 | 21 | 9168.0974 | 0.00043 | 0.016727 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 3.112 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10,3*2+9,15*2 |  | 38.9 | [23 empty] | VV | 0
22 | 28376361R | Deska polystyrenová URSA XPS N-III-L tl. 30 mm 1265 x 615 mm | m2 | 8.558 |  | 0 | 220.5 | 1887.039 | 0 | 0 | 21 | 2283.3184 | 0.00105 | 0.0089859 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (10,3*2+9,15*2)*0,2*1,1 |  | 8.558 | [23 empty] | VV | 0
23 | 28376503R | Deska izolační PIR Alu pro střechy 2400x1240x140mm | m2 | 88.1625 |  | 0 | 1008 | 88867.8 | 0 | 0 | 21 | 107530.038 | 0.0042 | 0.37028 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 9,15*(4,55+4,0+0,9+0,5) |  | 91.0425 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*8 |  | -2.88 | [23 empty] | VV | 0
24 | 63140582R | Deska izolační polotuhá ROCKTON SUPER 1000 x 610 x 60 mm akustická, protipožární | m2 | 55.4325 |  | 0 | 162 | 8980.065 | 0 | 0 | 21 | 10865.8847 | 0.003 | 0.1663 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | (10,3+9,15)*2,85 |  | 55.4325 | [23 empty] | VV | 0
25 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.64548 |  | 0 | 0 | 0 | 1290 | 832.6692 | 21 | 1007.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.831 | 1.1819 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21712.08 | [17 empty] | DIL
26 | 720-101 | příprava napojení odpadu dřezu do svislé kanalizace v „pilíři“ D+M | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1365 | 2730 | 21 | 3303.3 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2x cca 1m potrubí DN 50, včetně 1 odbočky, kolen, vyústky s gumovým těsněním a zátkou (příprava pro napojení sifonu dřezu) | [25 empty] | POP |  | 2x cca 1m potrubí DN 50, včetně 1 odbočky, kolen, vyústky s gumovým těsněním a zátkou (příprava pro napojení sifonu dřezu)
27 | 720-201 | napojení vodovodu, zakončeno rohovým kohoutem D+M | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 7875 | 15750 | 21 | 19057.5 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cca 40m potrubí, vedeno nad novým podhledem, a v SDK opláštění „pilířů“ (zde vyříznout a zapravit díru 2x cca 30x250cm), + přívod z místa určeného správcem budovy trubkou kotvenou na strop či zeď, 1 odbočka ze stávající trubky, 1 kohout na odbočce napojení, 1 rozbočka, 2 koncové rohové ventily | [25 empty] | POP |  | cca 40m potrubí, vedeno nad novým podhledem, a v SDK opláštění „pilířů“ (zde vyříznout a zapravit díru 2x cca 30x250cm), + přívod z místa určeného správcem budovy trubkou kotvenou na strop či zeď, 1 odbočka ze stávající trubky, 1 kohout na odbočce napojení, 1 rozbočka, 2 koncové rohové ventily
28 | 720-301 | napojení střešního vtoku | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1575 | 3150 | 21 | 3811.5 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jeden ve žlabu a jeden uprostřed střechy | [25 empty] | POP
29 | 998722102R00 | Přesun hmot pro ZTI, výšky do 12 m | t | 0.096 |  | 0 | 0 | 0 | 855 | 82.08 | 21 | 99.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.374 | 0.1319 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 1026 |  | 47893.98 | [17 empty] | DIL
30 | 728415123R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 542 | 1084 | 21 | 1311.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.93 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 728415812R00 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 284 | 568 | 21 | 687.28 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.4875 | 0.975 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 728-101 | prodloužení VZT nad podhledem, s protipožárním obkladem, napojení na stávající potrubí | soub | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 6825 | 27300 | 21 | 33033 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 728-102 | přívodní potrubí – textilní rukáv DN 300, 2x 8m, na závěsech z podhledu, 18 závěsů | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 9240 | 18480 | 21 | 22360.8 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 42972893113R | Mřížka čtyřhranná nerez 300 x 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 513 | 1026 | 0 | 0 | 21 | 1241.46 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 998728102R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | t | 0.1012 |  | 0 | 0 | 0 | 4565 | 461.978 | 21 | 558.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 5.206 | 0.52685 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 28.87 |  | 156.13 | [17 empty] | DIL
36 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles | kus | 1 |  | 0 | 28.87 | 28.87 | 156.13 | 156.13 | 21 | 223.85 | 8e-05 | 8e-05 | 0.02493 | 0.02493 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.27 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně odstranění konzol a zavaření trubek pod rovinou podlahy | [25 empty] | POP
Díl: | 737 | Chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4200 | [17 empty] | DIL
37 | 737-01 | Demontáž a opětovná montáž chladicí jednotky | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 21 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměna potrubí a chladicí kapaliny, vedeno z větší části v dutině střechy, nad rovinou střechy v rukávci z nerez plechu (ochrana proti povětrnostním vlivům) | [25 empty] | POP |  | výměna potrubí a chladicí kapaliny, vedeno z větší části v dutině střechy, nad rovinou střechy v rukávci z nerez plechu (ochrana proti povětrnostním vlivům)
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 54637.02 |  | 64249.49 | [17 empty] | DIL
38 | 762712110R00 | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 | m | 133.9 |  | 0 | 10.29 | 1377.831 | 360.21 | 48232.119 | 21 | 60028.0395 | 0.00255 | 0.34145 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.5 | 66.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 13*10,3 |  | 133.9 | [23 empty] | VV | 0
39 | 763613232R00 | M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov. | m2 | 88.1625 |  | 0 | 16.82 | 1482.8932 | 181.68 | 16017.363 | 21 | 21175.3146 | 8e-05 | 0.007053 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.29 | 25.5671 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9,15*(4,55+4,0+0,9+0,5) |  | 91.0425 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*8 |  | -2.88 | [23 empty] | VV | 0
40 | 60515813R | Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 120 mm, 5 m | m3 | 1.0605 |  | 0 | 14260 | 15122.5874 | 0 | 0 | 21 | 18298.3339 | 0.5 | 0.53024 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 13*10,3*0,06*0,12*1,1 |  | 1.0605 | [23 empty] | VV | 0
41 | 60725034R | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm | m2 | 100.1467 |  | 0 | 366 | 36653.7105 | 0 | 0 | 21 | 44350.9891 | 0.0099 | 0.99145 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 9,15*(4,55+4,0+0,9+0,5)*1,1 |  | 100.1467 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 17663.71 |  | 29394.69 | [17 empty] | DIL
42 | 764295430R00 | Střešní dilataceTi Zn plech, jednodílná, rš 400 mm | m | 38.9 |  | 0 | 454.08 | 17663.712 | 741.92 | 28860.688 | 21 | 56294.524 | 0.00529 | 0.20578 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.1818 | 45.9701 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. | [25 empty] | POP
|  | 10,3*2+9,15*2 |  | 38.9 | [23 empty] | VV | 0
43 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.20578 |  | 0 | 0 | 0 | 2595 | 533.9991 | 21 | 646.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 4.82 | 0.99186 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 796929.31 | [17 empty] | DIL
44 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 844 | 1688 | 21 | 2042.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.45 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 766-101 | Dřevěné pódium 3100 x 4700mm, tvary s výřezy dle výkresu D+M včetně spojovacího materiálu | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 35175 | 140700 | 21 | 170247 | 0.18 | 0.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kostra z prken na stojato, pochozí plocha z překližky min. 24mm, | [25 empty] | POP
|  | rektifikovatelné nožky pro celkovou nosnost pódia 400kg/m2 (pode nosnosti nožek stanovit počet) | [25 empty] | POP
|  | na vrch PVC podlahová krytina šedá, lepeno k překližce | [25 empty] | POP
|  | Na dvou stranách (1 dlouhá, jedna kratší) konstrukce lícuje s hranou pódia, na ostatních dvou stranách vrchní deska přesahuje, v přesazích výřezy na pilíře a radiátory – dle situace každého pódia jednotlivě | [25 empty] | POP |  | Na dvou stranách (1 dlouhá, jedna kratší) konstrukce lícuje s hranou pódia, na ostatních dvou stranách vrchní deska přesahuje, v přesazích výřezy na pilíře a radiátory – dle situace každého pódia jednotlivě
|  | 1 delší strana a polovina 1 kratší strany opatřena nerez plechem (nalepeno) + 900 mm oplechování u dveří do vstupní haly | [25 empty] | POP |  | 1 delší strana a polovina 1 kratší strany opatřena nerez plechem (nalepeno) + 900 mm oplechování u dveří do vstupní haly
|  | 2x rozšíření v rohu místnosti až ke stěnám (cca 360 x 1110) | [25 empty] | POP
46 | 766-102 | Dřevěné pódium spojovací 1650 x 950mm D+M včetně spojovacího materiálu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 16275 | 32550 | 21 | 39385.5 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kostra z prken na stojato, pochozí plocha z překližky min. 24mm, | [25 empty] | POP
|  | rektifikovatelné nožky pro celkovou nosnost pódia 400kg/m2 (pode nosnosti nožek stanovit počet) | [25 empty] | POP
|  | na vrch PVC podlahová krytina šedá, lepeno k překližce | [25 empty] | POP
|  | oblepení plechem 1 kratší strana | [25 empty] | POP
47 | 766-201 | stávající kovové prosklenné dveře opatřit fólií na sklo , vyměnit zámek za panikový | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6825 | 6825 | 21 | 8258.25 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 766-202 | stávající ocelové prosklené dveře demontovat a dát na místo určené objednatelem | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1575 | 3150 | 21 | 3811.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (buď do skladu na náhradní díly, nebo do sběru…) | [25 empty] | POP
49 | 766-203 | Dveře nové interiérové plné hladké v dřevěné rámové zárubni 800/1970mm včetně kování dle PD | soub | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 11025 | 22050 | 21 | 26680.5 | 0.045 | 0.09 | 0.001 | 0.002 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubeň smrk masiv, s těsněním v drážce, nátěr světle šedý, odstín dle výběru objednatele (dveře i zárubeň i ty překližkové desky), omyvatelná, vodou ředitelná barva, , jedny s panikovým zámkem, druhé s běžným, s vložkou, | [25 empty] | POP |  | zárubeň smrk masiv, s těsněním v drážce, nátěr světle šedý, odstín dle výběru objednatele (dveře i zárubeň i ty překližkové desky), omyvatelná, vodou ředitelná barva, , jedny s panikovým zámkem, druhé s běžným, s vložkou,
|  | zárubeň ze stran doplněná deskami z překližky (celkem 4 desky 700 x výška zárubně) – zajištění stability dveří – kotveno k pódiím | [25 empty] | POP |  | zárubeň ze stran doplněná deskami z překližky (celkem 4 desky 700 x výška zárubně) – zajištění stability dveří – kotveno k pódiím
50 | 766-204 | Dveře nové interiérové plné hladké do ocelové zárubně 800/1970mm L včetně kování dle PD | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8925 | 8925 | 21 | 10799.25 | 0.045 | 0.045 | 0.001 | 0.001 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubeň smrk masiv, s těsněním v drážce, nátěr světle šedý, odstín dle výběru objednatele (dveře i zárubeň i ty překližkové desky), omyvatelná, vodou ředitelná barva, , jedny s panikovým zámkem, druhé s běžným, s vložkou, | [25 empty] | POP |  | zárubeň smrk masiv, s těsněním v drážce, nátěr světle šedý, odstín dle výběru objednatele (dveře i zárubeň i ty překližkové desky), omyvatelná, vodou ředitelná barva, , jedny s panikovým zámkem, druhé s běžným, s vložkou,
|  | zárubeň ze stran doplněná deskami z překližky (celkem 4 desky 700 x výška zárubně) – zajištění stability dveří – kotveno k pódiím | [25 empty] | POP |  | zárubeň ze stran doplněná deskami z překližky (celkem 4 desky 700 x výška zárubně) – zajištění stability dveří – kotveno k pódiím
51 | 766-205 | Dveře nové interiérové plné hladké do ocelové zárubně 800/1970mm P včetně kování dle PD | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8925 | 8925 | 21 | 10799.25 | 0.045 | 0.045 | 0.001 | 0.001 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zárubeň smrk masiv, s těsněním v drážce, nátěr světle šedý, odstín dle výběru objednatele (dveře i zárubeň i ty překližkové desky), omyvatelná, vodou ředitelná barva, , jedny s panikovým zámkem, druhé s běžným, s vložkou, | [25 empty] | POP |  | zárubeň smrk masiv, s těsněním v drážce, nátěr světle šedý, odstín dle výběru objednatele (dveře i zárubeň i ty překližkové desky), omyvatelná, vodou ředitelná barva, , jedny s panikovým zámkem, druhé s běžným, s vložkou,
|  | zárubeň ze stran doplněná deskami z překližky (celkem 4 desky 700 x výška zárubně) – zajištění stability dveří – kotveno k pódiím | [25 empty] | POP |  | zárubeň ze stran doplněná deskami z překližky (celkem 4 desky 700 x výška zárubně) – zajištění stability dveří – kotveno k pódiím
52 | 766-206 | Příčka 1430x3000 mm, s dveřmi 800/1970mm P | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8600 | 21 | 10406 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dveře jsou zvlášť | [25 empty] | POP
53 | 766-701 | PDS interiér - viz příloha | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561833 | 561833 | 21 | 679817.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 1.142 |  | 0 | 0 | 0 | 1474 | 1683.308 | 21 | 2036.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.421 | 2.7648 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 205431.68 |  | 101558.26 | [17 empty] | DIL
55 | 767316512R00 | Montáž světlíků bodových pl.do 1 m2, otevíravých dle PD, včetně elektroinstalace | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 1717 | 13736 | 21 | 16620.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.7 | 21.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Světlíky osadit včetně spodních „šachet“ a napojení na SDK podhled, včetně vložených zavěšených stínících desek v šachtách (viz řez) | [25 empty] | POP |  | Světlíky osadit včetně spodních „šachet“ a napojení na SDK podhled, včetně vložených zavěšených stínících desek v šachtách (viz řez)
56 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - polykarbonát | m2 | 94.245 |  | 0 | 0 | 0 | 297 | 27990.765 | 21 | 33868.8317 | 0 | 0 | 0.005 | 0.47123 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.51 | 48.065 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9,15*10,3 |  | 94.245 | [23 empty] | VV | 0
57 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 94.245 |  | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 5993.982 | 21 | 7252.7158 | 0 | 0 | 0.002 | 0.18849 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 9.4245 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9,15*10,3 |  | 94.245 | [23 empty] | VV | 0
58 | 767995105R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 426.78 |  | 0 | 11.28 | 4814.0784 | 53.12 | 22670.5536 | 21 | 33256.4023 | 5e-05 | 0.021339 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.08 | 34.1424 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | UPE120 : 12,1*(2*2*(3,8+0,7)+2*0,9) |  | 239.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | plech tl 20 mm : 160*0,3*0,3*4 |  | 57.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | profil 150/120/5 mm : 21,6*3*2 |  | 129.6 | [23 empty] | VV | 0
59 | 767-101 | propojení ocelových nosníků střechy na stávající betonové sloupy budovy , D+M viz výkres v dokumentaci statiky str.46 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4725 | 9450 | 21 | 11434.5 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
60 | 767-102 | ocelový sloupek statického ztužení konstrukce, včetně propojení na stávající nosník, D+M viz výkres v dokumentaci statiky str.47 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4725 | 9450 | 21 | 11434.5 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně prodloužení nosníku | [25 empty] | POP
|  | včetně spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
61 | 767712812R09 | Demontáž ocelové prosklené příčky včetně dveří | m2 | 19.14 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 10527 | 21 | 12737.67 | 0 | 0 | 0.018 | 0.34452 |  | Vlastní | Indiv | 0.89 | 17.0346 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | příčka s dveřmi 2ks : 4,95*3,0 |  | 14.85 | [23 empty] | VV | 0
|  | prosklené pole : 1,43*3,0 |  | 4.29 | [23 empty] | VV | 0
62 | 13386430R | Tyč ocelová UPE 120 střední, S235 | t | 0.26354 |  | 0 | 29760 | 7842.9504 | 0 | 0 | 21 | 9489.9695 | 1 | 0.26354 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 12,1*(2*2*(3,8+0,7)+2*0,9)*1,1*0,001 |  | 0.26354 | [23 empty] | VV | 0
63 | 13611248R | Plech hladký S235JR 20,00 x 1000 x 2000 mm | t | 0.06336 |  | 0 | 36020 | 2282.2272 | 0 | 0 | 21 | 2761.4983 | 1 | 0.06336 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 160*0,3*0,3*4*1,1*0,001 |  | 0.06336 | [23 empty] | VV | 0
64 | 14587793R | Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH 150 x120 x 5,0 mm | t | 0.14256 |  | 0 | 39930 | 5692.4208 | 0 | 0 | 21 | 6887.8282 | 1 | 0.14256 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 21,6*3*2*1,1*0,001 |  | 0.14256 | [23 empty] | VV | 0
65 | 767-01 | Elektricky otvíraný světlík 60x60 cm | ks | 8 |  | 0 | 23100 | 184800 | 0 | 0 | 21 | 223608 | 0.045 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Včetně vypínačů a přívodů k světlíkům | [25 empty] | POP
66 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 0.9508 |  | 0 | 0 | 0 | 1830 | 1739.964 | 21 | 2105.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 3.006 | 2.8581 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2714.56 | [17 empty] | DIL
67 | 771-01 | Dodláždění otvorů po radiátorech stejnými dlaždicemi, začištění | soub | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 2700 | 21 | 3267 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.018 |  | 0 | 0 | 0 | 809 | 14.562 | 21 | 17.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 1.265 | 0.02277 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 3619.46 |  | 13786.5 | [17 empty] | DIL
69 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x | m2 | 162.6725 |  | 0 | 3.63 | 590.5012 | 20.67 | 3362.4406 | 21 | 4783.0574 | 5e-05 | 0.0081336 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.03 | 4.8802 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10,3*9,15+0,25*(3,85*2+1,5*2) |  | 96.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*8 |  | -2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,6*4*4+0,65*0,6*4*4 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (10,3+9,15)*2,85 |  | 55.4325 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy : 0,15*4*3*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
70 | 784442021RT1 | Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro sádrokartony, 2 x nátěr | m2 | 162.6725 |  | 0 | 18.62 | 3028.962 | 64.08 | 10424.0538 | 21 | 16278.1542 | 0.00025 | 0.040668 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.1 | 16.2673 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10,3*9,15+0,25*(3,85*2+1,5*2) |  | 96.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,6*8 |  | -2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,6*4*4+0,65*0,6*4*4 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (10,3+9,15)*2,85 |  | 55.4325 | [23 empty] | VV | 0
|  | sloupy : 0,15*4*3*2 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9765 | [17 empty] | DIL
71 | 787-101 | Fólie na skla D+M | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3990 | 3990 | 21 | 4827.9 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skla prosklených příček opatřit polepem průsvitnou fólií s efektem pískovaného skla, fólii nalepit v celé ploše skel = i pod rámečky, součástí montáže je tak demontáž a opětovná montáž příslušných rámečků celkem 38m2 fólie | [25 empty] | POP |  | skla prosklených příček opatřit polepem průsvitnou fólií s efektem pískovaného skla, fólii nalepit v celé ploše skel = i pod rámečky, součástí montáže je tak demontáž a opětovná montáž příslušných rámečků celkem 38m2 fólie
72 | 787-201 | Demontáž jednoho prosklení – cca 1200 x 2000 mm a následně zpětná montáž | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2625 | 2625 | 21 | 3176.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montážní přístup na staveniště | [25 empty] | POP
73 | 787-202 | Opatření otvoru vloženým dřevěným rámem | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 21 | 3811.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (např. z latí sešroubovaných do „U“, po celém obvodu otvoru) – ochrání stávající rám okna proti odření a umožní přikotvení pantů a zámku dočasné výplně – uzávěry staveniště | [25 empty] | POP |  | (např. z latí sešroubovaných do „U“, po celém obvodu otvoru) – ochrání stávající rám okna proti odření a umožní přikotvení pantů a zámku dočasné výplně – uzávěry staveniště
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 59171 | [17 empty] | DIL
74 | M21-01 | Elektroinstalace - viz příloha | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59171 | 59171 | 21 | 71596.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74b | M21-02 | Klimatizace | kpl | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv
Klimatizace split, venkovní jednotka na konstrukci nad střešní rovinou, vnitřní jednotka na stěně v levé části interiéru Kategorie: KLIMATIZACE SINGLE SPLIT Záruka: 3 roky Hlučnost venkovní - max dB(A): 48 Hlučnost vnitřní - max dB(A): 19 Provedení: Single-split Účinnost (Chlazení / Topení): A++ / A+ Umístění klimatizace: Nástěnná Barevné provedení: bílá Výkon vnitřní jednotky: 2,5kW Dodávka včetně montáže, chladiva, zaškolení
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10261.16 | [17 empty] | DIL
75 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 154.5 | 21 | 186.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.4204 |  | 0 | 0 | 0 | 922 | 1309.6549 | 21 | 1584.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 2.009 | 2.8537 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
77 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.4204 |  | 0 | 0 | 0 | 301 | 427.5555 | 21 | 517.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.49 | 0.69602 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
78 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19.8863 |  | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 524.9994 | 21 | 635.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
79 | 979990163R00 | Poplatek za uložení suti | t | 1.4204 |  | 0 | 0 | 0 | 2880 | 4090.896 | 21 | 4949.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
80 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 9.9432 |  | 0 | 0 | 0 | 377.5 | 3753.5467 | 21 | 4541.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | RTS 24/ II | 0.75 | 7.4574 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24928.6 | [17 empty] | DIL
81 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 24928.6 | 24928.6 | 21 | 30163.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## příl. interiér
Položkový rozpočet - interiér
Stavba : |  | Magistrátní budova Kounicova 67 v Brně - oprava atria |  | Rozpočet:
Objekt : |  | PDS interiér
P.č. | Označení | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustava
Díl: | 1 | Výrobky truhlářské atypické
21 | TA01 | Odkládací stolek 710*450 - lamino | ks | 8 |  | 0 | individuální
22 | TA02 | Regálová skříň výška 221 cm - lamino | ks | 8 |  | 0 | individuální
23 | TA03 | Kontejner pod stůl 490*566 - lamino | ks | 8 |  | 0 | individuální
24 | TA04 | Pracovní stůl s přepážkou | ks | 8 |  | 0 | individuální
25 | TA05 | Sestava zamykatelných regálových skříněk - lamino | ks | 1 |  | 0 | individuální
26 | TA06 | Sestava zamykatelných regálových skříněk - lamino | ks | 1 |  | 0 | individuální
27 | TA07 | Sestava zamykatelných regálových skříněk - lamino | ks | 1 |  | 0 | individuální
28 | TA08 | Boční zákryt pracoviště ze strany vedleší haly, desky lamino kotvené k nábytku, 3500 * 2100 mm | ks | 2 |  | 0 | individuální
| Celkem za | 1 Výrobky truhlářské atypické |  |  |  | 0
vše lamino, dekor "dýha" jako ve vedlejší hale

## příl. elektro
Položkový rozpočet - interiér
Stavba : |  | Magistrátní budova Kounicova 67 v Brně - oprava atria |  | Rozpočet:
Objekt : |  | PDS interiér
P.č. | Označení | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Cenová soustava
Díl: | 1 | Výpis elektro
10 | TA01 | Elektrický rozvaděč na zeď | ks | 1 |  | 0 | individuální
11 | TA02 | Kabel CYKY-J 3× 2,5 RE | m | 121 |  | 0 | individuální
12 | TA03 | Datový kabel CAT 5e | m | 130 |  | 0 | individuální
13 | TA04 | Přisazené stropní svítidlo 600x600 mm | ks | 12 |  | 0 | individuální
14 | TA05 | Přisazené stropní svítidlo 300x600 mm | ks | 16 |  | 0 | individuální
15 | TA06 | LED pásek v hliníkové liště skryté, délka 1400 | ks | 8 |  | 0 | individuální
16 | TA07 | LED pásek v hliníkové liště skryté, délka 1260 | ks | 8 |  | 0 | individuální
17 | TA08 | Nástěnná zásuvka 230V | ks | 53 |  | 0 | individuální
18 | TA09 | Vypínač | ks | 5 |  | 0 | individuální
19 | TA10 | Vypínač lustrový | ks | 8 |  | 0 | individuální
20 | TA11 | Nástěnná datová zásuvka 2x RJ45 | ks | 16 |  | 0 | individuální
| Celkem za | 1 Výpis elektro |  |  |  | 0