## REKAPITULACE VZT
STAVBA
Název zakázky:
RADNICE ÚMČ Brno – Útěchov
p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550] | p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550]
Dodavatel:
.
[7 empty] | NETTO |  |  | NABÍDKA
Datum: |  |  | Místo:
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
OBJEKT |  | VZDUCHOTECHNIKA
[5 empty] | #DIV/0! | % | 0 | 0 | 10% | 0 | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ
[7 empty] | #REF! | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Dodávka | Montáž |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 1 - Větrání hygienického zázemí |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #DIV/0! | % | 0 | 0 | 10% | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  | 0 | 0
[7 empty] | #REF! | 0 |  | 0 | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0 | 0
[7 empty] | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF!
Doplňkové náklady |  |  | 0 | 0
[7 empty] | #REF! |  |  | #REF!
MEZISOUČET |  |  | 0 | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  | 0 | 0
C E L K E M | bez DPH |  | 0

## SSZ
Název zakázky:
RADNICE ÚMČ Brno – Útěchov
p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550] | p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550]
NABÍDKA
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem | Rabat % | Cena dodávky jednotková | Cena dodávky celkem | Koeficient | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
| Zařízení č. 1 - Větrání hygienického zázemí | [10 empty] | 1.3
1.3
1.01 | Odvodní malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou a filtrem k zabudování do podhledu | ks | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
| Qv=90m3,h, 120Pa |  |  |  | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 40 | 0 |  | 0
1.02 | Odvodní malý radiální ventilátor se zpětnou klapkou a filtrem k nástěnné montáži | ks | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
| Qv=80m3,h, 120Pa |  |  |  | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 40 | 0 |  | 0
1.03 | Diagonální ventilátory do kruhového potrubí plastový tříotáčkový | bm | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
| Qv=80m3,h, 90Pa, vč. zpětné klapky |  |  |  | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 40 | 0 |  | 0
1.04 | Výfuková hlavice d 160 | ks | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
| vč. izolace tl. 20mm, oplechování, dle výkresu |  |  |  | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 20 | 0 |  | 0
1.05 | Talířový ventil | ks | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
| d 125 |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 20 | 0 |  | 0
1.06 | Ohebná hadice | bm | 4 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
| d 125 |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 20 | 0 |  | 0
1.07 | Ohebná hadice | bm | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
| d 100 |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 20 | 0 |  | 0
1.08 | Kruhové potrubí, vč. tvarovek | bm | 8 | 0 |  |  | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
| do d 200 |  |  |  | 50 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 30 | 0 |  | 0
1.3
1.3
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0
1.3
| Doplňkové náklady | [10 empty] | 1.3
1.3
| Montážní těsnící a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 15 | 0 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 30 | 0 |  | 0
| Zaregulování zařízení | kpl | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 30 | 0 |  | 0
| Komplexní vyzkoušení | kpl | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 30 | 0 |  | 0
1.3
1.3
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0
| Cena celkem : | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  |  |  | 0 | 0