## KL
Název zakázky:
RADNICE ÚMČ Brno – Útěchov
p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550]
Vypracoval:
Ing. Michal Patočka
Datum: | 08/2019 |  | Místo: | Brno
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Vodovodní přípojka a rozvody po pozemku |  |  |  |  | 0
Přípojka splaškové kanalizace a rozvody po pozemku |  |  |  |  | 0
Přípojka dešťové kanalizace a rozvody po pozemku |  |  |  |  | 0
Zdravotně technické instalace |  | vnitřní vodovod |  |  | 0
Zdravotně technické instalace |  | vnitřní kanalizace |  |  | 0
| Celkem za stavební objekty |  |  |  | 0
pozn.: Oceněný výkaz výměr je proveden bez DPH.
Všechny položky zahrnují dodávku i montáž dle pokynů daného výrobce.

## VODP
Výkaz výměr
| Stavba : | RADNICE ÚMČ Brno – Útěchov
p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550]
| Objekt : | Vodovodní přípojka a rozvody po pozemku
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost
POTRUBÍ
| potrubí HDPE D32 PN10 | m | 28.116 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0042174
| POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.0042174
VYBAVENÍ
| identifikační vodič měděný s dvojitou izolací CYY o průřezu 6mm2 D+M | m | 28.116 | 0 | 0
| Modrá signalizační fólie D+M | m | 28.116 | 0 | 0
| vystrojení vodoměrné šachty | soub. | 1 | 0 | 0
| Napojení přípojky vč. vod. sestavy - paušál | soubor | 1 | 0 | 0
| Šachta plastová samomosná vnitř. Rozměr 1,2x0,9 | ks | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19
| Poklop litinový 600x600 | ks | 1 | 0 | 0
| VYBAVENÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.19
ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce související s uložením kanalizačního potrubí a ostatních objektů na nové kanalizační síti.
| Hloubení rýh do 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 | m3 | 21.087 | 0 | 0
| Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4 | m3 | 21.087 | 0 | 0
| Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m | m2 | 96.3712 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.081916
| Odstranění pažení příložné do 2m | m2 | 96.3712 | 0 | 0
| Odstranění pažení příložné 2-4m | m2 | 0 | 0 | 0
| Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m | m3 | 21.087 | 0 | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 13.5354 | 0 | 0
| Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 5.4429 | 0 | 0 | 1.7 | 9.2529
| Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.1087 | 0 | 0 | 1.7 | 3.5848
| Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m | m3 | 7.5516 | 0 | 0
| Nakladani vykopku do 100m3 hor.1-4 | m3 | 7.5516 | 0 | 0
| Ulozeni sypaniny na skladku | m3 | 7.5516 | 0 | 0
| ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 12.9196
SOUVISEJÍCÍ
| Zkouška těsnosti | m | 28.116 | 0 | 0
| Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 28.116 | 0 | 0
| Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 13.1138 | 0 | 0
| SOUVISEJÍCÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 13.1138

## SKAN
Výkaz výměr
| Stavba : | RADNICE ÚMČ Brno – Útěchov
p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550]
| Objekt : | Přípojka splaškové kanalizace a rozvody po pozemku
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost
POTRUBÍ
Pokládku potrubí je nutno zahájit od napojení na veřejný řad. Před prováděním je nutno ověřit hloubku napojení a případně upravit trasu když se bude hloubka od předpokládané lišit. Úprava trasy musí být odsouhlasena investorem a projektantem stavby případně i provozovatelem napojované infrastruktury. Položka je vč. práce, tvarovek a těsnění.
| PP hladké SN10 DN150 | m | 25.773 | 0 | 0 | 10.12 | 0.26082
| POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.26082
ŠACHTY
Je navržena typová šachta plastová. Součástí dodávky dílců je i těsnění. Před objednáním je potřeba ověřit navrženou hloubku na stavbě!
| poklop litinový 400/1,5t do roury | ks | 1 | 0 | 0
| spojka 'in situ' DN 160 | ks | 2 | 0 | 0
| RŠ 400 - dno KG 150 přímá T1 | ks | 1 | 0 | 0
| korug.roura 400/2000 | ks | 1 | 0 | 0
| poklop litinový 425/1,5 t | ks | 1 | 0 | 0
| 425 - dno KG 160 přímé | ks | 1 | 0 | 0
| 425 - dno KG 200 60° | ks | 1 | 0 | 0
| zátka hrdlová vnitřní KGM 150 | ks | 2 | 0 | 0
| ŠACHTY - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce související s uložením kanalizačního potrubí a šachet objektů na nové kanalizační síti.
| Hloubení rýh od 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 | m3 | 46.3914 | 0 | 0
| Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4 | m3 | 46.3914 | 0 | 0
| Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00306
| Odstranění pažení příložné do 2m | m2 | 3.6 | 0 | 0
| Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m | m3 | 46.3914 | 0 | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vytěženou zeminou | m3 | 18.5566 | 0 | 0
| Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 25.5153 | 0 | 0 | 1.7 | 43.376
| Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.3196 | 0 | 0 | 1.7 | 3.9433
| Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m | m3 | 27.8348 | 0 | 0
| Nakladani vykopku do 100m3 hor.1-4 | m3 | 27.8348 | 0 | 0
| Ulozeni sypaniny na skladku | m3 | 27.8348 | 0 | 0
| protlak pod komunikací | m | 9.4 | 0 | 0
| ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 47.3223
SOUVISEJÍCÍ
| Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 25.773 | 0 | 0
| Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 47.5831 | 0 | 0
| Napojení přípojky | soubor | 1 | 0 | 0
| SOUVISEJÍCÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 47.5831

## DKAN
Výkaz výměr
| Stavba : | RADNICE ÚMČ Brno – Útěchov
p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550]
| Objekt : | Přípojka dešťové kanalizace a rozvody po pozemku
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost
Odvodnění
POTRUBÍ
Pokládku potrubí je nutno zahájit od napojení na veřejný řad. Před prováděním je nutno ověřit hloubku napojení a případně upravit trasu když se bude hloubka od předpokládané lišit. Úprava trasy musí být odsouhlasena investorem a projektantem stavby případně provozovatelem napojované infrastruktury.
| PP DN150 SN8 | m | 14.014 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0023824
| PP DN150 SN10 | m | 26.4 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.004488
| PP DN250 SN10 - chránička | m | 5 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.00075
| POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.004488
OBJEKTY
Je navržena typová šachta plastová. Součástí dodávky dílců je i těsnění. Před objednáním je potřeba ověřit navrženou hloubku na stavbě!
| FILTR - DN 160 pro dešťovou šachtu | ks | 1 | 0 | 0
| poklop litinový 400/1,5t do roury | ks | 1 | 0 | 0
| spojka 'in situ' DN 160 | ks | 3 | 0 | 0
| RŠ 400 - dno KG 150 přímá T1 | ks | 1 | 0 | 0
| korug.roura 400/2000 | ks | 1 | 0 | 0
| poklop litinový 425/1,5 t | ks | 1 | 0 | 0
| dno KG 160 90° | ks | 1 | 0 | 0
| korug.roura 425/2000 | ks | 1 | 0 | 0
| zátka hrdlová vnitřní KGM 150 | ks | 2 | 0 | 0
Je navržen odvodňovací žlab vjezdu
| Odvodňovací žlab dl.1m, D+M | ks | 11 | 0 | 0
| Žlabová vpusť dl.0,5m, D+M | ks | 1 | 0 | 0
| PP DN110 | m | 4.5 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.000765
Je navržena retenční nádrž samonosná na betonovou desku
| retenční samonostná min. 7,6m3 | soub. | 1 | 0 | 0
| regulátor odtoku 0,5l/s | ks | 1 | 0 | 0
| monolitická betonová deska C12/15 | m3 | 1.2931 | 0 | 0 | 2.6 | 3.362
| OBJEKTY - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 10.5
ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce související s uložením kanalizačního potrubí a ostatních objektů na nové kanalizační síti.
| Hloubení rýh do 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 | m3 | 123.45 | 0 | 0
| Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4 | m3 | 123.45 | 0 | 0
| Zřízení pažení a rozepření rýh příložné 2-4 m | m2 | 155.95 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.13256
| Odstranění pažení příložné 2-4m | m2 | 155.95 | 0 | 0
| Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m | m3 | 123.45 | 0 | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 112.2158 | 0 | 0
| Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 8.352 | 0 | 0 | 1.7 | 14.1983
| Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.8822 | 0 | 0 | 1.7 | 4.8998
| Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m | m3 | 11.2342 | 0 | 0
| Nakladani vykopku do 100m3 hor.1-4 | m3 | 11.2342 | 0 | 0
| Ulozeni sypaniny na skladku | m3 | 11.2342 | 0 | 0
Zemní práce související s provedením retenčních nádrží.
| Hloubení zapažených jam v hor. 3 př 100 do 1000 | m3 | 11.6993 | 0 | 0
| Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 50 do 500 | m3 | 11.6993 | 0 | 0
| Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 př 2.5 do 4 m | m3 | 11.6993 | 0 | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1.8473 | 0 | 0
| Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m | m3 | 9.852 | 0 | 0
| Nakládání výkopu množství přes 100 m3 hor. 1-4 | m3 | 9.852 | 0 | 0
| Ulozeni sypaniny na skladku | m3 | 9.852 | 0 | 0
| ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 19.2307
SOUVISEJÍCÍ
| Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 30.9 | 0 | 0
| Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 29.7352 | 0 | 0
| nastavení regulátoru odtoku | soub. | 1 | 0 | 0
| kamerová zkouška stávající kanalizace - určení polohy | m | 40.414 | 0 | 0
| SOUVISEJÍCÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 29.7352

## ZTI - VNITŘNÍ VODOVOD
Výkaz výměr
| Stavba : | RADNICE ÚMČ Brno – Útěchov
p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550]
| Objekt : | Zdravotně technické instalace
vnitřní vodovod
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost
POTRUBÍ SV
Potrubí pro rozvod studené vody bude z PPr, PN20 vícevrstvé. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinek
| Potrubí PPr PN 20 D 25 mm - svar polyfuze | m | 7.48 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.0020196
| Potrubí PPr PN 20 D 32 mm - svar polyfuze | m | 3.52 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.0015136
| Potrubí PPr PN 20 D 40 mm - svar polyfuze | m | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí PPr PN 20 D 20 mm - svar polyfuze | m | 6.16 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0010472
| POTRUBÍ SV - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.0045804
IZOLACE SV
Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu. Stáhnutí pouzdra v příčném směru se doporučuje ALS páskou na 3 místech na 1m běžný.
| Izolace návleková tl. 9 mm - vnitřní průměr 25 mm | m | 7.48 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.000374
| Izolace návleková tl. 9 mm - vnitřní průměr 32 mm | m | 3.52 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.000176
| Izolace návleková tl. 9 mm - vnitřní průměr 40 mm | m | 3.19 | 0 | 0 | 1.0001 | 3.1902
| Izolace návleková tl. 9 mm - vnitřní průměr 20 mm | m | 6.16 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.000308
| IZOLACE SV - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 3.191
POTRUBÍ TV
Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPr, PN20 se sníženou tepelnou roztažností. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinek pro spojování tohoto potrubí. Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb.
| Potrubí PPr PN 20 D 25 mm - svar polyfuze | m | 8.69 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.0023463
| Potrubí PPr PN 20 D 20 mm - svar polyfuze | m | 3.85 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0006545
| POTRUBÍ TV - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.0030008
IZOLACE TV
Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu. Stáhnutí pouzdra v příčném směru se doporučuje ALS páskou na 3 místech na 1m běžný.
| Izolace návleková tl. 15 mm - vnitřní průměr 25 mm | m | 8.69 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0004345
| Izolace návleková tl. 10 mm - vnitřní průměr 20 mm | m | 3.85 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001925
| IZOLACE TV - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.000627
ARMATURY
Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury. Bezzdvižné uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány na nominální tlak min. PN 16. Spojení pro průměry potrubí nad DN 50 budou přírubové. Všechny použité tvarovky, fitinky a šroubení budou mosazné. Zpětné klapky budou závitové mosazné.
TECHNICKÁ MÍSTNOST
| Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
| Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
| Rohový ventil DN15 | ks | 6 | 0 | 0
| ARMATURY - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
| Klozet keramický závěsný odpad zadní | ks | 1 | 0 | 0 | 27.5 | 0.0275
| Kuchyňský dřez - odkapávač dle specifikace stavby | soubor | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 0.0028
| Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 9.62 | 0.01924
| Umývátko keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 0.0105
| Výlevka kombinovaná nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.02
BATERIE
| Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm | ks | 1 | 0 | 0
| Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | ks | 3 | 0 | 0
| Podomítková nádržka pro WC s napouštěcím ventilem | ks | 1 | 0 | 0
OSTATNÍ
| Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | ks | 3 | 0 | 0
| Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | ks | 1 | 0 | 0
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.02
OSTATNÍ
| Zkouška těsnosti vodovodního potrubí | m | 32.89 | 0 | 0
| Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 32.89 | 0 | 0
| Přesun hmot vodovod vnitřní | T | 3.2192 | 0 | 0
| OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
POTRUBÍ V ZEMI
| potrubí HDPE D32 SDR11 PN10 | m | 14.3 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.002145
| POTRUBÍ V ZEMI - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.002145
ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce související s uložením kanalizačního potrubí a ostatních objektů na nové kanalizační síti.
| Hloubení rýh do 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 | m3 | 10.725 | 0 | 0
| Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4 | m3 | 10.725 | 0 | 0
| Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m | m2 | 52.16 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.044336
| Řezání krytu živičného do hloubky 150 mm | m2 | 7.15 | 0 | 0
| Odstranění kryt,podklad živice <200 m2 tl.<300 mm | m2 | 7.15 | 0 | 0
| Odstranění podkladů do 200 m2 kam.drcené < 300 mm | m2 | 7.15 | 0 | 0
| Podklad kamenivo 32-63 s výplň. kameniv.tl.300 mm | m2 | 7.15 | 0 | 0
| Kryt,podklad živice <200 m2 tl.<300 mm | m2 | 7.15 | 0 | 0
| Odstranění pažení příložné do 2m | m2 | 52.16 | 0 | 0
| Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m | m3 | 10.725 | 0 | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 7.3132 | 0 | 0
| Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2.3393 | 0 | 0 | 1.7 | 3.9768
| Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 1.0725 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8233
| Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m | m3 | 3.4118 | 0 | 0
| Nakladani vykopku do 100m3 hor.1-4 | m3 | 3.4118 | 0 | 0
| Ulozeni sypaniny na skladku | m3 | 3.4118 | 0 | 0
| ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 5.8444
SOUVISEJÍCÍ
| Zkouška těsnosti | m | 14.3 | 0 | 0
| Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 14.3 | 0 | 0
| Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 5.8465 | 0 | 0
| SOUVISEJÍCÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 5.8465

## ZTI - VNITŘNÍ KANALIZACE
Výkaz výměr
| Stavba : | RADNICE ÚMČ Brno – Útěchov
p.č. 65/3, v k.ú. Útěchov u Brna [775550]
| Objekt : | Zdravotně technické instalace
vnitřní kanalizace
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost
POTRUBÍ
Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu. Trubky systému PP-HT jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. Potrubí je spojováno pomocí svařování. Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.
| HT40 PŘÍMÁ TROUBA PP 40 | m | 25.63 | 0 | 0 | 5.5e-05 | 0.0014096
| HT50 PŘÍMÁ TROUBA PP 50 | m | 1.21 | 0 | 0 | 6.9e-05 | 8.349e-05
| HT70 PŘÍMÁ TROUBA PP 70 | m | 8.03 | 0 | 0 | 0.000107 | 0.00085921
| HT100 PŘÍMÁ TROUBA PP 100 | m | 26.51 | 0 | 0 | 0.000978 | 0.025927
| KG125 PŘÍMÁ TROUBA PVC 125 | m | 39.05 | 0 | 0 | 0.00593 | 0.23157
| KG150 PŘÍMÁ TROUBA PVC 150 | m | 15.18 | 0 | 0 | 0.01012 | 0.15362
| POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.41347
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VĚTRACÍ A PŘIVĚTRÁVACÍ VENTILY
| Větrací hlavice vč. hydroizolačního límce DN 110 | ks | 2 | 0 | 0
| Větrací hlavice vč. hydroizolačního límce DN 75 | ks | 2 | 0 | 0
SIFONY
| HL136 sifon ke klimatizačním jednotkám DN40 | ks | 5 | 0 | 0
DEŠŤOVÉ VPUSTI
| Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš | ks | 3 | 0 | 0
TVAROVKY
| HTB100-45 OBLOUK PP 100-45 | ks | 3 | 0 | 0
| HTB100-87 OBLOUK PP 100-87.5 | ks | 3 | 0 | 0
| HTB40-45 OBLOUK PP 40-45 | ks | 15 | 0 | 0
| HTB40-87 OBLOUK PP 40-87.5 | ks | 20 | 0 | 0
| HTB50-87 OBLOUK PP 50-87.5 | ks | 2 | 0 | 0
| HTDA70/50-87 DVOJITÁ ODBOČKA PP 70/50-87.5 | ks | 2 | 0 | 0
| HTEA100/100-45 ODBOČKA PP 100/100-45 | ks | 3 | 0 | 0
| HTEA100/100-87 ODBOČKA PP 100/100-87.5 | ks | 4 | 0 | 0
| HTEA100/40-45 ODBOČKA PP 100/40-45 | ks | 1 | 0 | 0
| HTEA32/32-45 ODBOČKA PP 32/32-45 | ks | 1 | 0 | 0
| HTEA50/40-45 ODBOČKA PP 50/40-45 | ks | 1 | 0 | 0
| HTEA70/50-87 ODBOČKA PP 70/50-87.5 | ks | 1 | 0 | 0
| HTR100/40 PŘECHODKA PP 40/100 | ks | 1 | 0 | 0
| HTR40/32 PŘECHODKA PP 32/40 | ks | 1 | 0 | 0
| PŘÍSLUŠENSTVÍ - CELKEM |  |  |  | 0
IZOLACE
| protihlukový izolační návlek DN110 | m | 10.9 | 0 | 0
| IZOLACE - CELKEM |  |  |  | 0
OSTATNÍ
| Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 100.43 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 15.18 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 50 | ks | 5 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | ks | 1 | 0 | 0
| Přesun hmot kan. vnitřní | T | 0.028279 | 0 | 0
| Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | T | 0.38519 | 0 | 0
| Prostup základy | ks | 6 | 0 | 0
| OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce související s uložením kanalizačního potrubí a ostatních objektů na nové kanalizační síti.
| Hloubení rýh od 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 | m3 | 16.269 | 0 | 0
| Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4 | m3 | 16.269 | 0 | 0
| Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m | m3 | 16.269 | 0 | 0
| Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vytěženou zeminou | m3 | 10.1176 | 0 | 0
| Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2.0842 | 0 | 0 | 1.7 | 3.5431
| Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 4.0672 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9143
| Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m | m3 | 6.1514 | 0 | 0
| Nakladani vykopku do 100m3 hor.1-4 | m3 | 6.1514 | 0 | 0
| Ulozeni sypaniny na skladku | m3 | 6.1514 | 0 | 0
| ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 10.4574
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 10.8709