## vypis_potrubi
VÝPIS POTRUBÍ A TVAROVEK
stoka DN 600/900 z vejčitých železobetonových trub s čedičovým žlábkem | 141

## vypis_sachet
VÝPIS ŠACHET
Označení šachty | Litinový poklop D400 | Šachtové dno např. TBZ - Q.1 120/120 V 60/90 s čedičovým žlábkem CN I 1 | Zákrytová deska např. TZK-Q.1 120-100/25 TYP Q.1 | Šachtový konus TBR-Q.1 63/58/12 | Skruž TBS-Q.1 100/25/12 | Skruž TBS-Q.1 100/50/12 | Skruž TBS-Q.1 100/100/12 | Prstenec TBW-Q.1 63/4 | Prstenec TBW-Q.1 63/6 | Prstenec TBW-Q.1 63/8 | Prstenec TBW-Q.1 63/10 | Prstenec TBW-Q.1 63/12 | Šachtové stupadlo SADS, P=162mm např. KASI | Kapsové stupadlo EN13101 např. KASI
Š63438 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Š63119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Celkem | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
Ve výpisu jsou uvedeny pouze šachtová stupadla, jež jsou osazena v monolitické části šachty.
Šachtová stupadla v prefabrikovaných skružích budou osazena při výrobě.