| Č. REVIZE: REVISION NO.: | DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: | POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: | VYPRACOVAL: ELABORATED BY: |
| --- | --- | --- | --- |

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz | INVESTOR: CLIENT: Developer Brno Hády, a.s., Šumavská 519/35, 602 00 Brno 615 00 Brno |  | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: Developer Brno Hády, a.s., Šumavská 519/35, 602 00 Brno |  |  |  |
|  | SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: |  | ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER: |  |
| NÁZEV AKCE: TITLE: | ČTVRŤ POD HÁDY, BRNO 2.etapa | MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: | Ing. Alice Kostíková |  |
|  |  | ARCHITEKT: ARCHITECT: | Kuba & Pilař architekti s.r.o., |  |
|  |  | HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: | Ing. Hana Marková |  |
|  |  | PROJEKTANT: DESIGNER: | Ing. Hana Marková |  |
|  |  | ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: | 1476 | ODDÍL: 02 PART: |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: |  | DATUM: DATE: | 6.5.2022 |  |
|  |  | MĚŘÍTKO SCALE: |  |  |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: |  | STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: | DUR |  |
|  |  | KÓD DOKUMENTACE: CODE: | A |  |
| OBSAH: CONTENT: | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE: DRAWING NUMBER: REVISION: 1476_02_A_00 |  |  |

Obsah:

A.1	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

A.3	Seznam vstupních podkladů	6

# A.1	Identifikační údaje

## A.1.1	Údaje o stavbě

###### a) název stavby

###### ČTVRŤ POD HÁDY-2.ETAPA, BRNO

###### b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Obec: Brno 582786, ulice Pod Hády, Maloměřice, Židenice, areál bývalé továrny Ergon,

Katastrální území Maloměřice (okres Brno-město); 612499

Parcelní čísla pozemků:

###### c) předmět dokumentace

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

## A.1.2	Údaje o stavebníkovi

###### a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

###### b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

###### c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Developer Brno Hády, a.s., se sídlem Šumavská 519/35, 602 00 Brno,

IČ 26979438, DIČ CZ26979438, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B6444

Zastoupený: Ing. Alexej Veselý, místopředseda představenstva

## A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

###### a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

K4 a.s.

Kociánka 8/10, 612 00 Brno

IČ 60734396

DIČ CZ60734396

zastoupený:

Ing. arch. Vladimír Pacek, předseda představenstva

tel.: +420 541 126 611

###### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

K4 a.s.

Ing. Hana Marková

Autorizovaná osoba: Ing. Alice Kostíková, č. autorizace ČKAIT: 1006071, obor: pozemní stavby

tel.: +420 541 126 663

e-mail: kostikova@k4.cz

###### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Architektonické řešení

Zpracovatel: Kuba & Pilař architekti s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, IČ : 27738027

Ing. arch. Tomáš Pilař

Ing. arch. Kateřina Širočková

e-mail: atelier@kuba-pilar.cz

Autorizovaná osoba: Akad. arch. Ladislav Kuba, autor. č: ČKA 1971

Stavební řešení

Zpracovatel: K4 a.s.

Ing. Hana Marková, Ing. Alice Kostíková, Ing. arch. Adam Vojtek, Ing. arch. Jitka Hývnarová, Ing. arch. Kamila Surmová, Bc. Marek Fric

tel.: +420 604 419 628

e-mail: projekt_1476@k4.cz

Statika železobetonových a ocelových konstrukcí

Zpracovatel: Hladík a Chalivopulos s.r.o.

Ing. Pavel Hladík

e-mail: hladik@hch.cz

Autorizovaná osoba: Ing. Pavel Hladík, č. autorizace ČKAIT 1003289, obor: statika a dynamika staveb

Požárně bezpečnostní řešení

Zpracovatel: Ing. Eva Fajkusová

tel.: +420 604 835 178

email: fajke@volny.cz

Autorizovaná osoba: Ing. Eva Fajkusová, č. autorizace ČKAIT: 1003169, obor: požární bezpečnost staveb

Inženýrské sítě: kanalizace splašková, dešťová, vodovod

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Škola

tel.: +420 603 561 888

email: jaroslav.skola@projekcevhs.cz

Autorizovaná osoba: Ing. Jaroslav Škola, č. autorizace ČKAIT: 1006294, obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Zdravotně technické instalace (ZTI):

Zpracovatel: Zdeňka Koudelková

tel.: + 420 733 516 517

e-mail: zdenka.koudelkova@projekcevhs.cz

Autorizovaná osoba: Ing. Jaroslav Škola, č. autorizace ČKAIT: 1006294, obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Vytápění

Zpracovatel: CM projekt, s.r.o.

Marek Cabal

tel.: + 420 775 720 727

e-mail: mcabal@cmprojekt.cz

Autorizovaná osoba: Marek Cabal, č. autorizace ČKAIT: 1004032, obor: technika prostředí staveb specializace vytápění, vzduchotechnika, zdravotní technika

Vzduchotechnická zařízení a chlazení

Zpracovatel: Mario design s.r.o.

Marek Nos

tel.: + 420 775 363 534

e-mail: mario.privat@seznam.cz

Autorizovaná osoba: Marek Nos, č. autorizace ČKAIT: 1006831, obor: technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika

Inženýrské sítě: VN, NN, VŘO, VO, trafostanice,

Zpracovatel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Richard Najman

tel.: + 420 773 198 184

e-mail: richard.najman@elektro-projekce.cz

Autorizovaná osoba: Ing. Václav Vlček, č. autorizace ČKAIT: 1102029, obor: IE 02 – technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

Silnoproudé elektroinstalace vnitřní

Zpracovatel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Filip Kocián

tel.: + 420 773 198 182

e-mail: filip.kocian@elektro-projekce.cz

Autorizovaná osoba: Ing. Filip Kocián, č. autorizace ČKAIT: 1103517, obor: IE 02 – technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

Slaboproudé elektroinstalace, EPS

Zpracovatel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Ing. Tomáš Marušák

tel.: + 420 774 866 450

e-mail: tomas.marusak@elektro-projekce.cz

Autorizovaná osoba: Ing. Tomáš Marušák, č. autorizace ČKAIT: 1103761, obor: IE 02 – technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení

Horkovod a předávací stanice

Ing. Jiří Hamerník

tel.: + 420 725 396 522

e-mail: hamernik@teplarny.cz

Autorizovaná osoba: Ing. Jiří Hamerník, č. autorizace ČKAIT: 1005818, obor: technologická zařízení staveb

Komunikace a zpevněné plochy

Zpracovatel: Ing. Jiří Hrnčíř

tel.: +420 777 699 206

e-mail: jirka.hrncir@seznam.cz

Autorizovaná osoba: Ing. Jiří Hrnčíř, č. autorizace ČKAIT: 1004944, obor: dopravní stavby

Sadové úpravy

Zpracovatel: Ing. Rénata Škorňoková,

tel.: + 420 737 429 435

e-mail: skornokova.r@gmail.com

# A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 700 Objekty pozemních staveb

SO 711 Skupina A - SVJ

SO 712 Skupina B -SVJ

SO 713 Skupina C - SVJ

SO 714 Skupina F,G -SVJ

SO 715 Školka – Statutární město Brno

SO 716 Přístřešek pro popelnice – Školka – Statutární město Brno

SO 717 Přístřešek pro popelnice - skupina „A“ - není rozhodnuto buď SVJ nebo MČ Maloměřice a Obřany

SO 718 Přístřešek pro popelnice - skupina „A“ - není rozhodnuto není rozhodnuto buď SVJ nebo MČ Maloměřice a Obřany

SO 719 Přístřešek pro popelnice - skupina „B“ - není rozhodnuto není rozhodnuto buď SVJ nebo MČ Maloměřice a Obřany

SO 720 Přístřešek pro popelnice - skupina „C“ - není rozhodnuto není rozhodnuto buď SVJ nebo MČ Maloměřice a Obřany

SO 721 Přístřešek pro popelnice - skupina „F,G“ – objekt F- není rozhodnuto není rozhodnuto buď SVJ nebo MČ Maloměřice a Obřany

SO 722 Přístřešky pro popelnice - skupina „F,G“ – objekt G- není rozhodnuto není rozhodnuto buď SVJ nebo MČ Maloměřice a Obřany

SO 800 Sadové úpravy

SO 803.1 Sadové úpravy veřejné plochy – VZMB/ MČ Maloměřice a Obřany

SO 803.2 Sadové úpravy soukromé plochy SVJ –SVJ

SO 803.3 Sadové úpravy Školka – Statutární město Brno

SO 100 Objekty pozemních komunikací

SO 111 Páteřní obslužná komunikace - prodloužení ul. Pod Hády – OD MMB-Brněnské komunikace

SO 112 Parkovací stání při páteřní komunikaci – Od MMB- Brněnské komunikace

SO 113 Chodníky a ostatní zpev. plochy při páteřní komunikaci – OD MMB, Brněnské komunikace

SO 114.1 až 114.4 - Sjezdy do hromadných garáží - OD MMB-Brněnské komunikace/SVJ

SO 115 Ostatní chodníky a pěšiny kolem budov –MČ Maloměřice a Obřany

SO 200 Opěrné zdi, oplocení, rampy, venkovní schodiště

SO 220 Opěrné zdi, oplocení, rampy, venkovní schodiště u skupiny "A" -SVJ

SO 221 Opěrné zdi, oplocení, rampy, venkovní schodiště u skupiny "B" - SVJ

SO 222 Opěrné zdi, oplocení, rampy, venkovní schodiště u skupiny "C" - SVJ

SO 223 Opěrné zdi, oplocení, rampy, venkovní schodiště u skupiny "F,G" – objekt F -SVJ

SO 224 Opěrné zdi, oplocení, rampy, venkovní schodiště u skupiny "F,G" – objekt G -SVJ

SO 225 Oplocení u školky - Statutární město Brno

SO 226 Opěrná zeď u páteřní komunikace v zatáčce – OD MMB - Brněnské komunikace

SO 300 Vodohospodářské objekty

SO 321 Vodovodní řady – BVAK

SO 322 Vodovodní přípojky

SO 322.1 Vodovodní přípojka - Skupina A – BVAK

SO 322.2 Vodovodní přípojka - Skupina B– BVAK

SO 322.3 Vodovodní přípojka - Skupina C– BVAK

SO 322.4 Vodovodní přípojka - Skupina F,G - BVAK

SO 322.6 Vodovodní přípojka – školka - BVAK

SO 323 Stoky splaškové kanalizace – BVAK

SO 324 Přípojky splaškové kanalizace

SO 324.1 Přípojky splaškové kanalizace - Skupina A - BVAK

SO 324.2 Přípojky splaškové kanalizace - Skupina B - BVAK

SO 324.3 Přípojky splaškové kanalizace - Skupina C- BVAK

SO 324.4 Přípojky splaškové kanalizace - Skupina F,G- BVAK

SO 324.6 Přípojky splaškové kanalizace – Školka- BVAK

SO 325 Lapák tuků – Školka – Statutární město Brno

SO 326 Odvodnění komunikace v prodloužení ul. Pod Hády - II. etapa – OD MMB - Brněnské komunikace

SO 327 Odvodnění soukromých objektů a zpevněných ploch - SVJ

SO 329 Odvodnění – školka – Statutární město Brno

SO 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 411 Rozvody VN – EG.D a.s.

SO 411.1 Předávací stanice a trafostanice 22kV – EG.D a.s. / Innogy a.s.

SO 412 Kabelové rozvody NN – Innogy a.s.

SO 413.1 Areálové rozvody SEK –operátor 1 – není vybrán

SO 413.2 Areálové rozvody SEK – operátor 2 – není vybrán

SO 414 Veřejné osvětlení – TSB a.s.

SO 500 Objekty trubních vedení

SO 502 Horkovodní rozvody 2. etapa – Teplárny Brno a.s.

# A.3	Seznam vstupních podkladů

- Geodetické polohopisné a výškopisné zaměření pozemků stavby a okolí, 2016 a 2021

- „Hydrogeologický průzkum pro zasakování dešťových vod a inženýrskogeologický průzkum pro založení stavebních objektů pro etapu DUR„, zpracoval: Mgr. Petr Malec, Mgr. Tomáš Hladík, Bc.Gabriela Bolečková, Mgr. Oto Pospíšil, odpovědný řešitel: Mgr. Oto Pospíšil, v roce 2016

- Inventarizace dřevin

- Katastrální mapa dotčených pozemků a nejbližšího okolí

- Dokumentace tras inženýrských sítí a technologických zařízení

- Dokumentace k EIA

- Konzultace s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a účastníky řízení

- Studie zpracovaná Kuba & Pilař architekti s.r.o. v roce 2021

V Brně dne 6.5.2022						Vypracoval: Ing. Hana Marková

a kolektiv specialistů